## План на 2016г.
ПЛАН
по электротехническим объектам на 2016 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
ЦЭС-1
1 | мероприятие. | 1 | Замена центрифугованной опоры ПБ-110 № 27 на стальную П-35 с заменой свайного основания | ВЛ-35кВ Ц-13, Ц-14 Советско-Соснинское н.м.р.
2 | мероприятие. | 1 | Замена 12 железобетонных опор с заменой провода на новый. | ВЛ 6 кВ Ф.2-7 Игольско-Таловое н.м.р.
3 | мероприятие. | 1 | Замена 11 опор ЛБТ с заменой провода на новый. | ВЛ 6 кВ Ф.3-17 Игольско-Таловое н.м.р.
4 | мероприятие. | 1 | Замена 9 опор ЛБТ с заменой провода на новый. | ВЛ 6 кВ Ф.1-18 Оленье н.м.р.
5 | мероприятие. | 1 | Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкций БСК-110 | Игольско-Таловое н.м.р. ПС 110/35/6 кВ "Игольская"
6 | мероприятие. | 1 | Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкций ОРУ-110 | Игольско-Таловое н.м.р. ПС 110/35/6 кВ "Игольская"
7 | мероприятие. | 1 | Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкций БСК-110 | Двуреченское н.м.р. ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская"