## Западно-Моисеевская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 33.75 | 6.662 | 1.058 | 79.42 | 5.064 | 0.422 | 146 | 1.543 | 0.437 | 3 | 8
1:00 | 34.25 | 6.764 | 1.081 | 81.03 | 5.167 | 0.437 | 148 | 1.543 | 0.434 | 3 | 8
2:00 | 34.06 | 6.723 | 1.087 | 79.76 | 5.128 | 0.439 | 148 | 1.542 | 0.43 | 3 | 8
3:00 | 34.13 | 6.73 | 1.09 | 79.77 | 5.129 | 0.45 | 148 | 1.54 | 0.43 | 3 | 8
4:00 | 34.02 | 6.72 | 1.09 | 79.64 | 5.12 | 0.44 | 148 | 1.54 | 0.44 | 3 | 8
5:00 | 34.55 | 6.801 | 1.099 | 81.01 | 5.206 | 0.45 | 148 | 1.54 | 0.44 | 3 | 8
6:00 | 33.87 | 6.676 | 1.053 | 78.99 | 5.084 | 0.409 | 147 | 1.537 | 0.438 | 3 | 8
7:00 | 34.36 | 6.757 | 1.091 | 80.22 | 5.159 | 0.438 | 148 | 1.544 | 0.437 | 3 | 8
8:00 | 34.73 | 6.83 | 1.057 | 82.36 | 5.326 | 0.407 | 147 | 1.539 | 0.44 | 3 | 8
9:00 | 34.76 | 6.833 | 1.101 | 82.46 | 5.236 | 0.448 | 147 | 1.541 | 0.44 | 3 | 8
10:00 | 33.8 | 6.651 | 1.009 | 79.42 | 5.053 | 0.369 | 147 | 1.541 | 0.435 | 3 | 8
11:00 | 34.79 | 6.821 | 1.094 | 82.34 | 5.225 | 0.447 | 148 | 1.54 | 0.437 | 3 | 8
12:00 | 33.84 | 6.648 | 1.008 | 79.61 | 5.054 | 0.366 | 148 | 1.539 | 0.436 | 3 | 8
13:00 | 34.5 | 6.775 | 1.069 | 81.56 | 5.18 | 0.423 | 147 | 1.54 | 0.43 | 3 | 8
14:00 | 34.65 | 6.786 | 1.057 | 81.84 | 5.191 | 0.409 | 147 | 1.538 | 0.438 | 3 | 8
15:00 | 34.19 | 6.704 | 1.034 | 80.41 | 5.109 | 0.391 | 147 | 1.541 | 0.43 | 3 | 8
16:00 | 34.1 | 6.691 | 1.085 | 80.87 | 5.09 | 0.444 | 148 | 1.545 | 0.437 | 3 | 8
17:00 | 34.59 | 6.778 | 1.077 | 81.84 | 5.192 | 0.428 | 148 | 1.542 | 0.432 | 3 | 8
18:00 | 34.46 | 6.755 | 1.1 | 81.26 | 5.16 | 0.454 | 148 | 1.538 | 0.437 | 3 | 8
19:00 | 34.01 | 6.665 | 1.049 | 79.9 | 5.072 | 0.402 | 148 | 1.539 | 0.436 | 3 | 8
20:00 | 34.5 | 6.768 | 1.093 | 81.79 | 5.19 | 0.439 | 147 | 1.54 | 0.437 | 3 | 8
21:00 | 34.47 | 6.749 | 1.09 | 81.8 | 5.153 | 0.439 | 148 | 1.54 | 0.441 | 3 | 8
22:00 | 34.47 | 6.771 | 1.078 | 81.49 | 5.176 | 0.426 | 148 | 1.54 | 0.434 | 3 | 8
23:00 | 34.8 | 6.825 | 1.117 | 82.5 | 5.227 | 0.464 | 147 | 1.543 | 0.431 | 3 | 8
24:00 | 34.4 | 6.76 | 1.087 | 81.8 | 5.176 | 0.434 | 147 | 1.538 | 0.438 | 3 | 8
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 28.7 | 5.45 | 1.632 | 71.03 | 4.448 | 0.67 | 126 | 1.26 | 0.55 | 3 | 8
1:00 | 30.9 | 5.614 | 1.67 | 73.24 | 4.578 | 0.68 | 130 | 1.3 | 0.55 | 3 | 8
2:00 | 29.27 | 5.59 | 1.67 | 73.34 | 4.59 | 0.69 | 127 | 1.27 | 0.545 | 3 | 8
3:00 | 31.51 | 5.693 | 1.7 | 74.29 | 4.62 | 0.7 | 134 | 1.35 | 0.56 | 3 | 8
4:00 | 29.95 | 5.44 | 1.642 | 71.03 | 4.45 | 0.68 | 126 | 1.26 | 0.55 | 3 | 8
5:00 | 31.82 | 5.728 | 1.73 | 75.05 | 4.65 | 0.71 | 135 | 1.36 | 0.57 | 3 | 8
6:00 | 30.19 | 5.44 | 1.64 | 72.57 | 4.5 | 0.68 | 121 | 1.2 | 0.54 | 3 | 8
7:00 | 29.8 | 5.666 | 1.713 | 75.47 | 4.675 | 0.721 | 126 | 1.261 | 0 | 3 | 8
8:00 | 29.63 | 5.545 | 1.666 | 70.57 | 4.44 | 0.675 | 135 | 1.364 | 0.548 | 3 | 8
9:00 | 29.47 | 5.619 | 1.693 | 72.51 | 4.553 | 0.7 | 132 | 1.329 | 0.559 | 3 | 8
10:00 | 29.6 | 5.636 | 1.693 | 72.79 | 4.574 | 0.698 | 132 | 1.326 | 0.558 | 3 | 8
11:00 | 28.68 | 5.632 | 1.685 | 72.5 | 4.556 | 0.695 | 133 | 1.334 | 0.557 | 3 | 8
12:00 | 28.58 | 5.515 | 1.662 | 70.5 | 4.444 | 0.675 | 132 | 1.324 | 0.558 | 3 | 8
13:00 | 29.65 | 5.704 | 1.702 | 73.2 | 4.587 | 0.692 | 137 | 1.38 | 0.56 | 3 | 8
14:00 | 29.64 | 5.53 | 1.66 | 71.78 | 4.504 | 0.682 | 128 | 1.276 | 0.55 | 3 | 8
15:00 | 29.84 | 5.675 | 1.708 | 73.61 | 4.622 | 0.711 | 131 | 1.316 | 0.553 | 3 | 8
16:00 | 28.3 | 5.476 | 1.639 | 70.8 | 4.444 | 0.671 | 129 | 1.281 | 0.551 | 3 | 8
17:00 | 29.8 | 5.567 | 1.671 | 71.7 | 4.506 | 0.685 | 137 | 1.32 | 0.552 | 3 | 8
18:00 | 29.66 | 5.7 | 1.715 | 73.4 | 4.58 | 0.703 | 137 | 1.384 | 0.569 | 3 | 8
19:00 | 29.59 | 5.631 | 1.706 | 72.9 | 4.564 | 0.705 | 132 | 1.33 | 0.56 | 3 | 8
20:00 | 29.59 | 5.529 | 1.665 | 70.74 | 4.458 | 0.674 | 133 | 1.331 | 0.56 | 3 | 8
21:00 | 29.2 | 5.532 | 1.681 | 71.87 | 4.519 | 0.697 | 129 | 1.277 | 0.556 | 3 | 8
22:00 | 29.6 | 5.627 | 1.7 | 71.8 | 4.514 | 0.687 | 137 | 1.38 | 0.564 | 3 | 8
23:00 | 29.8 | 5.702 | 1.713 | 73.8 | 4.64 | 0.73 | 133 | 1.332 | 0.557 | 3 | 8
24:00 | 29.5 | 5.609 | 1.701 | 71.3 | 4.5 | 0.685 | 137 | 1.379 | 0.573 | 3 | 8
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Крапивинская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Крапивинская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 84 | 15.57 | 6.25 | 177 | 10.59 | 4.12 | 473 | 5.09 | 1.19 | 3 | 9
1:00 | 84 | 15.81 | 6.01 | 175 | 10.38 | 3.74 | 493 | 5.29 | 1.28 | 3 | 9
2:00 | 79 | 14.8 | 5.75 | 159 | 9.48 | 3.69 | 4082 | 5.22 | 1.04 | 3 | 9
3:00 | 79 | 14.8 | 5.75 | 152 | 9.1 | 3.57 | 488 | 5.29 | 1.19 | 3 | 9
4:00 | 79 | 14.82 | 5.79 | 157 | 9.37 | 3.67 | 492 | 5.32 | 1.17 | 3 | 9
5:00 | 79 | 14.72 | 5.77 | 158 | 9.49 | 3.73 | 473 | 5.14 | 1.16 | 3 | 9
6:00 | 80 | 14.93 | 5.84 | 155 | 9.3 | 3.65 | 507 | 5.5 | 1.23 | 3 | 9
7:00 | 80 | 15.02 | 5.91 | 158 | 9.48 | 3.74 | 501 | 5.43 | 1.23 | 3 | 9
8:00 | 77 | 14.42 | 5.65 | 152 | 9.09 | 3.62 | 479 | 5.21 | 1.15 | 3 | 9
9:00 | 79 | 14.81 | 5.89 | 154 | 9.17 | 3.64 | 503 | 5.52 | 1.31 | 3 | 9
10:00 | 79 | 15.89 | 5.84 | 156 | 9.3 | 3.69 | 497 | 5.36 | 1.23 | 3 | 9
11:00 | 85 | 14.9 | 6.41 | 174 | 10.41 | 4.07 | 501 | 5.38 | 1.3 | 3 | 9
12:00 | 80 | 15.12 | 5.87 | 155 | 9.27 | 3.64 | 509 | 5.51 | 1.29 | 3 | 9
13:00 | 81 | 15.18 | 5.95 | 160 | 9.55 | 3.73 | 510 | 5.52 | 1.29 | 3 | 9
14:00 | 81 | 14.99 | 5.99 | 159 | 9.47 | 3.69 | 513 | 5.53 | 1.32 | 3 | 9
15:00 | 80 | 15.09 | 5.64 | 157 | 9.49 | 3.43 | 498 | 5.37 | 1.27 | 3 | 9
16:00 | 81 | 14.92 | 5.97 | 159 | 9.46 | 3.71 | 510 | 5.53 | 1.33 | 3 | 9
17:00 | 80 | 14.7 | 5.85 | 160 | 9.57 | 3.73 | 488 | 5.29 | 1.16 | 3 | 9
18:00 | 79 | 15.01 | 5.79 | 157 | 9.34 | 3.68 | 482 | 5.23 | 1.22 | 3 | 9
19:00 | 80 | 14.79 | 5.87 | 158 | 9.43 | 3.69 | 481 | 5.22 | 1.19 | 3 | 9
20:00 | 79 | 14.9 | 5.76 | 160 | 9.52 | 3.76 | 482 | 5.33 | 1.16 | 3 | 9
21:00 | 80 | 14.91 | 5.84 | 156 | 9.3 | 3.63 | 513 | 5.51 | 1.26 | 3 | 9
22:00 | 82 | 15.36 | 5.87 | 165 | 9.91 | 3.64 | 494 | 5.33 | 1.26 | 3 | 9
23:00 | 81 | 15.11 | 5.7 | 162 | 9.78 | 3.58 | 487 | 5.26 | 1.23 | 3 | 9
24:00 | 80 | 14.98 | 5.74 | 158 | 9.54 | 3.54 | 495 | 5.59 | 0.94 | 3 | 9
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 94 | 17.65 | 5.96 | 230 | 14.01 | 4.07 | 351 | 3.7 | 1.02 | 3 | 9
1:00 | 93 | 17.64 | 5.82 | 224 | 13.69 | 3.96 | 354 | 3.75 | 0.95 | 3 | 9
2:00 | 94 | 17.67 | 5.98 | 226 | 13.81 | 4.03 | 350 | 3.68 | 1.02 | 3 | 9
3:00 | 93 | 17.59 | 5.85 | 225 | 13.76 | 3.97 | 340 | 3.58 | 0.96 | 3 | 9
4:00 | 94 | 17.63 | 5.92 | 226 | 13.81 | 4.03 | 336 | 3.54 | 0.94 | 3 | 9
5:00 | 93 | 17.47 | 5.86 | 225 | 13.76 | 3.97 | 333 | 3.51 | 1.01 | 3 | 9
6:00 | 94 | 17.79 | 5.96 | 228 | 13.94 | 4.06 | 346 | 3.67 | 0.98 | 3 | 9
7:00 | 94 | 17.73 | 5.95 | 228 | 13.99 | 4.05 | 336 | 3.56 | 0.99 | 3 | 9
8:00 | 93 | 17.58 | 5.92 | 227 | 13.9 | 4.09 | 332 | 3.51 | 0.96 | 3 | 9
9:00 | 93 | 17.61 | 5.95 | 224 | 13.72 | 3.96 | 352 | 3.71 | 1.07 | 3 | 9
10:00 | 95 | 17.86 | 6 | 232 | 14.16 | 4.12 | 336 | 3.54 | 0.99 | 3 | 9
11:00 | 95 | 17.84 | 5.95 | 226 | 17.79 | 3.98 | 366 | 3.86 | 1.04 | 3 | 9
12:00 | 94 | 17.69 | 5.94 | 226 | 17.85 | 4 | 350 | 3.69 | 1.02 | 3 | 9
13:00 | 96 | 17.98 | 6.05 | 230 | 14.06 | 4.04 | 353 | 3.74 | 1.06 | 3 | 9
14:00 | 94 | 17.7 | 5.94 | 227 | 13.87 | 4.01 | 346 | 3.65 | 1.01 | 3 | 9
15:00 | 94 | 17.7 | 5.97 | 223 | 13.66 | 3.93 | 368 | 3.86 | 1.11 | 3 | 9
16:00 | 93 | 17.64 | 5.85 | 225 | 13.76 | 3.96 | 350 | 3.73 | 0.99 | 3 | 9
17:00 | 94 | 17.64 | 5.93 | 226 | 13.8 | 4.02 | 348 | 3.66 | 1.03 | 3 | 9
18:00 | 93 | 17.68 | 5.89 | 228 | 13.93 | 4.04 | 335 | 3.55 | 0.95 | 3 | 9
19:00 | 94 | 17.62 | 5.89 | 229 | 13.99 | 4.02 | 335 | 3.51 | 1.01 | 3 | 9
20:00 | 95 | 17.88 | 5.97 | 231 | 14.17 | 4.07 | 333 | 3.52 | 0.97 | 3 | 9
21:00 | 95 | 17.77 | 6 | 227 | 13.89 | 4.03 | 359 | 3.76 | 1.1 | 3 | 9
22:00 | 95 | 17.86 | 5.91 | 227 | 13.87 | 4 | 352 | 3.72 | 0.99 | 3 | 9
23:00 | 95 | 17.87 | 5.93 | 229 | 14.02 | 4.03 | 349 | 3.68 | 1.02 | 3 | 9
24:00 | 94 | 17.7 | 5.91 | 227 | 13.9 | 4.05 | 340 | 3.59 | 0.94 | 3 | 9
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Двуреченская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Двуреченская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 11.258 | 1.39 | 1.78 | 59.8 | -3.77 | 0.8 | 503.346 | 5.2 | 1.06 | 3 | 8
1:00 | 11.534 | 1.38 | 1.85 | 59.834 | -3.79 | 0.79 | 503.706 | 5.21 | 1.08 | 3 | 8
2:00 | 11.773 | 1.46 | 1.83 | 59.034 | -3.71 | 0.83 | 505.055 | 5.22 | 0.07 | 3 | 8
3:00 | 11.585 | 1.51 | 1.74 | 58.034 | -3.66 | 0.77 | 505.878 | 5.21 | 1.03 | 3 | 8
4:00 | 10.786 | 1.36 | 1.68 | 60.625 | -3.84 | 0.69 | 504.123 | 5.22 | 1.01 | 3 | 8
5:00 | 11.33 | 1.39 | 1.8 | 59.528 | -3.75 | 0.86 | 503.126 | 5.2 | 1.02 | 3 | 8
6:00 | 11.068 | 1.44 | 1.71 | 59.358 | -3.76 | 0.78 | 506.565 | 5.23 | 1.01 | 3 | 8
7:00 | 11.214 | 1.42 | 1.76 | 59.17 | -3.76 | 0.8 | 504.54 | 5.22 | 1.04 | 3 | 8
8:00 | 11.195 | 1.41 | 1.76 | 59.15 | -3.75 | 0.79 | 503.833 | 5.2 | 1.04 | 3 | 8
9:00 | 11.188 | 1.41 | 1.74 | 58.897 | -3.74 | 0.78 | 503.355 | 5.2 | 1.05 | 3 | 8
10:00 | 11.287 | 1.4 | 1.8 | 59.251 | -3.74 | 0.84 | 503.876 | 5.19 | 1.04 | 3 | 8
11:00 | 10.87 | 1.39 | 1.69 | 58.797 | -3.72 | 0.79 | 498.47 | 5.15 | 0.98 | 3 | 8
12:00 | 11.229 | 1.44 | 1.72 | 58.048 | -3.66 | 0.82 | 498.304 | 5.14 | 0.98 | 3 | 8
13:00 | 10.875 | 1.41 | 1.66 | 58.218 | -3.69 | 0.76 | 497.775 | 5.14 | 0.97 | 3 | 8
14:00 | 10.817 | 1.35 | 1.71 | 60.003 | -3.79 | 0.81 | 501.723 | 5.18 | 0.99 | 3 | 8
15:00 | 11.075 | 1.39 | 1.75 | 59.499 | -3.77 | 0.79 | 503.832 | 5.2 | 1.04 | 3 | 8
16:00 | 11.385 | 1.49 | 1.72 | 58.032 | -3.68 | 0.76 | 506.765 | 5.21 | 1.04 | 3 | 8
17:00 | 11.318 | 1.46 | 1.74 | 58.362 | -3.7 | 0.78 | 503.839 | 5.19 | 1.04 | 3 | 8
18:00 | 11.103 | 1.42 | 1.7 | 58.696 | -3.72 | 0.75 | 503.357 | 5.18 | 1.03 | 3 | 8
19:00 | 11.364 | 1.43 | 1.77 | 59.139 | -3.74 | 0.79 | 506.458 | 5.21 | 1.02 | 3 | 8
20:00 | 11.183 | 1.46 | 1.7 | 58.516 | -3.72 | 0.74 | 505.482 | 5.22 | 1.03 | 3 | 8
21:00 | 11.472 | 1.49 | 1.74 | 57.982 | -3.66 | 0.76 | 497.683 | 5.18 | 0.99 | 3 | 8
22:00 | 11.433 | 1.42 | 1.79 | 59.401 | -3.73 | 0.87 | 502.577 | 5.2 | 1 | 3 | 8
23:00 | 11.162 | 1.41 | 1.74 | 59.378 | -3.76 | 0.8 | 505.267 | 5.21 | 1.01 | 3 | 8
24:00 | 11.288 | 1.41 | 1.78 | 59.282 | -3.74 | 0.82 | 499.479 | 5.2 | 1.04 | 3 | 8
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 33.243 | -6.67 | 0.9 | 131.463 | -8.51 | 0.2 | 168.258 | 1.75 | 0.45 | 3 | 8
1:00 | 33.097 | -6.62 | 1 | 131.021 | -8.48 | 0.28 | 170.103 | 1.76 | 0.48 | 3 | 8
2:00 | 33.141 | -6.64 | 0.92 | 131.254 | -8.49 | 0.21 | 169.629 | 1.76 | 0.46 | 3 | 8
3:00 | 33.455 | -6.69 | 0.94 | 132.259 | -8.55 | 0.24 | 169.901 | 1.75 | 0.45 | 3 | 8
4:00 | 33.559 | -6.73 | 0.84 | 132.531 | -8.56 | 0.13 | 168.64 | 1.75 | 0.45 | 3 | 8
5:00 | 33.516 | -6.73 | 0.96 | 132.39 | -8.58 | 0.24 | 169.856 | 1.76 | 0.47 | 3 | 8
6:00 | 33.456 | -6.69 | 0.97 | 132.008 | -8.53 | 0.27 | 168.791 | 1.75 | 0.45 | 3 | 8
7:00 | 33.72 | -6.75 | 1.05 | 132.708 | -8.6 | 0.32 | 169.885 | 1.76 | 0.47 | 3 | 8
8:00 | 33.323 | -6.67 | 1.03 | 131.339 | -8.5 | 0.33 | 168.428 | 1.74 | 0.46 | 3 | 8
9:00 | 33.648 | -6.74 | 1 | 132.638 | -8.6 | 0.29 | 170.044 | 1.76 | 0.48 | 3 | 8
10:00 | 33.45 | -6.71 | 0.97 | 131.989 | -8.55 | 0.26 | 168.944 | 1.74 | 0.46 | 3 | 8
11:00 | 33.433 | -6.68 | 1.06 | 131.545 | -8.5 | 0.37 | 167.244 | 1.73 | 0.44 | 3 | 8
12:00 | 32.98 | -6.61 | 0.95 | 130.192 | -8.43 | 0.27 | 166.088 | 1.72 | 0.43 | 3 | 8
13:00 | 33.524 | -6.73 | 0.89 | 132.15 | -8.56 | 0.19 | 167.624 | 1.73 | 0.44 | 3 | 8
14:00 | 33.613 | -6.74 | 0.84 | 132.71 | -8.58 | 0.14 | 169.297 | 1.75 | 0.45 | 3 | 8
15:00 | 33.672 | -6.76 | 0.92 | 132.845 | -8.6 | 0.21 | 168.468 | 1.74 | 0.46 | 3 | 8
16:00 | 33.267 | -6.66 | 1.04 | 131.716 | -8.53 | 0.31 | 171.274 | 1.76 | 0.48 | 3 | 8
17:00 | 33.512 | -6.72 | 0.9 | 132.443 | -8.57 | 0.16 | 169.921 | 1.75 | 0.48 | 3 | 8
18:00 | 33.888 | -6.76 | 0.99 | 133.52 | -8.63 | 0.27 | 170.468 | 1.75 | 0.47 | 3 | 8
19:00 | 33.504 | -6.71 | 0.97 | 132.474 | -8.56 | 0.25 | 170.967 | 1.76 | 0.47 | 3 | 8
20:00 | 33.506 | -6.71 | 0.86 | 132.392 | -8.57 | 0.16 | 169.285 | 1.75 | 0.46 | 3 | 8
21:00 | 33.465 | -6.67 | 0.89 | 132.199 | -8.53 | 0.19 | 167.667 | 1.75 | 0.44 | 3 | 8
22:00 | 32.908 | -6.6 | 1.01 | 130.39 | -8.44 | 0.33 | 167.248 | 1.73 | 0.43 | 3 | 8
23:00 | 33.27 | -6.7 | 0.91 | 131.649 | -8.53 | 0.21 | 168.782 | 1.75 | 0.44 | 3 | 8
24:00 | 32.979 | -6.61 | 0.99 | 130.618 | -8.46 | 0.28 | 168.432 | 1.76 | 0.47 | 3 | 8
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Катыльгинская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Катыльгинская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 52.6 | 9.31 | 3.2788 | 148.752 | 9.2061 | 2.7333 | 2.95 | 0.02753 | 0.022981 | 2 | 11
1:00 | 52.537 | 9.2961 | 3.297 | 148.605 | 9.192 | 2.7544 | 2.64 | 0.024331 | 0.023417 | 2 | 11
2:00 | 51.466 | 9.0841 | 3.295 | 145.77 | 8.9949 | 2.7698 | 2.507 | 0.016422 | 0.024357 | 2 | 11
3:00 | 53.074 | 9.3578 | 3.3465 | 150.234 | 9.2627 | 2.7955 | 2.464 | 0.015565 | 0.023517 | 2 | 11
4:00 | 52.932 | 9.3569 | 3.3413 | 149.849 | 9.2639 | 2.7899 | 2.689 | 0.016885 | 0.024856 | 2 | 11
5:00 | 53.439 | 9.4395 | 3.3347 | 151.073 | 9.3333 | 2.7715 | 4.007 | 0.02659 | 0.03352 | 2 | 11
6:00 | 53.297 | 9.4567 | 3.2212 | 150.793 | 9.3593 | 2.6594 | 3.792 | 0.021212 | 0.03353 | 2 | 11
7:00 | 53.764 | 9.4962 | 3.3804 | 152.132 | 9.404 | 2.8201 | 2.906 | 0.019305 | 0.0257 | 2 | 11
8:00 | 51.381 | 9.114 | 3.1051 | 145.348 | 9.0216 | 2.5825 | 2.808 | 0.01752 | 0.026013 | 2 | 11
9:00 | 52.972 | 9.3776 | 3.2499 | 149.905 | 9.2797 | 2.7012 | 2.708 | 0.020596 | 0.02591 | 2 | 11
10:00 | 52.069 | 9.2028 | 3.1851 | 147.27 | 9.1113 | 2.6521 | 2.909 | 0.020664 | 0.026089 | 2 | 11
11:00 | 53.813 | 9.4786 | 3.3842 | 152.194 | 9.3781 | 2.8255 | 3.254 | 0.02588 | 0.025068 | 2 | 11
12:00 | 51.661 | 9.1123 | 3.1988 | 146.014 | 9.0146 | 2.6692 | 3.873 | 0.025798 | 0.032437 | 2 | 11
13:00 | 51.98 | 9.1817 | 3.2243 | 146.808 | 9.0842 | 2.6852 | 4.469 | 0.029611 | 0.033978 | 2 | 11
14:00 | 52.631 | 9.311 | 3.2072 | 148.805 | 9.2225 | 2.6616 | 3.645 | 0.01958 | 0.032714 | 2 | 11
15:00 | 53.407 | 9.4458 | 3.3372 | 150.821 | 9.3368 | 2.7749 | 4.407 | 0.033985 | 0.034254 | 2 | 11
16:00 | 52.618 | 9.3282 | 3.2257 | 148.471 | 9.2125 | 2.6762 | 5.329 | 0.04252 | 0.035382 | 2 | 11
17:00 | 52.849 | 9.3727 | 3.2458 | 149.588 | 9.2796 | 2.7023 | 2.355 | 0.020077 | 0.023433 | 2 | 11
18:00 | 54.421 | 9.6261 | 3.3255 | 154.048 | 9.5359 | 2.7598 | 2.436 | 0.01792 | 0.023087 | 2 | 11
19:00 | 53.629 | 9.4875 | 3.3133 | 151.762 | 9.3898 | 2.7636 | 2.14 | 0.021783 | 0.022957 | 2 | 11
20:00 | 51.585 | 9.1751 | 3.1314 | 145.848 | 9.0699 | 2.6115 | 3.028 | 0.030679 | 0.022757 | 2 | 11
21:00 | 52.021 | 9.2353 | 3.2304 | 147.266 | 9.1308 | 2.7063 | 3.009 | 0.030586 | 0.022709 | 2 | 11
22:00 | 52.35 | 9.2472 | 3.2715 | 148.13 | 9.1419 | 2.743 | 3.119 | 0.032007 | 0.021798 | 2 | 11
23:00 | 51.537 | 9.157 | 3.1431 | 145.823 | 9.0499 | 2.6258 | 3.06 | 0.03156 | 0.022388 | 2 | 11
24:00 | 52.473 | 9.2972 | 3.214 | 148.375 | 9.1886 | 2.6847 | 3.419 | 0.033254 | 0.021979 | 2 | 11
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 30.256 | 5.1242 | 2.4373 | 85.557 | 9.2061 | 2.1962 | 4.155 | 0.026701 | 0.032121 | 2 | 10
1:00 | 28.664 | 4.8583 | 2.3077 | 81.042 | 9.192 | 2.0846 | 4.025 | 0.024084 | 0.032783 | 2 | 10
2:00 | 28.039 | 4.7647 | 2.1838 | 78.947 | 8.9949 | 1.9661 | 4.482 | 0.03016 | 0.035032 | 2 | 10
3:00 | 29.563 | 4.9856 | 2.3619 | 83.421 | 9.2627 | 2.1264 | 3.78 | 0.024353 | 0.038644 | 2 | 10
4:00 | 30.396 | 5.1164 | 2.4873 | 85.886 | 9.2639 | 2.2432 | 4.244 | 0.028256 | 0.037014 | 2 | 10
5:00 | 29.884 | 5.0695 | 2.3614 | 84.622 | 9.3333 | 2.1266 | 3.881 | 0.022153 | 0.03404 | 2 | 10
6:00 | 28.25 | 4.7736 | 2.234 | 79.464 | 9.3593 | 2.0078 | 4.662 | 0.033877 | 0.042339 | 2 | 10
7:00 | 29.542 | 5.0212 | 2.3002 | 83.421 | 9.404 | 2.0692 | 3.973 | 0.022456 | 0.034883 | 2 | 10
8:00 | 27.645 | 4.7157 | 2.1298 | 78.093 | 9.0216 | 1.9159 | 3.95 | 0.022689 | 0.035102 | 2 | 10
9:00 | 27.821 | 4.7364 | 2.1233 | 78.074 | 9.2797 | 1.8934 | 6.417 | 0.044803 | 0.051196 | 2 | 10
10:00 | 28.356 | 4.8387 | 2.1379 | 79.68 | 9.1113 | 1.9108 | 4.965 | 0.038088 | 0.043124 | 2 | 10
11:00 | 27.083 | 4.5825 | 2.0988 | 76.258 | 9.3781 | 1.8874 | 4.13 | 0.023337 | 0.038752 | 2 | 10
12:00 | 27.464 | 4.6523 | 2.1191 | 77.463 | 9.0146 | 1.9057 | 3.878 | 0.020516 | 0.038823 | 2 | 10
13:00 | 28.709 | 4.868 | 2.2416 | 81.147 | 9.0842 | 2.0188 | 3.865 | 0.019985 | 0.035125 | 2 | 10
14:00 | 28.841 | 4.9057 | 2.1923 | 81.424 | 9.2225 | 1.9679 | 3.87 | 0.020294 | 0.035219 | 2 | 10
15:00 | 28.811 | 4.8847 | 2.241 | 81.214 | 9.3368 | 2.0163 | 4.864 | 0.032607 | 0.036151 | 2 | 10
16:00 | 26.852 | 4.56 | 2.0511 | 75.649 | 9.2125 | 1.8449 | 3.851 | 0.021642 | 0.037292 | 2 | 10
17:00 | 28.622 | 4.863 | 2.2023 | 80.608 | 9.2796 | 1.9754 | 4.913 | 0.032873 | 0.040162 | 2 | 10
18:00 | 28.91 | 4.8915 | 2.2718 | 81.646 | 9.5359 | 2.0482 | 3.983 | 0.022439 | 0.035332 | 2 | 10
19:00 | 27.8 | 4.7219 | 2.1534 | 78.244 | 9.3898 | 1.9379 | 4.793 | 0.033088 | 0.038658 | 2 | 10
20:00 | 28.664 | 4.8853 | 2.2068 | 80.715 | 9.0699 | 1.9835 | 5.179 | 0.035983 | 0.035592 | 2 | 10
21:00 | 28.647 | 4.9025 | 2.148 | 80.997 | 9.1308 | 1.9313 | 3.974 | 0.025048 | 0.032025 | 2 | 10
22:00 | 28.332 | 4.7967 | 2.2167 | 79.898 | 9.1419 | 2 | 4.108 | 0.027752 | 0.033428 | 2 | 10
23:00 | 28.105 | 4.7636 | 2.2054 | 79.146 | 9.0499 | 1.9875 | 4.205 | 0.031203 | 0.037317 | 2 | 10
24:00 | 28.03 | 4.7429 | 2.24 | 79.129 | 9.1886 | 1.9781 | 3.742 | 0.024078 | 0.033268 | 2 | 10
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Григорьевская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Григорьевская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 16.6 | 3.31 | 0.63 | 36.6 | 1.99 | 1.17 | 123 | 1.09 | -0.76 | 3 | 7
1:00 | 16.3 | 3.25 | 0.61 | 36.8 | 1.98 | 1.16 | 126 | 1.13 | -0.74 | 3 | 7
2:00 | 16.4 | 3.24 | 0.57 | 36.4 | 1.98 | 1.13 | 135 | 1.15 | -0.73 | 3 | 7
3:00 | 16.3 | 3.19 | 0.53 | 35.6 | 1.94 | 1.12 | 129 | 1.16 | -0.75 | 3 | 7
4:00 | 16.5 | 3.27 | 0.57 | 35.8 | 1.95 | 1.12 | 129 | 1.16 | -0.75 | 3 | 7
5:00 | 16.6 | 3.28 | 0.59 | 36.2 | 1.96 | 1.11 | 129 | 1.19 | -0.69 | 3 | 7
6:00 | 16.8 | 3.32 | 0.62 | 37.1 | 2.01 | 1.15 | 126 | 1.15 | -0.76 | 3 | 7
7:00 | 16.7 | 3.29 | 0.57 | 36.1 | 1.95 | 1.11 | 129 | 1.18 | -0.74 | 3 | 7
8:00 | 16.2 | 3.22 | 0.54 | 36.5 | 1.99 | 1.13 | 132 | 1.19 | -0.74 | 3 | 7
9:00 | 16.3 | 3.23 | 0.55 | 36.2 | 1.98 | 1.12 | 129 | 1.18 | -0.71 | 3 | 7
10:00 | 16.6 | 3.27 | 0.58 | 36.6 | 2 | 1.13 | 129 | 1.11 | -0.75 | 3 | 7
11:00 | 16.3 | 3.24 | 0.58 | 31.8 | 1.77 | 1 | 123 | 1.1 | -0.76 | 3 | 7
12:00 | 16.6 | 3.28 | 0.6 | 36.8 | 2 | 1.15 | 126 | 1.11 | -0.72 | 3 | 7
13:00 | 16.8 | 3.34 | 0.64 | 36.2 | 1.98 | 1.12 | 129 | 1.23 | -0.66 | 3 | 7
14:00 | 18.2 | 3.54 | 0.78 | 35.8 | 1.94 | 1.11 | 141 | 1.43 | -0.57 | 3 | 7
15:00 | 17.4 | 3.45 | 0.73 | 36.6 | 2 | 1.12 | 126 | 1.21 | -0.69 | 3 | 7
16:00 | 17.9 | 3.48 | 0.78 | 36.2 | 1.96 | 1.11 | 132 | 1.29 | -0.58 | 3 | 7
17:00 | 17.8 | 3.49 | 0.78 | 36.8 | 1.98 | 1.14 | 135 | 1.36 | -0.59 | 3 | 7
18:00 | 17.4 | 3.43 | 0.73 | 36.2 | 1.99 | 1.12 | 138 | 1.37 | -0.6 | 3 | 7
19:00 | 17.4 | 3.47 | 0.76 | 36.6 | 2 | 1.12 | 132 | 1.31 | -0.57 | 3 | 7
20:00 | 17.8 | 3.51 | 0.78 | 36.6 | 1.99 | 1.12 | 132 | 1.29 | -0.58 | 3 | 7
21:00 | 17.6 | 3.46 | 0.78 | 36.6 | 1.98 | 1.14 | 143 | 1.44 | -0.54 | 3 | 7
22:00 | 17.6 | 3.5 | 0.79 | 37.4 | 2.03 | 1.17 | 143 | 1.43 | -0.56 | 3 | 7
23:00 | 17.6 | 3.54 | 0.8 | 37.7 | 2.04 | 1.18 | 144 | 1.43 | -0.54 | 3 | 7
24:00 | 17.6 | 3.53 | 0.79 | 37.7 | 2.04 | 1.18 | 144 | 1.44 | -0.54 | 3 | 7
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 16.6 | 3.31 | 0.63 | 36.6 | 1.99 | 1.17 | 123 | 1.09 | -0.76 | 3 | 6
1:00 | 16.3 | 3.25 | 0.61 | 36.8 | 1.98 | 1.16 | 126 | 1.13 | -0.74 | 3 | 6
2:00 | 16.4 | 3.24 | 0.57 | 36.4 | 1.98 | 1.13 | 135 | 1.15 | -0.73 | 3 | 6
3:00 | 16.3 | 3.19 | 0.53 | 35.6 | 1.94 | 1.12 | 129 | 1.16 | -0.75 | 3 | 6
4:00 | 16.5 | 3.27 | 0.57 | 35.8 | 1.95 | 1.12 | 129 | 1.16 | -0.75 | 3 | 6
5:00 | 16.6 | 3.28 | 0.59 | 36.2 | 1.96 | 1.11 | 129 | 1.19 | -0.69 | 3 | 6
6:00 | 16.8 | 3.32 | 0.62 | 37.1 | 2.01 | 1.15 | 126 | 1.15 | -0.76 | 3 | 6
7:00 | 16.7 | 3.29 | 0.57 | 36.1 | 1.95 | 1.11 | 129 | 1.18 | -0.74 | 3 | 6
8:00 | 16.2 | 3.22 | 0.54 | 36.5 | 1.99 | 1.13 | 132 | 1.19 | -0.74 | 3 | 6
9:00 | 16.3 | 3.23 | 0.55 | 36.1 | 1.98 | 1.12 | 129 | 1.18 | -0.71 | 3 | 6
10:00 | 16.6 | 3.27 | 0.58 | 36.6 | 2 | 1.13 | 129 | 1.11 | -0.75 | 3 | 6
11:00 | 16.3 | 3.24 | 0.58 | 31.8 | 1.77 | 1 | 123 | 1.1 | -0.76 | 3 | 6
12:00 | 16.6 | 3.28 | 0.6 | 36.8 | 2 | 1.15 | 126 | 1.11 | -0.72 | 3 | 6
13:00 | 16.8 | 3.34 | 0.64 | 36.2 | 1.98 | 1.12 | 129 | 1.23 | -0.66 | 3 | 6
14:00 | 18.2 | 3.54 | 0.78 | 35.8 | 1.94 | 1.11 | 141 | 1.43 | -0.57 | 3 | 6
15:00 | 17.4 | 3.45 | 0.73 | 36.6 | 2 | 1.12 | 126 | 1.21 | -0.69 | 3 | 6
16:00 | 17.9 | 3.48 | 0.78 | 36.2 | 1.96 | 1.11 | 132 | 1.29 | -0.58 | 3 | 6
17:00 | 17.8 | 3.49 | 0.78 | 36.8 | 1.99 | 1.14 | 135 | 1.36 | -0.59 | 3 | 6
18:00 | 17.4 | 3.43 | 0.73 | 36.2 | 1.98 | 1.12 | 138 | 1.37 | -0.6 | 3 | 6
19:00 | 17.4 | 3.47 | 0.76 | 36.6 | 2 | 1.12 | 132 | 1.31 | -0.57 | 3 | 6
20:00 | 17.8 | 3.51 | 0.78 | 36.6 | 1.99 | 1.12 | 132 | 1.29 | -0.58 | 3 | 6
21:00 | 17.6 | 3.46 | 0.78 | 36.6 | 1.98 | 1.14 | 143 | 1.44 | -0.54 | 3 | 6
22:00 | 17.6 | 3.5 | 0.79 | 37.4 | 2.03 | 1.17 | 143 | 1.43 | -0.56 | 3 | 6
23:00 | 17.6 | 3.54 | 0.8 | 37.7 | 2.04 | 1.18 | 144 | 1.43 | -0.54 | 3 | 6
24:00 | 17.6 | 3.5 | 0.79 | 37.4 | 2.03 | 1.17 | 144 | 1.43 | -0.53 | 3 | 6
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Новый Васюган
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Новый Васюган
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН1) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 1 | 0.18 | 0.07 | 11.6 | 0.18 | 0.07 | отсутствует | 5
1:00 | 0.9 | 0.17 | 0.07 | 10.3 | 0.17 | 0.07 | отсутствует | 5
2:00 | 0.8 | 0.16 | 0.06 | 10.8 | 0.16 | 0.06 | отсутствует | 5
3:00 | 0.9 | 0.17 | 0.07 | 10.9 | 0.17 | 0.07 | отсутствует | 5
4:00 | 1.1 | 0.22 | 0.07 | 13.4 | 0.22 | 0.07 | отсутствует | 5
5:00 | 1.4 | 0.27 | 0.1 | 16.7 | 0.27 | 0.1 | отсутствует | 5
6:00 | 1.6 | 0.3 | 0.11 | 18.6 | 0.3 | 0.11 | отсутствует | 5
7:00 | 1.6 | 0.31 | 0.11 | 18.5 | 0.3 | 0.11 | отсутствует | 5
8:00 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 17.7 | 0.29 | 0.1 | отсутствует | 5
9:00 | 1.7 | 0.32 | 0.1 | 19.6 | 0.32 | 0.1 | отсутствует | 5
10:00 | 1.5 | 0.29 | 0.1 | 17.4 | 0.28 | 0.1 | отсутствует | 5
11:00 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 18.7 | 0.29 | 0.1 | отсутствует | 5
12:00 | 1.5 | 0.28 | 0.1 | 17.6 | 0.28 | 0.1 | отсутствует | 5
13:00 | 1.5 | 0.28 | 0.1 | 16.7 | 0.28 | 0.09 | отсутствует | 5
14:00 | 1.5 | 0.29 | 0.1 | 17.6 | 0.29 | 0.1 | отсутствует | 5
15:00 | 1.6 | 0.32 | 0.08 | 18.7 | 0.31 | 0.08 | отсутствует | 5
16:00 | 1.6 | 0.32 | 0.08 | 18.8 | 0.32 | 0.08 | отсутствует | 5
17:00 | 1.6 | 0.31 | 0.08 | 18.5 | 0.3 | 0.08 | отсутствует | 5
18:00 | 1.6 | 0.31 | 0.08 | 18.6 | 0.31 | 0.08 | отсутствует | 5
19:00 | 1.6 | 0.32 | 0.09 | 19.7 | 0.32 | 0.08 | отсутствует | 5
20:00 | 1.3 | 0.26 | 0.08 | 15.4 | 0.26 | 0.08 | отсутствует | 5
21:00 | 1.1 | 0.2 | 0.07 | 12.3 | 0.2 | 0.07 | отсутствует | 5
22:00 | 1 | 0.18 | 0.07 | 11.2 | 0.18 | 0.07 | отсутствует | 5
23:00 | 1 | 0.2 | 0.07 | 12.3 | 0.19 | 0.07 | отсутствует | 5
24:00 | 0.9 | 0.17 | 0.07 | 10.5 | 0.17 | 0.07 | отсутствует | 5
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН1) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 3.6 | 0.7 | 0.21 | 41.4 | 0.7 | 0.2 | отсутствует | 6
1:00 | 3.7 | 0.72 | 0.23 | 43.2 | 0.72 | 0.21 | отсутствует | 6
2:00 | 3.8 | 0.75 | 0.22 | 44.3 | 0.74 | 0.21 | отсутствует | 6
3:00 | 3.7 | 0.71 | 0.21 | 42.2 | 0.71 | 0.2 | отсутствует | 6
4:00 | 4 | 0.78 | 0.23 | 46.1 | 0.78 | 0.21 | отсутствует | 6
5:00 | 4.1 | 0.79 | 0.22 | 45.7 | 0.79 | 0.2 | отсутствует | 6
6:00 | 4.4 | 0.86 | 0.25 | 50.7 | 0.86 | 0.23 | отсутствует | 6
7:00 | 4.3 | 0.83 | 0.23 | 48.6 | 0.83 | 0.22 | отсутствует | 6
8:00 | 4.5 | 0.89 | 0.24 | 54.6 | 0.89 | 0.22 | отсутствует | 6
9:00 | 4.2 | 0.82 | 0.23 | 47.5 | 0.81 | 0.21 | отсутствует | 6
10:00 | 4.5 | 0.88 | 0.24 | 51.3 | 0.88 | 0.22 | отсутствует | 6
11:00 | 4.4 | 0.86 | 0.25 | 50.2 | 0.85 | 0.23 | отсутствует | 6
12:00 | 4.3 | 0.84 | 0.23 | 49.7 | 0.84 | 0.21 | отсутствует | 6
13:00 | 4.2 | 0.83 | 0.23 | 47.7 | 0.82 | 0.21 | отсутствует | 6
14:00 | 4.3 | 0.84 | 0.23 | 49.2 | 0.84 | 0.21 | отсутствует | 6
15:00 | 4.5 | 0.88 | 0.24 | 51.3 | 0.87 | 0.22 | отсутствует | 6
16:00 | 4.7 | 0.92 | 0.25 | 53.5 | 0.92 | 0.23 | отсутствует | 6
17:00 | 4.4 | 0.86 | 0.23 | 50.3 | 0.85 | 0.21 | отсутствует | 6
18:00 | 4.5 | 0.88 | 0.23 | 50.8 | 0.87 | 0.21 | отсутствует | 6
19:00 | 4.4 | 0.85 | 0.24 | 49.6 | 0.85 | 0.22 | отсутствует | 6
20:00 | 4 | 0.79 | 0.23 | 45.7 | 0.78 | 0.21 | отсутствует | 6
21:00 | 3.7 | 0.71 | 0.22 | 41.5 | 0.71 | 0.2 | отсутствует | 6
22:00 | 3.6 | 0.7 | 0.21 | 40.8 | 0.69 | 0.2 | отсутствует | 6
23:00 | 3.7 | 0.72 | 0.22 | 42.6 | 0.71 | 0.21 | отсутствует | 6
24:00 | 3.7 | 0.71 | 0.21 | 41.5 | 0.7 | 0.2 | отсутствует | 6
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 0.255 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
1:00 | 0.256 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
2:00 | 0.255 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
3:00 | 0.256 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
4:00 | 0.258 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
5:00 | 0.258 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
6:00 | 0.258 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
7:00 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
8:00 | 0.259 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
9:00 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
10:00 | 0.256 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
11:00 | 0.254 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
12:00 | 0.258 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
13:00 | 0.257 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
14:00 | 0.253 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
15:00 | 0.256 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
16:00 | 0.253 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
17:00 | 0.253 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
18:00 | 0.254 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
19:00 | 0.251 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
20:00 | 0.257 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
21:00 | 0.257 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
22:00 | 0.258 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
23:00 | 0.256 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
24:00 | 0.258 | 0.01 | 0.01 | 3 | 10
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 85.141 | -5.53 | -0.1 | 3 | 10
1:00 | 84.249 | -5.49 | -0.12 | 3 | 10
2:00 | 84.843 | -5.52 | -0.12 | 3 | 10
3:00 | 84.786 | -5.53 | -0.04 | 3 | 10
4:00 | 84.606 | -5.5 | -0.1 | 3 | 10
5:00 | 84.276 | -5.5 | -0.07 | 3 | 10
6:00 | 84.644 | -5.52 | -0.06 | 3 | 10
7:00 | 84.464 | -5.51 | -0.04 | 3 | 10
8:00 | 84.562 | -5.51 | -0.06 | 3 | 10
9:00 | 84.774 | -5.53 | -0.04 | 3 | 10
10:00 | 84.712 | -5.52 | -0.08 | 3 | 10
11:00 | 84.73 | -5.52 | -0.05 | 3 | 10
12:00 | 84.645 | -5.52 | -0.11 | 3 | 10
13:00 | 84.66 | -5.52 | -0.1 | 3 | 10
14:00 | 84.94 | -5.53 | -0.13 | 3 | 10
15:00 | 84.758 | -5.52 | -0.1 | 3 | 10
16:00 | 84.631 | -5.51 | -0.04 | 3 | 10
17:00 | 84.771 | -5.52 | -0.13 | 3 | 10
18:00 | 84.798 | -5.52 | -0.07 | 3 | 10
19:00 | 84.503 | -5.51 | -0.08 | 3 | 10
20:00 | 84.346 | -5.5 | -0.13 | 3 | 10
21:00 | 84.777 | -5.51 | -0.12 | 3 | 10
22:00 | 84.334 | -5.5 | -0.02 | 3 | 10
23:00 | 84.157 | -5.49 | -0.1 | 3 | 10
24:00 | 84.509 | -5.5 | -0.13 | 3 | 10
2.3. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "3Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 86.015 | -5.57 | 0.01 | 3 | 10
1:00 | 85.898 | -5.57 | 0.06 | 3 | 10
2:00 | 86.067 | -5.58 | 0.04 | 3 | 10
3:00 | 86.042 | -5.59 | -0.01 | 3 | 10
4:00 | 86.365 | -5.59 | 0.01 | 3 | 10
5:00 | 85.997 | -5.59 | 0.08 | 3 | 10
6:00 | 86.301 | -5.61 | -0.01 | 3 | 10
7:00 | 86.008 | -5.59 | 0.01 | 3 | 10
8:00 | 85.764 | -5.57 | 0 | 3 | 10
9:00 | 85.568 | -5.56 | 0.02 | 3 | 10
10:00 | 85.746 | -5.57 | 0.04 | 3 | 10
11:00 | 85.574 | -5.55 | -0.01 | 3 | 10
12:00 | 85.465 | -5.55 | 0.04 | 3 | 10
13:00 | 85.31 | -5.55 | -0.02 | 3 | 10
14:00 | 85.698 | -5.56 | -0.05 | 3 | 10
15:00 | 85.715 | -5.56 | 0.02 | 3 | 10
16:00 | 85.281 | -5.54 | -0.03 | 3 | 10
17:00 | 85.666 | -5.55 | -0.02 | 3 | 10
18:00 | 85.752 | -5.56 | -0.04 | 3 | 10
19:00 | 85.879 | -5.57 | 0.05 | 3 | 10
20:00 | 85.795 | -5.57 | -0.05 | 3 | 10
21:00 | 86.26 | -5.59 | -0.02 | 3 | 10
22:00 | 85.987 | -5.58 | 0.08 | 3 | 10
23:00 | 85.742 | -5.57 | 0.03 | 3 | 10
24:00 | 85.931 | -5.58 | 0.01 | 3 | 10
2.4. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "4Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 84.746 | -5.5 | -0.06 | 3 | 10
1:00 | 84.652 | -5.51 | 0.04 | 3 | 10
2:00 | 84.783 | -5.52 | -0.05 | 3 | 10
3:00 | 84.443 | -5.5 | -0.04 | 3 | 10
4:00 | 84.716 | -5.51 | -0.06 | 3 | 10
5:00 | 84.718 | -5.52 | -0.01 | 3 | 10
6:00 | 84.596 | -5.51 | 0 | 3 | 10
7:00 | 84.571 | -5.51 | 0.02 | 3 | 10
8:00 | 84.767 | -5.52 | 0.02 | 3 | 10
9:00 | 84.489 | -5.51 | 0.01 | 3 | 10
10:00 | 84.858 | -5.53 | -0.03 | 3 | 10
11:00 | 84.676 | -5.51 | 0.05 | 3 | 10
12:00 | 84.309 | -5.5 | 0.03 | 3 | 10
13:00 | 84.317 | -5.5 | 0.01 | 3 | 10
14:00 | 84.802 | -5.52 | -0.05 | 3 | 10
15:00 | 84.498 | -5.5 | -0.02 | 3 | 10
16:00 | 84.451 | -5.5 | 0.01 | 3 | 10
17:00 | 84.773 | -5.52 | -0.06 | 3 | 10
18:00 | 84.965 | -5.53 | 0.02 | 3 | 10
19:00 | 84.37 | -5.49 | 0.01 | 3 | 10
20:00 | 84.427 | -5.5 | -0.02 | 3 | 10
21:00 | 84.54 | -5.5 | -0.04 | 3 | 10
22:00 | 84.783 | -5.52 | -0.03 | 3 | 10
23:00 | 84.438 | -5.51 | 0.01 | 3 | 10
24:00 | 84.532 | -5.5 | 0.02 | 3 | 10
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 74 | 4.4 | 0 | отсутсвует | 14
1:00 | 74 | 4.52 | 0.3 | отсутсвует | 14
2:00 | 72 | 4.4 | 0.22 | отсутсвует | 14
3:00 | 72 | 4.4 | 0.24 | отсутсвует | 14
4:00 | 71 | 4.4 | 0.2 | отсутсвует | 14
5:00 | 55 | 3 | 0 | отсутсвует | 14
6:00 | 54 | 3.3 | 0 | отсутсвует | 14
7:00 | 55 | 3.2 | 0 | отсутсвует | 14
8:00 | 55 | 3.3 | 0 | отсутсвует | 14
9:00 | 54 | 3.46 | 0 | отсутсвует | 14
10:00 | 72 | 4.32 | 0 | отсутсвует | 14
11:00 | 71 | 4.35 | 0 | отсутсвует | 14
12:00 | 71 | 4.51 | 0 | отсутсвует | 14
13:00 | 73 | 4.42 | 0 | отсутсвует | 14
14:00 | 72 | 4.32 | 0 | отсутсвует | 14
15:00 | 72 | 4.3 | 0 | отсутсвует | 14
16:00 | 70 | 4 | 0 | отсутсвует | 14
17:00 | 67 | 4 | 0 | отсутсвует | 14
18:00 | 72 | 4.4 | 0 | отсутсвует | 14
19:00 | 73 | 4.4 | -2.72 | отсутсвует | 14
20:00 | 74 | 4.4 | 0 | отсутсвует | 14
21:00 | 72 | 4.3 | 0 | отсутсвует | 14
22:00 | 72 | 4.3 | 0 | отсутсвует | 14
23:00 | 74 | 4.52 | 0 | отсутсвует | 14
24:00 | 72 | 4.28 | 0 | отсутсвует | 14
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 76 | 4.5 | 0 | отсутсвует | 14
1:00 | 74 | 4.58 | 0 | отсутсвует | 14
2:00 | 75 | 4.5 | 0 | отсутсвует | 14
3:00 | 73 | 4.5 | 0 | отсутсвует | 14
4:00 | 72 | 4.4 | 0 | отсутсвует | 14
5:00 | 56 | 3.4 | 0 | отсутсвует | 14
6:00 | 56 | 3.4 | 0 | отсутсвует | 14
7:00 | 55 | 3.4 | 0 | отсутсвует | 14
8:00 | 63 | 3.6 | 0 | отсутсвует | 14
9:00 | 71 | 4.3 | 0 | отсутсвует | 14
10:00 | 71 | 4.34 | 0.2 | отсутсвует | 14
11:00 | 71 | 4.32 | 0.2 | отсутсвует | 14
12:00 | 72 | 4.3 | 0.262 | отсутсвует | 14
13:00 | 73 | 4.4 | 0.3 | отсутсвует | 14
14:00 | 71 | 4.3 | 0.3 | отсутсвует | 14
15:00 | 74 | 4.4 | 0.2 | отсутсвует | 14
16:00 | 72 | 4.3 | 0.2 | отсутсвует | 14
17:00 | 69 | 4.1 | 0.3 | отсутсвует | 14
18:00 | 74 | 4.4 | 0.3 | отсутсвует | 14
19:00 | 75 | 4.5 | 0.288 | отсутсвует | 14
20:00 | 75 | 4.5 | 0.29 | отсутсвует | 14
21:00 | 74 | 4.4 | 0.252 | отсутсвует | 14
22:00 | 74 | 4.4 | 0.266 | отсутсвует | 14
23:00 | 75 | 4.5 | 0.25 | отсутсвует | 14
24:00 | 74 | 4.4 | 0.258 | отсутсвует | 14
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.

## Черемшанская
2. Информация об автотрансформаторах (трансформаторах) ПС 110 кВ Черемшанская
2.1. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "1Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 52 | 3.1 | 0.62 | 284 | 3 | 0.48 | Н/И | 14
1:00 | 54 | 3.2 | 0.62 | 298 | 3.2 | 0.48 | Н/И | 14
2:00 | 52 | 3.1 | 0.62 | 289 | 3.1 | 0.49 | Н/И | 14
3:00 | 51 | 3.1 | 0.61 | 284 | 3.1 | 0.48 | Н/И | 14
4:00 | 51 | 3 | 0.58 | 280 | 3 | 0.47 | Н/И | 14
5:00 | 51 | 3.1 | 0.58 | 284 | 3 | 0.44 | Н/И | 14
6:00 | 51 | 3.1 | 0.59 | 288 | 3.1 | 0.46 | Н/И | 14
7:00 | 51 | 3.1 | 0.55 | 279 | 3 | 0.42 | Н/И | 14
8:00 | 53 | 3.2 | 0.62 | 294 | 3.1 | 0.46 | Н/И | 14
9:00 | 54 | 3.2 | 0.56 | 299 | 3.2 | 0.42 | Н/И | 14
10:00 | 51 | 3 | 0.57 | 287 | 3.1 | 0.43 | Н/И | 14
11:00 | 49 | 2.9 | 0.51 | 266 | 2.8 | 0.39 | Н/И | 14
12:00 | 48 | 2.8 | 0.51 | 267 | 2.8 | 0.46 | Н/И | 14
13:00 | 54 | 3.2 | 0.72 | 298 | 3.1 | 0.57 | Н/И | 14
14:00 | 50 | 3 | 0.55 | 284 | 3 | 0.42 | Н/И | 14
15:00 | 53 | 3.1 | 0.58 | 294 | 3.1 | 0.47 | Н/И | 14
16:00 | 52 | 3.1 | 0.59 | 289 | 3 | 0.46 | Н/И | 14
17:00 | 51 | 3 | 0.53 | 283 | 3 | 0.42 | Н/И | 14
18:00 | 51 | 3 | 0.57 | 280 | 3 | 0.43 | Н/И | 14
19:00 | 52 | 3.1 | 0.55 | 290 | 3.1 | 0.42 | Н/И | 14
20:00 | 49 | 2.9 | 0.49 | 274 | 2.9 | 0.37 | Н/И | 14
21:00 | 48 | 2.8 | 0.55 | 270 | 2.8 | 0.43 | Н/И | 14
22:00 | 51 | 3 | 0.6 | 284 | 3 | 0.47 | Н/И | 14
23:00 | 50 | 3 | 0.57 | 278 | 2.9 | 0.45 | Н/И | 14
24:00 | 52 | 3.1 | 0.59 | 288 | 3 | 0.46 | Н/И | 14
2.2. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "2Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 20 | 1.3 | 0.026 | 110 | 1.2 | 0.052 | Н/И | 13
1:00 | 20 | 1.3 | 0.047 | 115 | 1.2 | 0.064 | Н/И | 13
2:00 | 21 | 1.4 | 0.01 | 119 | 1.3 | 0.029 | Н/И | 13
3:00 | 19 | 1.3 | 0.037 | 110 | 1.2 | 0.052 | Н/И | 13
4:00 | 17 | 1.1 | 0.052 | 98 | 1 | 0.097 | Н/И | 13
5:00 | 19 | 1.2 | 0.053 | 109 | 1.1 | 0.082 | Н/И | 13
6:00 | 19 | 1.2 | 0.053 | 108 | 1 | 0.065 | Н/И | 13
7:00 | 19 | 1.2 | 0.072 | 103 | 1.1 | 0.092 | Н/И | 13
8:00 | 22 | 1.3 | 0.039 | 121 | 1.3 | 0.058 | Н/И | 13
9:00 | 24 | 1.5 | 0.067 | 138 | 1.4 | 0.058 | Н/И | 13
10:00 | 20 | 1.3 | 0.037 | 118 | 1.2 | 0.054 | Н/И | 13
11:00 | 22 | 1.4 | 0.019 | 125 | 1.3 | 0.049 | Н/И | 13
12:00 | 17 | 1.1 | 0.079 | 96 | 1 | 0.089 | Н/И | 13
13:00 | 19 | 1.2 | 0.025 | 108 | 1.1 | 0.041 | Н/И | 13
14:00 | 19 | 1.2 | 0.108 | 105 | 1 | 0.111 | Н/И | 13
15:00 | 18 | 1.2 | 0.054 | 104 | 1.1 | 0.067 | Н/И | 13
16:00 | 21 | 1.3 | 0.041 | 118 | 1.2 | 0.057 | Н/И | 13
17:00 | 18 | 1.1 | 0.055 | 101 | 1.1 | 0.067 | Н/И | 13
18:00 | 20 | 1.3 | 0.078 | 120 | 1.3 | 0.073 | Н/И | 13
19:00 | 23 | 1.4 | 0.084 | 111 | 1.2 | 0.095 | Н/И | 13
20:00 | 21 | 1.3 | 0.067 | 120 | 1.3 | 0.082 | Н/И | 13
21:00 | 23 | 1.5 | 0.01 | 124 | 1.3 | 0.047 | Н/И | 13
22:00 | 17 | 1.1 | 0.063 | 97 | 1 | 0.078 | Н/И | 13
23:00 | 19 | 1.2 | 0.038 | 110 | 1.2 | 0.055 | Н/И | 13
24:00 | 22 | 1.4 | 0.013 | 125 | 1.3 | 0.029 | Н/И | 13
2.3. Измеренные значения токов (А) и перетоков активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощностей "Трансформатора (автотрансформатора)" "3Т"
Время замера (Время Московское) | Обмотка ВН |  |  | Обмотка СН (НН1) |  |  | Обмотка НН (НН2) |  |  | № анцапфы
| I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | I, А | P, МВт | Q, МВАр | ПБВ | РПН (ВДТ, ЛТДН)
0:00 | 23 | 4 | 1 | 72 | 4.4 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
1:00 | 24 | 4 | 1 | 74 | 4.5 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
2:00 | 23 | 4 | 1 | 73 | 4.4 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
3:00 | 23 | 4 | 1 | 70 | 4.3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
4:00 | 23 | 4 | 1 | 70 | 4 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
5:00 | 22 | 4 | 1 | 69 | 4.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
6:00 | 22 | 4 | 1 | 70 | 4.2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
7:00 | 22 | 4 | 1 | 69 | 4.1 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
8:00 | 24 | 4 | 1 | 74 | 4.5 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
9:00 | 24 | 4 | 1 | 77 | 4.6 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
10:00 | 23 | 4 | 1 | 72 | 4.3 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
11:00 | 22 | 4 | 1 | 73 | 4.3 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
12:00 | 21 | 4 | 1 | 66 | 3.9 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
13:00 | 24 | 4 | 1 | 72 | 4.3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
14:00 | 22 | 4 | 1 | 69 | 4.2 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
15:00 | 23 | 4 | 1 | 70 | 4.3 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
16:00 | 23 | 4 | 1 | 71 | 4.3 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
17:00 | 23 | 4 | 1 | 65 | 4 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
18:00 | 23 | 4 | 1 | 71 | 4.4 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
19:00 | 23 | 4 | 1 | 74 | 4.5 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
20:00 | 23 | 4 | 1 | 70 | 4.3 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
21:00 | 22 | 4 | 1 | 71 | 4.3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
22:00 | 22 | 4 | 1 | 67 | 4 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
23:00 | 22 | 4 | 1 | 65 | 4.1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
24:00 | 24 | 4 | 1 | 75 | 4.5 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения трансформатора поставить - откл, при отсутствии ПБВ, РПН поставить - нет.