## Западно-Моисеевская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Западно-Моисеевская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 114.76 | 114.6
1:00 | 114.86 | 114.76
2:00 | 114.71 | 114.59
3:00 | 114.82 | 114.7
4:00 | 114.81 | 114.69
5:00 | 114.94 | 114.77
6:00 | 114.94 | 114.82
7:00 | 114.97 | 114.85
8:00 | 114.84 | 114.71
9:00 | 114.82 | 114.69
10:00 | 114.79 | 114.66
11:00 | 114.6 | 114.5
12:00 | 114.67 | 114.55
13:00 | 114.6 | 114.5
14:00 | 114.56 | 114.44
15:00 | 114.68 | 114.55
16:00 | 114.58 | 114.46
17:00 | 114.6 | 114.5
18:00 | 114.6 | 114.48
19:00 | 114.5 | 114.39
20:00 | 114.65 | 114.5
21:00 | 114.72 | 114.6
22:00 | 114.69 | 114.56
23:00 | 114.67 | 114.54
24:00 | 114.83 | 114.88
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.75 | 36.74
1:00 | 36.79 | 36.78
2:00 | 36.74 | 36.74
3:00 | 36.77 | 36.77
4:00 | 36.77 | 36.77
5:00 | 36.79 | 36.78
6:00 | 36.81 | 36.81
7:00 | 36.82 | 36.81
8:00 | 36.79 | 36.77
9:00 | 36.76 | 36.75
10:00 | 36.77 | 36.76
11:00 | 36.69 | 36.69
12:00 | 36.72 | 36.7
13:00 | 36.72 | 36.7
14:00 | 36.68 | 36.66
15:00 | 36.72 | 36.7
16:00 | 63.7 | 36.68
17:00 | 36.72 | 36.7
18:00 | 36.69 | 36.69
19:00 | 36.67 | 36.6
20:00 | 36.7 | 36.7
21:00 | 36.73 | 36.73
22:00 | 36.72 | 36.7
23:00 | 36.71 | 36.7
24:00 | 36.8 | 36.8
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Западно-Моисеевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.26 | 6.28
1:00 | 6.27 | 6.3
2:00 | 6.26 | 6.27
3:00 | 6.27 | 6.27
4:00 | 6.27 | 6.27
5:00 | 6.27 | 6.29
6:00 | 6.279 | 6.296
7:00 | 6.28 | 6.3
8:00 | 6.28 | 6.3
9:00 | 6.28 | 6.3
10:00 | 6.28 | 6.3
11:00 | 6.28 | 6.3
12:00 | 6.28 | 6.3
13:00 | 6.28 | 6.3
14:00 | 6.28 | 6.3
15:00 | 6.28 | 6.3
16:00 | 6.28 | 6.3
17:00 | 6.28 | 6.3
18:00 | 6.26 | 6.28
19:00 | 6.26 | 6.28
20:00 | 6.26 | 6.28
21:00 | 6.26 | 6.28
22:00 | 6.28 | 6.3
23:00 | 6.28 | 6.3
24:00 | 6.28 | 6.3
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Крапивинская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Крапивинская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 114 | 114
1:00 | 114 | 114
2:00 | 114 | 114
3:00 | 114 | 114
4:00 | 114 | 114
5:00 | 114 | 114
6:00 | 114 | 114
7:00 | 114 | 114
8:00 | 114 | 114
9:00 | 114 | 114
10:00 | 114 | 114
11:00 | 114 | 114
12:00 | 114 | 114
13:00 | 114 | 114
14:00 | 114 | 114
15:00 | 114 | 114
16:00 | 114 | 114
17:00 | 114 | 114
18:00 | 114 | 114
19:00 | 114 | 114
20:00 | 114 | 114
21:00 | 114 | 114
22:00 | 114 | 114
23:00 | 114 | 114
24:00 | 114 | 114
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 37 | 37
1:00 | 37 | 37
2:00 | 37 | 37
3:00 | 37 | 37
4:00 | 37 | 37
5:00 | 37 | 37
6:00 | 37 | 37
7:00 | 37 | 37
8:00 | 37 | 37
9:00 | 37 | 37
10:00 | 37 | 37
11:00 | 37 | 37
12:00 | 37 | 37
13:00 | 37 | 37
14:00 | 37 | 37
15:00 | 37 | 37
16:00 | 37 | 37
17:00 | 37 | 37
18:00 | 37 | 37
19:00 | 37 | 37
20:00 | 37 | 37
21:00 | 37 | 37
22:00 | 37 | 37
23:00 | 37 | 37
24:00 | 37 | 37
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Крапивинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.3 | 6.3
1:00 | 6.3 | 6.3
2:00 | 6.3 | 6.3
3:00 | 6.3 | 6.3
4:00 | 6.3 | 6.3
5:00 | 6.3 | 6.3
6:00 | 6.3 | 6.3
7:00 | 6.3 | 6.3
8:00 | 6.3 | 6.3
9:00 | 6.3 | 6.3
10:00 | 6.3 | 6.3
11:00 | 6.3 | 6.3
12:00 | 6.3 | 6.3
13:00 | 6.3 | 6.3
14:00 | 6.3 | 6.3
15:00 | 6.3 | 6.3
16:00 | 6.3 | 6.3
17:00 | 6.3 | 6.3
18:00 | 6.3 | 6.3
19:00 | 6.3 | 6.3
20:00 | 6.3 | 6.3
21:00 | 6.3 | 6.3
22:00 | 6.3 | 6.3
23:00 | 6.3 | 6.3
24:00 | 6.3 | 6.3
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Двуреченская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Двуреченская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 114.5 | 113.76
1:00 | 114.64 | 113.77
2:00 | 114.48 | 113.7
3:00 | 114.45 | 113.67
4:00 | 114.49 | 113.96
5:00 | 114.62 | 113.93
6:00 | 114.54 | 113.7
7:00 | 114.49 | 113.68
8:00 | 114.5 | 113.75
9:00 | 114.5 | 113.76
10:00 | 114.64 | 113.77
11:00 | 114.48 | 113.7
12:00 | 114.45 | 113.67
13:00 | 114.49 | 113.96
14:00 | 114.62 | 113.93
15:00 | 114.54 | 113.7
16:00 | 114.49 | 113.68
17:00 | 114.5 | 113.75
18:00 | 114.49 | 113.96
19:00 | 114.62 | 113.93
20:00 | 114.54 | 113.7
21:00 | 114.49 | 113.68
22:00 | 114.5 | 113.75
23:00 | 114.5 | 113.76
24:00 | 114.39 | 113.77
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.62 | 36.9
1:00 | 36.65 | 36.92
2:00 | 36.6 | 36.89
3:00 | 36.64 | 36.91
4:00 | 36.61 | 36.9
5:00 | 36.62 | 36.9
6:00 | 36.65 | 36.92
7:00 | 36.6 | 36.89
8:00 | 36.64 | 36.91
9:00 | 36.61 | 36.9
10:00 | 36.62 | 36.9
11:00 | 36.65 | 36.92
12:00 | 36.6 | 36.89
13:00 | 36.64 | 36.91
14:00 | 36.61 | 36.9
15:00 | 36.62 | 36.9
16:00 | 36.65 | 36.92
17:00 | 36.6 | 36.89
18:00 | 36.64 | 36.91
19:00 | 36.61 | 36.9
20:00 | 36.64 | 36.91
21:00 | 36.61 | 36.9
22:00 | 36.62 | 36.9
23:00 | 36.65 | 36.92
24:00 | 36.6 | 36.89
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Двуреченская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.26 | 6.31
1:00 | 6.27 | 6.31
2:00 | 6.26 | 6.31
3:00 | 6.26 | 6.3
4:00 | 6.26 | 6.31
5:00 | 6.64 | 6.91
6:00 | 6.61 | 6.9
7:00 | 6.62 | 6.9
8:00 | 6.65 | 6.92
9:00 | 6.6 | 6.89
10:00 | 6.26 | 6.31
11:00 | 6.27 | 6.31
12:00 | 6.26 | 6.31
13:00 | 6.26 | 6.3
14:00 | 6.26 | 6.31
15:00 | 6.64 | 6.91
16:00 | 6.61 | 6.9
17:00 | 6.62 | 6.9
18:00 | 6.65 | 6.92
19:00 | 6.6 | 6.89
20:00 | 6.62 | 6.9
21:00 | 6.65 | 6.92
22:00 | 6.6 | 6.89
23:00 | 6.26 | 6.31
24:00 | 6.27 | 6.31
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Игольская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Игольская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 117.1 | 117.1
1:00 | 117.1 | 117.1
2:00 | 117.1 | 117.1
3:00 | 117.1 | 117.1
4:00 | 117.1 | 117.1
5:00 | 117.1 | 117.1
6:00 | 117.1 | 117.1
7:00 | 117.1 | 117.1
8:00 | 117.1 | 117.1
9:00 | 117.1 | 117.1
10:00 | 117.1 | 117.1
11:00 | 117.1 | 117.1
12:00 | 117.1 | 117.1
13:00 | 117.1 | 117.1
14:00 | 117.1 | 117.1
15:00 | 117.1 | 117.1
16:00 | 117.1 | 117.1
17:00 | 117.1 | 117.1
18:00 | 117.1 | 117.1
19:00 | 117.1 | 117.1
20:00 | 117.1 | 117.1
21:00 | 117.1 | 117.1
22:00 | 117.1 | 117.1
23:00 | 117.1 | 117.1
24:00 | 117.1 | 117.1
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Игольская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.3 | 6.3
1:00 | 6.3 | 6.3
2:00 | 6.3 | 6.3
3:00 | 6.3 | 6.3
4:00 | 6.3 | 6.3
5:00 | 6.3 | 6.3
6:00 | 6.3 | 6.3
7:00 | 6.3 | 6.3
8:00 | 6.3 | 6.3
9:00 | 6.3 | 6.3
10:00 | 6.3 | 6.3
11:00 | 6.3 | 6.3
12:00 | 6.3 | 6.3
13:00 | 6.3 | 6.3
14:00 | 6.3 | 6.3
15:00 | 6.3 | 6.3
16:00 | 6.3 | 6.3
17:00 | 6.3 | 6.3
18:00 | 6.3 | 6.3
19:00 | 6.3 | 6.3
20:00 | 6.3 | 6.3
21:00 | 6.3 | 6.3
22:00 | 6.3 | 6.3
23:00 | 6.3 | 6.3
24:00 | 6.3 | 6.3
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Катыльгинская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Катыльгинская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 108.427 | 108.7751
1:00 | 108.5573 | 108.9108
2:00 | 108.5385 | 108.8938
3:00 | 108.1776 | 108.532
4:00 | 108.3474 | 108.6954
5:00 | 108.1754 | 108.5305
6:00 | 108.1737 | 108.562
7:00 | 108.2887 | 108.692
8:00 | 108.3382 | 108.747
9:00 | 108.176 | 108.6365
10:00 | 108.0009 | 108.4957
11:00 | 108.0158 | 108.5092
12:00 | 107.8963 | 108.3763
13:00 | 108.0713 | 108.5477
14:00 | 108.0909 | 108.5737
15:00 | 108.2314 | 108.7023
16:00 | 108.2321 | 108.6871
17:00 | 108.2719 | 108.7354
18:00 | 108.1383 | 108.6085
19:00 | 108.2164 | 108.676
20:00 | 108.3849 | 108.8479
21:00 | 108.3231 | 108.7724
22:00 | 108.0757 | 108.5239
23:00 | 108.2031 | 108.6499
24:00 | 108.23 | 108.6
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.9158 | 37.2121
1:00 | 36.9734 | 37.2888
2:00 | 36.9652 | 37.2952
3:00 | 36.8236 | 37.1397
4:00 | 36.8736 | 37.168
5:00 | 36.8234 | 37.1436
6:00 | 36.8663 | 37.1784
7:00 | 36.912 | 37.2418
8:00 | 36.9762 | 37.2955
9:00 | 36.9112 | 37.2519
10:00 | 36.8733 | 37.1976
11:00 | 36.8377 | 37.2103
12:00 | 36.8195 | 37.1525
13:00 | 36.8717 | 37.1934
14:00 | 36.8899 | 37.2158
15:00 | 36.9015 | 37.2388
16:00 | 36.9113 | 37.266
17:00 | 36.9251 | 37.2529
18:00 | 36.8667 | 37.1993
19:00 | 36.9033 | 37.2471
20:00 | 36.9716 | 37.2875
21:00 | 36.9286 | 37.27
22:00 | 36.8358 | 37.1679
23:00 | 36.9031 | 37.2214
24:00 | 36.91 | 37.21
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Катыльгинская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.3164 | 6.2191
1:00 | 6.3254 | 6.2311
2:00 | 6.3236 | 6.2538
3:00 | 6.2988 | 6.2122
4:00 | 6.3081 | 6.2129
5:00 | 6.299 | 6.2035
6:00 | 6.3044 | 6.2069
7:00 | 6.3103 | 6.2179
8:00 | 6.322 | 6.2277
9:00 | 6.31 | 6.2209
10:00 | 6.3034 | 6.2154
11:00 | 6.2984 | 6.218
12:00 | 6.2953 | 6.2149
13:00 | 6.3049 | 6.2154
14:00 | 6.3069 | 6.2136
15:00 | 6.3095 | 6.2164
16:00 | 6.3116 | 6.2178
17:00 | 6.3149 | 6.2186
18:00 | 6.3042 | 6.2117
19:00 | 6.3093 | 6.2205
20:00 | 6.3248 | 6.2304
21:00 | 6.318 | 6.2307
22:00 | 6.3008 | 6.2157
23:00 | 6.3127 | 6.2236
24:00 | 6.3 | 6.22
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Григорьевская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Григорьевская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 116 | 116
1:00 | 116 | 116
2:00 | 116 | 116
3:00 | 116 | 116
4:00 | 116 | 116
5:00 | 116 | 116
6:00 | 116 | 116
7:00 | 116 | 116
8:00 | 116 | 116
9:00 | 116 | 116
10:00 | 116 | 116
11:00 | 116 | 116
12:00 | 116 | 116
13:00 | 116 | 116
14:00 | 116 | 116
15:00 | 116 | 116
16:00 | 116 | 116
17:00 | 116 | 116
18:00 | 116 | 116
19:00 | 116 | 116
20:00 | 116 | 116
21:00 | 116 | 116
22:00 | 116 | 116
23:00 | 116 | 116
24:00 | 116 | 116
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.8 | 36.4
1:00 | 36.8 | 36.4
2:00 | 36.8 | 36.4
3:00 | 36.8 | 36.4
4:00 | 36.8 | 36.4
5:00 | 36.8 | 36.4
6:00 | 36.8 | 36.4
7:00 | 36.8 | 36.1
8:00 | 36.8 | 36.1
9:00 | 36.8 | 36.1
10:00 | 36.8 | 36.1
11:00 | 36.8 | 36.1
12:00 | 36.8 | 36.1
13:00 | 36.8 | 36.1
14:00 | 36.8 | 36.1
15:00 | 36.8 | 36.1
16:00 | 36.8 | 36.1
17:00 | 36.8 | 36.1
18:00 | 36.8 | 36.1
19:00 | 36.8 | 36.1
20:00 | 36.8 | 36.1
21:00 | 36.8 | 36.1
22:00 | 36.8 | 36.1
23:00 | 36.8 | 36.1
24:00 | 36.8 | 36.1
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Григорьевская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.36 | 6.24
1:00 | 6.36 | 6.24
2:00 | 6.36 | 6.24
3:00 | 6.3 | 6.24
4:00 | 6.3 | 6.24
5:00 | 6.3 | 6.24
6:00 | 6.3 | 6.24
7:00 | 6.3 | 6.24
8:00 | 6.3 | 6.24
9:00 | 6.3 | 6.24
10:00 | 6.3 | 6.24
11:00 | 6.36 | 6.24
12:00 | 6.36 | 6.24
13:00 | 6.36 | 6.24
14:00 | 6.36 | 6.24
15:00 | 6.36 | 6.24
16:00 | 6.36 | 6.24
17:00 | 6.36 | 6.24
18:00 | 6.36 | 6.24
19:00 | 6.36 | 6.24
20:00 | 6.3 | 6.24
21:00 | 6.3 | 6.24
22:00 | 6.3 | 6.24
23:00 | 6.3 | 6.24
24:00 | 6.3 | 6.24
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Новый Васюган
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Новый Васюган
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Новый Васюган.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 115 | 115
1:00 | 115 | 115
2:00 | 115 | 115
3:00 | 115 | 115
4:00 | 115 | 115
5:00 | 115 | 115
6:00 | 115 | 115
7:00 | 115 | 115
8:00 | 115 | 115
9:00 | 115 | 115
10:00 | 115 | 115
11:00 | 115 | 115
12:00 | 115 | 115
13:00 | 115 | 115
14:00 | 115 | 115
15:00 | 115 | 115
16:00 | 115 | 115
17:00 | 115 | 115
18:00 | 115 | 115
19:00 | 115 | 115
20:00 | 115 | 115
21:00 | 115 | 115
22:00 | 115 | 115
23:00 | 115 | 115
24:00 | 115 | 115
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-10 кВ ПС 110 кВ Новый Васюган.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-10 | 2С-10
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 10.1 | 10.1
1:00 | 10.1 | 10.1
2:00 | 10.1 | 10.1
3:00 | 10.1 | 10.1
4:00 | 10.1 | 10.1
5:00 | 10.1 | 10.1
6:00 | 10.1 | 10.1
7:00 | 10.1 | 10.1
8:00 | 10.1 | 10.1
9:00 | 10.1 | 10.1
10:00 | 10.1 | 10.1
11:00 | 10.1 | 10.1
12:00 | 10.1 | 10.1
13:00 | 10.1 | 10.1
14:00 | 10.1 | 10.1
15:00 | 10.1 | 10.1
16:00 | 10.1 | 10.1
17:00 | 10.1 | 10.1
18:00 | 10.1 | 10.1
19:00 | 10.1 | 10.1
20:00 | 10.1 | 10.1
21:00 | 10.1 | 10.1
22:00 | 10.1 | 10.1
23:00 | 10.1 | 10.1
24:00 | 10.1 | 10.1
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская"
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская".
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 36.98 | 37.14
1:00 | 37.01 | 37.16
2:00 | 36.99 | 37.16
3:00 | 36.99 | 37.14
4:00 | 37.01 | 37.17
5:00 | 37 | 37.16
6:00 | 37.01 | 37.16
7:00 | 37.02 | 37.17
8:00 | 37 | 37.14
9:00 | 37 | 37.14
10:00 | 36.97 | 37.13
11:00 | 36.95 | 37.06
12:00 | 36.96 | 37.11
13:00 | 36.97 | 37.1
14:00 | 36.95 | 37.09
15:00 | 36.97 | 37.12
16:00 | 36.94 | 37.06
17:00 | 36.93 | 37.09
18:00 | 36.95 | 37.07
19:00 | 36.92 | 37.07
20:00 | 36.99 | 37.14
21:00 | 37.05 | 37.2
22:00 | 37 | 37.15
23:00 | 37 | 37.16
24:00 | 37.1 | 37.25
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ОРУ-35 ГТЭС "Игольская"
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ОРУ-35 ГТЭС "Игольская".
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 35.2 | 35
1:00 | 35.2 | 35
2:00 | 35.2 | 35
3:00 | 35.2 | 35
4:00 | 35.2 | 35
5:00 | 35.2 | 35
6:00 | 35.2 | 35
7:00 | 35.2 | 35
8:00 | 35.2 | 35
9:00 | 35.2 | 35
10:00 | 35.2 | 35
11:00 | 35.2 | 35
12:00 | 35.2 | 35
13:00 | 35.2 | 35
14:00 | 35.2 | 35
15:00 | 35.2 | 34.9
16:00 | 35.2 | 34.9
17:00 | 35.2 | 34.9
18:00 | 35.2 | 34.9
19:00 | 35.1 | 34.9
20:00 | 35.1 | 34.9
21:00 | 35.1 | 34.9
22:00 | 35.1 | 34.9
23:00 | 35.1 | 34.9
24:00 | 35.1 | 34.9
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.

## Черемшанская
1. Информация об измеренных значениях напряжения на системах (секциях) шин ПС 110 кВ Черемшанская
1.1. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-110 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-110 | 2С-110
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 109 | отсутствует
1:00 | 108.8 | отсутствует
2:00 | 108.8 | отсутствует
3:00 | 108.8 | отсутствует
4:00 | 108.8 | отсутствует
5:00 | 108.8 | отсутствует
6:00 | 108.8 | отсутствует
7:00 | 108.6 | отсутствует
8:00 | 108.6 | отсутствует
9:00 | 108.6 | отсутствует
10:00 | 108.6 | отсутствует
11:00 | 108.6 | отсутствует
12:00 | 108.8 | отсутствует
13:00 | 108.6 | отсутствует
14:00 | 108.8 | отсутствует
15:00 | 108.6 | отсутствует
16:00 | 108.6 | отсутствует
17:00 | 108.8 | отсутствует
18:00 | 108.8 | отсутствует
19:00 | 108.8 | отсутствует
20:00 | 108.8 | отсутствует
21:00 | 108.8 | отсутствует
22:00 | 108.6 | отсутствует
23:00 | 108.8 | отсутствует
24:00 | 108.5 | отсутствует
1.2. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-35 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-35 | 2С-35
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 35.4 | 35.4
1:00 | 35.4 | 35.4
2:00 | 35.4 | 35.4
3:00 | 35.4 | 35.4
4:00 | 35.4 | 35.4
5:00 | 35.4 | 35.4
6:00 | 35.4 | 35.4
7:00 | 35.4 | 35.4
8:00 | 35.4 | 35.4
9:00 | 35.4 | 35.4
10:00 | 35.4 | 35.4
11:00 | 35.4 | 35.4
12:00 | 35.4 | 35.4
13:00 | 35.4 | 35.4
14:00 | 35.4 | 35.4
15:00 | 35.4 | 35.4
16:00 | 35.4 | 35.4
17:00 | 35.4 | 35.4
18:00 | 35.4 | 35.4
19:00 | 35.4 | 35.4
20:00 | 35.4 | 35.4
21:00 | 35.4 | 35.4
22:00 | 35.4 | 35.4
23:00 | 35.4 | 35.4
24:00 | 35.3 | 35.3
1.3. Измеренные значения напряжения на системах (секциях) шин РУ-6 кВ ПС 110 кВ Черемшанская.
Время замера (Время Московское) | Диспетчерское наименование системы (секции) шин
| 1С-6 | 2С-6
| U, кВ | U, кВ
0:00 | 6.2 | 6.2
1:00 | 6.2 | 6.2
2:00 | 6.2 | 6.2
3:00 | 6.2 | 6.2
4:00 | 6.2 | 6.2
5:00 | 6.2 | 6.2
6:00 | 6.3 | 6.2
7:00 | 6.3 | 6.2
8:00 | 6.2 | 6.2
9:00 | 6.2 | 6.2
10:00 | 6.2 | 6.2
11:00 | 6.2 | 6.2
12:00 | 6.3 | 6.2
13:00 | 6.2 | 6.2
14:00 | 6.3 | 6.2
15:00 | 6.3 | 6.2
16:00 | 6.3 | 6.2
17:00 | 6.3 | 6.2
18:00 | 6.3 | 6.2
19:00 | 6.2 | 6.2
20:00 | 6.3 | 6.2
21:00 | 6.3 | 6.2
22:00 | 6.3 | 6.2
23:00 | 6.3 | 6.2
24:00 | 6.2 | 6.2
Примечание: заполнить выделенное серым, при отсутствии изм. приборов поставить - Н/И, в случаи отключения секции поставить - откл.