## План на 2015г.
ПЛАН
по электротехническим объектам на 2015 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
ЦЭС-1
1 | мероприятие. | 1 | Замена провода АС-63 с цепной арматурой и изоляцией на АС-120 по Ц-8 на участке оп. 38-48, замена провода АС-63 с цепной арматурой и изоляцией на АС-120 по Ц-7 на участке оп. 38-44. | ВЛ-35кВ Ц-7, Ц-8 Советско-Соснинское н.м.р.
2 | мероприятие. | 1 | Замена свайного основания промежуточных опор № 42/2 , 43/2, 44/2 | ВЛ-35кВ Ц-7, Ц-8 Советско-Соснинское н.м.р.
3 | мероприятие. | 1 | Замена 8 опор с заменой провода | Советско-Соснинское ВЛ 6 кВ Ф.Б10-15
4 | мероприятие. | 1 | Замена 30 опор с заменой провода | Советско-Соснинское ВЛ 6 кВ Ф.Б10-17