## приложение1_мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 15.06.2016 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | U | кВ | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
|  | Р | МВт | 2.1042 | 2.1028 | 2.1014 | 2.1028 | 2.1042 | 2.1042 | 2.0986 | 2.1042 | 2.1 | 2.1014 | 2.107 | 2.0986 | 2.1028 | 2.0986 | 2.1028 | 2.0986 | 2.1014 | 2.1014 | 2.0986 | 2.1056 | 2.1014 | 2.1042 | 2.1028 | 2.1014
|  | Q | Мвар | 1.8018 | 1.7976 | 1.7976 | 1.7962 | 1.7878 | 1.7864 | 1.7766 | 1.7836 | 1.785 | 1.7864 | 1.7878 | 1.7808 | 1.7822 | 1.771 | 1.785 | 1.7836 | 1.7864 | 1.7906 | 1.7864 | 1.792 | 1.7976 | 1.806 | 1.799 | 1.8004
|  | I | А | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 44 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | 44 | 44.1 | 43.9 | 44.1 | 44 | 44.1 | 44.2 | 44.1 | 44.2 | 44.2 | 44.3 | 44.3 | 44.3
|  | tgφ |  | 0.85629 | 0.85486 | 0.85543 | 0.85419 | 0.84963 | 0.84897 | 0.84656 | 0.84764 | 0.85 | 0.8501 | 0.8485 | 0.84857 | 0.84754 | 0.8439 | 0.84887 | 0.8499 | 0.8501 | 0.8521 | 0.85123 | 0.85106 | 0.85543 | 0.85828 | 0.85553 | 0.85676
|  | cosφ |  | 0.75958 | 0.76011 | 0.7599 | 0.76036 | 0.76208 | 0.76233 | 0.76323 | 0.76283 | 0.76194 | 0.7619 | 0.7625 | 0.76248 | 0.76287 | 0.76424 | 0.76236 | 0.76198 | 0.7619 | 0.76115 | 0.76148 | 0.76154 | 0.7599 | 0.75883 | 0.75986 | 0.7594
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 0.4312 | 0.4102 | 0.4256 | 0.4256 | 0.4032 | 0.4354 | 0.4116 | 0.42 | 0.4326 | 0.4032 | 0.4312 | 0.4158 | 0.4186 | 0.4242 | 0.4074 | 0.4312 | 0.4102 | 0.4228 | 0.427 | 0.4004 | 0.4354 | 0.4116 | 0.4172 | 0.4326
|  | Q | Мвар | 0.3738 | 0.3598 | 0.3696 | 0.3696 | 0.3514 | 0.3752 | 0.3542 | 0.3612 | 0.3724 | 0.35 | 0.3696 | 0.3598 | 0.3598 | 0.3654 | 0.3514 | 0.3696 | 0.3556 | 0.364 | 0.3682 | 0.3486 | 0.378 | 0.3598 | 0.364 | 0.3752
|  | I | А | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.7
|  | tgφ |  | 0.86688 | 0.87713 | 0.86842 | 0.86842 | 0.87153 | 0.86174 | 0.86054 | 0.86 | 0.86084 | 0.86806 | 0.85714 | 0.86532 | 0.85953 | 0.86139 | 0.86254 | 0.85714 | 0.86689 | 0.86093 | 0.8623 | 0.87063 | 0.86817 | 0.87415 | 0.87248 | 0.86731
|  | cosφ |  | 0.75561 | 0.75178 | 0.75503 | 0.75503 | 0.75387 | 0.75753 | 0.75798 | 0.75819 | 0.75787 | 0.75517 | 0.75926 | 0.75619 | 0.75836 | 0.75767 | 0.75723 | 0.75926 | 0.7556 | 0.75784 | 0.75733 | 0.75421 | 0.75513 | 0.75289 | 0.75352 | 0.75545
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | 1.9375 | 1.9382 | 1.9181 | 1.8979 | 1.8986 | 1.8979 | 1.8972 | 1.8965 | 1.8958 | 1.8965 | 1.8972 | 1.8965 | 1.9361 | 1.9368 | 1.9166 | 1.9008 | 1.9022 | 1.9015 | 1.9022 | 1.9037 | 1.9044 | 1.9051 | 1.9073 | 1.9058
|  | Q | Мвар | 0.57672 | 0.57528 | 0.56232 | 0.54072 | 0.53856 | 0.53064 | 0.5256 | 0.52056 | 0.52056 | 0.51768 | 0.52704 | 0.50544 | 0.522 | 0.52344 | 0.504 | 0.49392 | 0.49896 | 0.50616 | 0.50976 | 0.50904 | 0.53928 | 0.54432 | 0.5472 | 0.5472
|  | I | А | 188.2 | 188.3 | 186.1 | 183.8 | 183.8 | 183.5 | 183.3 | 183.1 | 183.1 | 183.1 | 183.4 | 182.8 | 186.7 | 186.8 | 184.5 | 182.9 | 183.1 | 183.2 | 183.4 | 183.5 | 184.3 | 184.5 | 184.8 | 184.6
|  | tgφ |  | 0.29766 | 0.29681 | 0.29317 | 0.2849 | 0.28366 | 0.27959 | 0.27704 | 0.27449 | 0.27459 | 0.27297 | 0.2778 | 0.26651 | 0.26962 | 0.27026 | 0.26296 | 0.25985 | 0.2623 | 0.26619 | 0.26798 | 0.2674 | 0.28318 | 0.28571 | 0.2869 | 0.28712
|  | cosφ |  | 0.95844 | 0.95867 | 0.95961 | 0.96173 | 0.96205 | 0.96307 | 0.9637 | 0.96433 | 0.96431 | 0.9647 | 0.96351 | 0.96627 | 0.96552 | 0.96537 | 0.96712 | 0.96786 | 0.96728 | 0.96635 | 0.96592 | 0.96606 | 0.96217 | 0.96152 | 0.96122 | 0.96117
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | Р | МВт | 0.0324 | 0.03312 | 0.036 | 0.04968 | 0.04824 | 0.0432 | 0.04608 | 0.04968 | 0.04824 | 0.04752 | 0.04752 | 0.05184 | 0.05256 | 0.04896 | 0.05256 | 0.06408 | 0.06696 | 0.06264 | 0.06552 | 0.06192 | 0.05904 | 0.04392 | 0.04176 | 0.04032
|  | Q | Мвар | 0.07416 | 0.07344 | 0.07416 | 0.07992 | 0.07776 | 0.07488 | 0.0756 | 0.07848 | 0.07704 | 0.07992 | 0.08136 | 0.0756 | 0.0756 | 0.07344 | 0.0756 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0756 | 0.07272 | 0.07272 | 0.072 | 0.072 | 0.07128 | 0.072
|  | I | А | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8 | 7.8 | 7.8
|  | tgφ |  | 2.2889 | 2.2174 | 2.06 | 1.6087 | 1.6119 | 1.7333 | 1.6406 | 1.5797 | 1.597 | 1.6818 | 1.7121 | 1.4583 | 1.4384 | 1.5 | 1.4384 | 1.236 | 1.1828 | 1.2069 | 1.1099 | 1.1744 | 1.2195 | 1.6393 | 1.7069 | 1.7857
|  | cosφ |  | 0.40035 | 0.41111 | 0.4367 | 0.52793 | 0.52717 | 0.49972 | 0.52046 | 0.53487 | 0.53071 | 0.51108 | 0.50435 | 0.56553 | 0.57084 | 0.5547 | 0.57084 | 0.62899 | 0.64563 | 0.63802 | 0.66937 | 0.6483 | 0.63408 | 0.52076 | 0.5055 | 0.4886
[20 empty] | Первый заместитель генерального директора - главный инженер |  |  |  |  | Ломакин Д.В.
исп. Тельманова Л.С.
тел.: (38259) 66034

## приложение 2_Энергия
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 15.06.2016 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | W | МВт*ч | 2.1042 | - | 2.1028 | - | 2.1014 | - | 2.1028 | - | 2.1042 | - | 2.1042 | - | 2.0986 | - | 2.1042 | - | 2.1 | - | 2.1014 | - | 2.107 | - | 2.0986 | - | 2.1028 | - | 2.0986 | - | 2.1028 | - | 2.0986 | - | 2.1014 | - | 2.1014 | - | 2.0986 | - | 2.1056 | - | 2.1014 | - | 2.1042 | - | 2.1028 | - | 2.1014 | -
|  | Var | Мвар*ч | 1.8018 | - | 1.7976 | - | 1.7976 | - | 1.7962 | - | 1.7878 | - | 1.7864 | - | 1.7766 | - | 1.7836 | - | 1.785 | - | 1.7864 | - | 1.7878 | - | 1.7808 | - | 1.7822 | - | 1.771 | - | 1.785 | - | 1.7836 | - | 1.7864 | - | 1.7906 | - | 1.7864 | - | 1.792 | - | 1.7976 | - | 1.806 | - | 1.799 | - | 1.8004 | -
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | W | МВт*ч | 0.4312 | - | 0.4102 | - | 0.4256 | - | 0.4256 | - | 0.4032 | - | 0.4354 | - | 0.4116 | - | 0.42 | - | 0.4326 | - | 0.4032 | - | 0.4312 | - | 0.4158 | - | 0.4186 | - | 0.4242 | - | 0.4074 | - | 0.4312 | - | 0.4102 | - | 0.4228 | - | 0.427 | - | 0.4004 | - | 0.4354 | - | 0.4116 | - | 0.4172 | - | 0.4326 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.3738 | - | 0.3598 | - | 0.3696 | - | 0.3696 | - | 0.3514 | - | 0.3752 | - | 0.3542 | - | 0.3612 | - | 0.3724 | - | 0.35 | - | 0.3696 | - | 0.3598 | - | 0.3598 | - | 0.3654 | - | 0.3514 | - | 0.3696 | - | 0.3556 | - | 0.364 | - | 0.3682 | - | 0.3486 | - | 0.378 | - | 0.3598 | - | 0.364 | - | 0.3752 | -
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | W | МВт*ч | 1.9375 | - | 1.9382 | - | 1.9181 | - | 1.8979 | - | 1.8986 | - | 1.8979 | - | 1.8972 | - | 1.8965 | - | 1.8958 | - | 1.8965 | - | 1.8972 | - | 1.8965 | - | 1.9361 | - | 1.9368 | - | 1.9166 | - | 1.9008 | - | 1.9022 | - | 1.9015 | - | 1.9022 | - | 1.9037 | - | 1.9044 | - | 1.9051 | - | 1.9073 | - | 1.9058 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.57672 | - | 0.57528 | - | 0.56232 | - | 0.54072 | - | 0.53856 | - | 0.53064 | - | 0.5256 | - | 0.52056 | - | 0.52056 | - | 0.51768 | - | 0.52704 | - | 0.50544 | - | 0.522 | - | 0.52344 | - | 0.504 | - | 0.49392 | - | 0.49896 | - | 0.50616 | - | 0.50976 | - | 0.50904 | - | 0.53928 | - | 0.54432 | - | 0.5472 | - | 0.5472 | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | W | МВт*ч | 0.0324 | - | 0.03312 | - | 0.036 | - | 0.04968 | - | 0.04824 | - | 0.0432 | - | 0.04608 | - | 0.04968 | - | 0.04824 | - | 0.04752 | - | 0.04752 | - | 0.05184 | - | 0.05256 | - | 0.04896 | - | 0.05256 | - | 0.06408 | - | 0.06696 | - | 0.06264 | - | 0.06552 | - | 0.06192 | - | 0.05904 | - | 0.04392 | - | 0.04176 | - | 0.04032 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.07416 | - | 0.07344 | - | 0.07416 | - | 0.07992 | - | 0.07776 | - | 0.07488 | - | 0.0756 | - | 0.07848 | - | 0.07704 | - | 0.07992 | - | 0.08136 | - | 0.0756 | - | 0.0756 | - | 0.07344 | - | 0.0756 | - | 0.0792 | - | 0.0792 | - | 0.0756 | - | 0.07272 | - | 0.07272 | - | 0.072 | - | 0.072 | - | 0.07128 | - | 0.072 | -
[40 empty] | Первый заместитель генерального директора - главный инженер | [7 empty] | Ломакин Д.В.
исп. Тельманова Л.С.
тел.: (38259) 66034