## приложение 1_мощность
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 17.06.2015 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | U | кВ | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
|  | Р | МВт | 1.8382 | 1.8396 | 1.8452 | 1.8424 | 1.8424 | 1.841 | 1.8326 | 1.8326 | 1.8382 | 1.8452 | 1.8452 | 1.8438 | 1.8452 | 1.8508 | 1.8494 | 1.848 | 1.8438 | 1.8452 | 1.8494 | 1.848 | 1.8466 | 1.8438 | 1.8452 | 1.8466
|  | Q | Мвар | 1.4252 | 1.4308 | 1.4378 | 1.4322 | 1.4238 | 1.4168 | 1.3916 | 1.3972 | 1.4224 | 1.463 | 1.4658 | 1.4476 | 1.4504 | 1.4686 | 1.47 | 1.4728 | 1.47 | 1.4784 | 1.4924 | 1.4812 | 1.4728 | 1.4728 | 1.4756 | 1.4742
|  | I | А | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 38 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.8
|  | tgφ |  | 0.77532 | 0.77778 | 0.77921 | 0.77736 | 0.7728 | 0.76958 | 0.75936 | 0.76241 | 0.7738 | 0.79287 | 0.79439 | 0.78512 | 0.78604 | 0.79349 | 0.79485 | 0.79697 | 0.79727 | 0.80121 | 0.80696 | 0.80152 | 0.79757 | 0.79879 | 0.7997 | 0.79833
|  | cosφ |  | 0.79029 | 0.78935 | 0.7888 | 0.78951 | 0.79126 | 0.79249 | 0.79641 | 0.79524 | 0.79087 | 0.78359 | 0.78301 | 0.78655 | 0.78619 | 0.78335 | 0.78283 | 0.78202 | 0.78191 | 0.78041 | 0.77822 | 0.78029 | 0.78179 | 0.78133 | 0.78098 | 0.7815
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 0.364 | 0.3626 | 0.3654 | 0.3654 | 0.364 | 0.3626 | 0.3612 | 0.3612 | 0.364 | 0.3668 | 0.3682 | 0.3668 | 0.3668 | 0.3696 | 0.3668 | 0.3682 | 0.3696 | 0.3696 | 0.3696 | 0.3682 | 0.3682 | 0.3668 | 0.3682 | 0.3682
|  | Q | Мвар | -0.112 | -0.1092 | -0.1092 | -0.1092 | -0.1106 | -0.112 | -0.1148 | -0.1148 | -0.1106 | -0.1036 | -0.1036 | -0.1064 | -0.1064 | -0.1022 | -0.1036 | -0.1022 | -0.1022 | -0.1022 | -0.105 | -0.1036 | -0.1064 | -0.105 | -0.105 | -0.105
|  | I | А | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
|  | tgφ |  | -0.30769 | -0.30116 | -0.29885 | -0.29885 | -0.30385 | -0.30888 | -0.31783 | -0.31783 | -0.30385 | -0.28244 | -0.28137 | -0.29008 | -0.29008 | -0.27652 | -0.28244 | -0.27757 | -0.27652 | -0.27652 | -0.28409 | -0.28137 | -0.28897 | -0.28626 | -0.28517 | -0.28517
|  | cosφ |  | 0.95578 | 0.95752 | 0.95813 | 0.95813 | 0.95681 | 0.95546 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95681 | 0.96235 | 0.96262 | 0.96041 | 0.96041 | 0.96383 | 0.96235 | 0.96357 | 0.96383 | 0.96383 | 0.96194 | 0.96262 | 0.96069 | 0.96139 | 0.96166 | 0.96166
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | 1.7899 | 1.7914 | 1.836 | 1.8346 | 1.8014 | 1.787 | 1.7878 | 1.7892 | 1.7892 | 1.7921 | 1.7928 | 1.7921 | 1.7928 | 1.7935 | 1.7928 | 1.7914 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7978 | 1.8108 | 1.8036 | 1.7971 | 1.7971 | 1.7986
|  | Q | Мвар | 0.49248 | 0.49896 | 0.53136 | 0.52632 | 0.50256 | 0.49032 | 0.47088 | 0.47592 | 0.5004 | 0.53784 | 0.54 | 0.52848 | 0.5328 | 0.55008 | 0.54792 | 0.55008 | 0.55224 | 0.55368 | 0.56736 | 0.56736 | 0.55368 | 0.5508 | 0.54936 | 0.54792
|  | I | А | 172.9 | 173.2 | 178 | 177.7 | 174.2 | 172.6 | 172.2 | 172.4 | 173 | 174.2 | 174.4 | 174 | 174.2 | 174.7 | 174.6 | 174.5 | 174.6 | 174.7 | 175.6 | 176.7 | 175.7 | 175 | 175 | 175.1
|  | tgφ |  | 0.27514 | 0.27854 | 0.28941 | 0.28689 | 0.27898 | 0.27438 | 0.26339 | 0.266 | 0.27968 | 0.30012 | 0.3012 | 0.2949 | 0.29719 | 0.3067 | 0.30562 | 0.30707 | 0.30816 | 0.30896 | 0.31558 | 0.31332 | 0.30699 | 0.30649 | 0.30569 | 0.30464
|  | cosφ |  | 0.96417 | 0.96333 | 0.96058 | 0.96122 | 0.96322 | 0.96436 | 0.96702 | 0.9664 | 0.96304 | 0.95779 | 0.95751 | 0.95916 | 0.95856 | 0.95604 | 0.95633 | 0.95595 | 0.95565 | 0.95544 | 0.95364 | 0.95426 | 0.95597 | 0.9561 | 0.95632 | 0.9566
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | U | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  | Р | МВт | 0.05472 | 0.0504 | 0.0576 | 0.05544 | 0.06048 | 0.04752 | 0.05688 | 0.05472 | 0.05256 | 0.05904 | 0.0504 | 0.05184 | 0.05544 | 0.0576 | 0.1044 | 0.09216 | 0.0612 | 0.0612 | 0.05832 | 0.05472 | 0.04968 | 0.0468 | 0.04464 | 0.0432
|  | Q | Мвар | 0.06192 | 0.06264 | 0.06552 | 0.06768 | 0.06624 | 0.06408 | 0.06192 | 0.06336 | 0.0684 | 0.07416 | 0.072 | 0.07128 | 0.072 | 0.07488 | 0.10872 | 0.1008 | 0.07488 | 0.07416 | 0.07416 | 0.072 | 0.07056 | 0.07128 | 0.06984 | 0.07056
|  | I | А | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 7.6 | 8 | 7.9 | 8.2 | 9 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 14.3 | 12.9 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8
|  | tgφ |  | 1.1316 | 1.2429 | 1.1375 | 1.2208 | 1.0952 | 1.3485 | 1.0886 | 1.1579 | 1.3014 | 1.2561 | 1.4286 | 1.375 | 1.2987 | 1.3 | 1.0414 | 1.0938 | 1.2235 | 1.2118 | 1.2716 | 1.3158 | 1.4203 | 1.5231 | 1.5645 | 1.6333
|  | cosφ |  | 0.6622 | 0.62688 | 0.66026 | 0.63369 | 0.67427 | 0.59566 | 0.6765 | 0.65362 | 0.60931 | 0.62284 | 0.57346 | 0.58817 | 0.61009 | 0.60971 | 0.69263 | 0.67477 | 0.63283 | 0.63649 | 0.61816 | 0.60508 | 0.5757 | 0.54884 | 0.53856 | 0.52215
[20 empty] | Заместитель управляющего директора - главный инженер |  |  |  |  | Кинаш О .А.
исп. Тельманова Л.С.
тел.: (38259) 66034

## приложение 2_Энергия
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ 17.06.2015 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | W | МВт*ч | 1.8382 | - | 1.8396 | - | 1.8452 | - | 1.8424 | - | 1.8424 | - | 1.841 | - | 1.8326 | - | 1.8326 | - | 1.8382 | - | 1.8452 | - | 1.8452 | - | 1.8438 | - | 1.8452 | - | 1.8508 | - | 1.8494 | - | 1.848 | - | 1.8438 | - | 1.8452 | - | 1.8494 | - | 1.848 | - | 1.8466 | - | 1.8438 | - | 1.8452 | - | 1.8466 | -
|  | Var | Мвар*ч | 1.4252 | - | 1.4308 | - | 1.4378 | - | 1.4322 | - | 1.4238 | - | 1.4168 | - | 1.3916 | - | 1.3972 | - | 1.4224 | - | 1.463 | - | 1.4658 | - | 1.4476 | - | 1.4504 | - | 1.4686 | - | 1.47 | - | 1.4728 | - | 1.47 | - | 1.4784 | - | 1.4924 | - | 1.4812 | - | 1.4728 | - | 1.4728 | - | 1.4756 | - | 1.4742 | -
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | W | МВт*ч | 0.364 | - | 0.3626 | - | 0.3654 | - | 0.3654 | - | 0.364 | - | 0.3626 | - | 0.3612 | - | 0.3612 | - | 0.364 | - | 0.3668 | - | 0.3682 | - | 0.3668 | - | 0.3668 | - | 0.3696 | - | 0.3668 | - | 0.3682 | - | 0.3696 | - | 0.3696 | - | 0.3696 | - | 0.3682 | - | 0.3682 | - | 0.3668 | - | 0.3682 | - | 0.3682 | -
|  | Var | Мвар*ч | - | 0.112 | - | 0.1092 | - | 0.1092 | - | 0.1092 | - | 0.1106 | - | 0.112 | - | 0.1148 | - | 0.1148 | - | 0.1106 | - | 0.1036 | - | 0.1036 | - | 0.1064 | - | 0.1064 | - | 0.1022 | - | 0.1036 | - | 0.1022 | - | 0.1022 | - | 0.1022 | - | 0.105 | - | 0.1036 | - | 0.1064 | - | 0.105 | - | 0.105 | - | 0.105
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | W | МВт*ч | 1.7899 | - | 1.7914 | - | 1.836 | - | 1.8346 | - | 1.8014 | - | 1.787 | - | 1.7878 | - | 1.7892 | - | 1.7892 | - | 1.7921 | - | 1.7928 | - | 1.7921 | - | 1.7928 | - | 1.7935 | - | 1.7928 | - | 1.7914 | - | 1.7921 | - | 1.7921 | - | 1.7978 | - | 1.8108 | - | 1.8036 | - | 1.7971 | - | 1.7971 | - | 1.7986 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.49248 | - | 0.49896 | - | 0.53136 | - | 0.52632 | - | 0.50256 | - | 0.49032 | - | 0.47088 | - | 0.47592 | - | 0.5004 | - | 0.53784 | - | 0.54 | - | 0.52848 | - | 0.5328 | - | 0.55008 | - | 0.54792 | - | 0.55008 | - | 0.55224 | - | 0.55368 | - | 0.56736 | - | 0.56736 | - | 0.55368 | - | 0.5508 | - | 0.54936 | - | 0.54792 | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | W | МВт*ч | 0.05472 | - | 0.0504 | - | 0.0576 | - | 0.05544 | - | 0.06048 | - | 0.04752 | - | 0.05688 | - | 0.05472 | - | 0.05256 | - | 0.05904 | - | 0.0504 | - | 0.05184 | - | 0.05544 | - | 0.0576 | - | 0.1044 | - | 0.09216 | - | 0.0612 | - | 0.0612 | - | 0.05832 | - | 0.05472 | - | 0.04968 | - | 0.0468 | - | 0.04464 | - | 0.0432 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.06192 | - | 0.06264 | - | 0.06552 | - | 0.06768 | - | 0.06624 | - | 0.06408 | - | 0.06192 | - | 0.06336 | - | 0.0684 | - | 0.07416 | - | 0.072 | - | 0.07128 | - | 0.072 | - | 0.07488 | - | 0.10872 | - | 0.1008 | - | 0.07488 | - | 0.07416 | - | 0.07416 | - | 0.072 | - | 0.07056 | - | 0.07128 | - | 0.06984 | - | 0.07056 | -
[40 empty] | Заместитель управляющего директора - главный инженер | [7 empty] | Кинаш О .А.
исп. Тельманова Л.С.
тел.: (38259) 66034