## Мощность ТН ВНК_РН-Эн.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
АО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ПС 110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | U | кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Р | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Q | Мвар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | I | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | tgφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | cosφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | U | кВ | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
|  | Р | МВт | 3.182 | 3.161 | 3.177 | 3.185 | 3.172 | 3.17 | 3.153 | 3.175 | 3.171 | 3.179 | 3.177 | 3.182 | 3.168 | 3.177 | 3.175 | 3.173 | 3.169 | 3.177 | 3.136 | 3.188 | 3.19 | 3.157 | 3.18 | 3.19
|  | Q | Мвар | 0.649 | 0.664 | 0.723 | 0.683 | 0.615 | 0.681 | 0.595 | 0.682 | 0.659 | 0.689 | 0.631 | 0.671 | 0.664 | 0.665 | 0.655 | 0.633 | 0.648 | 0.681 | 0.545 | 0.705 | 0.655 | 0.677 | 0.664 | 0.699
|  | I | А | 49.1 | 48.8 | 49.2 | 49.2 | 48.8 | 49 | 48.5 | 49.1 | 49 | 49.2 | 49 | 49.2 | 48.9 | 49.1 | 49 | 48.9 | 48.9 | 49.1 | 48.1 | 49.3 | 49.2 | 48.8 | 49.1 | 49.4
|  | tgφ |  | 0.20396 | 0.21006 | 0.22757 | 0.21444 | 0.19388 | 0.21483 | 0.18871 | 0.2148 | 0.20782 | 0.21673 | 0.19862 | 0.21087 | 0.2096 | 0.20932 | 0.2063 | 0.1995 | 0.20448 | 0.21435 | 0.17379 | 0.22114 | 0.20533 | 0.21444 | 0.20881 | 0.21912
|  | cosφ |  | 0.97983 | 0.97864 | 0.97507 | 0.97777 | 0.98172 | 0.97769 | 0.98266 | 0.9777 | 0.97908 | 0.97731 | 0.98084 | 0.97848 | 0.97873 | 0.97879 | 0.97938 | 0.98068 | 0.97973 | 0.97779 | 0.98523 | 0.97641 | 0.97956 | 0.97777 | 0.97889 | 0.97682
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | U | кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | Р | МВт | 2.383 | 2.38 | 2.388 | 2.384 | 2.433 | 2.437 | 2.447 | 2.444 | 2.445 | 2.451 | 2.458 | 2.472 | 2.472 | 2.479 | 2.485 | 2.471 | 2.45 | 2.464 | 2.468 | 2.462 | 2.455 | 2.453 | 2.44 | 2.439
|  | Q | Мвар | 0.656 | 0.647 | 0.645 | 0.639 | 0.663 | 0.654 | 0.643 | 0.637 | 0.625 | 0.621 | 0.634 | 0.636 | 0.633 | 0.634 | 0.644 | 0.64 | 0.622 | 0.622 | 0.632 | 0.635 | 0.642 | 0.648 | 0.642 | 0.648
|  | I | А | 230.2 | 229.7 | 230.3 | 229.8 | 234.8 | 235 | 235.6 | 235.2 | 235 | 235.5 | 236.4 | 237.7 | 237.6 | 238.3 | 239.1 | 237.7 | 235.4 | 236.6 | 237.2 | 236.8 | 236.3 | 236.3 | 234.9 | 235
|  | tgφ |  | 0.27528 | 0.27185 | 0.2701 | 0.26804 | 0.2725 | 0.26836 | 0.26277 | 0.26064 | 0.25562 | 0.25337 | 0.25793 | 0.25728 | 0.25607 | 0.25575 | 0.25915 | 0.259 | 0.25388 | 0.25244 | 0.25608 | 0.25792 | 0.26151 | 0.26417 | 0.26311 | 0.26568
|  | cosφ |  | 0.96414 | 0.96498 | 0.9654 | 0.9659 | 0.96482 | 0.96583 | 0.96717 | 0.96767 | 0.96885 | 0.96937 | 0.96831 | 0.96846 | 0.96874 | 0.96882 | 0.96802 | 0.96806 | 0.96925 | 0.96958 | 0.96874 | 0.96831 | 0.96747 | 0.96683 | 0.96708 | 0.96647
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | U | кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Р | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Q | Мвар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | I | А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | tgφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | cosφ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
исп. Максимихин А.Д.
тел.: (38259) 66034

## Энергия ТН ВНК_РН-Эн.
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
АО "Томскнефть" ВНК
Наименование присоединения | Точка замера/ текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Период замера | [47 empty] | Примечание
|  |  |  | 00:00 - 01:00 |  | 01:00 - 02:00 |  | 02:00 - 03:00 |  | 03:00 - 04:00 |  | 04:00 - 05:00 |  | 05:00 - 06:00 |  | 06:00 - 07:00 |  | 07:00 - 08:00 |  | 08:00 - 09:00 |  | 09:00 - 10:00 |  | 10:00 - 11:00 |  | 11:00 - 12:00 |  | 12:00 - 13:00 |  | 13:00 - 14:00 |  | 14:00 - 15:00 |  | 15:00 - 16:00 |  | 16:00 - 17:00 |  | 17:00 - 18:00 |  | 18:00 - 19:00 |  | 19:00 - 20:00 |  | 20:00 - 21:00 |  | 21:00 - 22:00 |  | 22:00 - 23:00 |  | 23:00 - 24:00
|  |  |  | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача | прием | отдача
ПС110/35/6 кВ "Савкинская"
ВЛ-35кВ Ц-1 | ОРУ-35кВ, 1CШ 35 кВ, яч. №1 | W | МВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Var | Мвар*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЛ-35кВ Ц-3 | ОРУ-35кВ, 2CШ 35 кВ, яч. №3 | W | МВт*ч | 3.182 | - | 3.161 | - | 3.177 | - | 3.185 | - | 3.172 | - | 3.17 | - | 3.153 | - | 3.175 | - | 3.171 | - | 3.179 | - | 3.177 | - | 3.182 | - | 3.168 | - | 3.177 | - | 3.175 | - | 3.173 | - | 3.169 | - | 3.177 | - | 3.136 | - | 3.188 | - | 3.19 | - | 3.157 | - | 3.18 | - | 3.19 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.664 | 0.015 | 0.667 | 0.003 | 0.723 | - | 0.683 | - | 0.619 | 0.004 | 0.684 | 0.003 | 0.601 | 0.006 | 0.683 | 0.001 | 0.662 | 0.003 | 0.692 | 0.003 | 0.645 | 0.014 | 0.682 | 0.011 | 0.671 | 0.007 | 0.665 | - | 0.669 | 0.014 | 0.647 | 0.014 | 0.661 | 0.013 | 0.681 | - | 0.563 | 0.018 | 0.709 | 0.004 | 0.662 | 0.007 | 0.677 | - | 0.668 | 0.004 | 0.699 | -
Шинный мост 6 кВ 1Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 1CШ, яч. №6 | W | МВт*ч | 2.383 | - | 2.38 | - | 2.388 | - | 2.384 | - | 2.433 | - | 2.437 | - | 2.447 | - | 2.444 | - | 2.445 | - | 2.451 | - | 2.458 | - | 2.472 | - | 2.472 | - | 2.479 | - | 2.485 | - | 2.471 | - | 2.45 | - | 2.464 | - | 2.468 | - | 2.462 | - | 2.455 | - | 2.453 | - | 2.44 | - | 2.439 | -
|  | Var | Мвар*ч | 0.656 | - | 0.647 | - | 0.645 | - | 0.639 | - | 0.663 | - | 0.654 | - | 0.643 | - | 0.637 | - | 0.625 | - | 0.621 | - | 0.634 | - | 0.636 | - | 0.633 | - | 0.634 | - | 0.644 | - | 0.64 | - | 0.622 | - | 0.622 | - | 0.632 | - | 0.635 | - | 0.642 | - | 0.648 | - | 0.642 | - | 0.648 | -
Шинный мост 6 кВ 2Т | БРУ-6кВ "БКНС-2", 2CШ 6 кВ, яч. №13 | W | МВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Var | Мвар*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
исп. Максимихин А.Д.
тел.: (38259) 66034