## РЗ №1
Приложение № 2
Расчёт выполнен на основании технического задания и дефектной ведомости
(наименование проекта)
Рабочий проект разработан _______________________________
(наименование проектной организации)
Расчет стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта "СМР однофазного интеллектуального узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)"
в ценах 4 кв. 2021 г | [21 empty] | (наименование объекта)
№ | Обоснование | Виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Количество | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
[5 empty] | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [8 empty] | Индексы |  |  |  |  | Стоимость МТР всего, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб.
[6 empty] | Стоимость оборудования всего, тыс. руб. | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | из них |  | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | индекс на оборудование | индекс к МТР | индекс к ФОТ | индекс к ЭММ | индекс к ПНР |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[8 empty] | Материалы поставки Заказчика | Материалы поставки Подрядчика | [11 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [5 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ЛСР № 1 | Электромонтажные работы однофазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору) | шт. | 1 | 0.94831 | 0 | 0.71112 | 0 | 0.71112 | 0.06539 | 0.05285 | 0.00747 | 0.07556 | 0.04339 | 5.21 | 13.19 | 44.5 | 26.91 |  | 9.3797 | 0 | 0 | 0 | 9.3797 | 2.9099 | 6.87 | 1.4222 | 0.33242 | 0.63 | 3.3622 | 1.9307 | 19.0047 | 19.0047 | 19.0047 | 19.0047
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Транспортировка |  |  | 0 | [14 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 23: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | ИТОГО по всем работам |  |  | 0.94831 | 0 | 0.71112 | 0 | 0.71112 | 0.06539 | 0.05285 | 0.00747 | 0.07556 | 0.04339 | [5 empty] | 9.3797 | 0 | 0 | 0 | 9.3797 | 2.9099 | 6.87 | 1.4222 | 0.33242 | 0.63 | 3.3622 | 1.9307 | 19.0047 | 19.0047 | 19.0047 | 19.0047
|  | Временные здания и сооружения | % | [16 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0
|  | ИТОГО с ВРзиС |  |  | 0.94831 | 0 | 0.71112 | 0 | 0.71112 | 0.06539 | 0.05285 | 0.00747 | 0.07556 | 0.04339 | [5 empty] | 9.3797 | 0 | 0 | 0 | 9.3797 | 2.9099 | 6.87 | 1.4222 | 0.33242 | 0.63 | 3.3622 | 1.9307 | 19.0047 | 19.0047 | 19.0047 | 19.0047
|  | Зимнеее удорожание | % | 3.7 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.70317
|  | Снегоборьба | % | [16 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0
|  | Непредвиденные затраты | % | 3 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.59124
|  | ИТОГО | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 20.2991
Прочие работы и затраты | bar: Стоимость материалов, тыс. руб. 29
|  | Мобилизация | % | 1 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.19005
|  | Проживание | % | 2 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.38009
|  | Перевозка вахты | % | 2 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.38009
|  | ПНР | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 5.1783
2 | ЛСР № 1 | Пусконаладочные работы однофазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору) |  |  | 0.11636 |  |  |  |  | 0.05515 |  |  | 0.04136 | 0.01985 |  |  |  |  | 44.5 | Стоимость материалов, тыс. руб. 21: 2.4542; Стоимость материалов, тыс. руб. 22: 191.8; Стоимость материалов, тыс. руб. 26: 1.8406; Стоимость материалов, тыс. руб. 27: 0.8835; Стоимость материалов, тыс. руб. 28: 5.1783; Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 5.1783
|  | Итого прочие работы и затраты | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 6.1285
|  | ИТОГО с учетом всех затрат | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 26.4277; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 26.4277; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 31.7132
|  | Исключить сметную стоимость ТМЦ Подрядчика | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Стоимость ТМЦ по разделительной ведомости | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | ВСЕГО с учетом всех затрат | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 26.4277
|  | -НДС | % | 20 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 5.2855
|  | ИТОГО с учетом НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 31.7132
|  | Затраты на ТМЦ поставки Подрядчика без НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Затраты на ТМЦ поставки Заказчика без НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика без НДС (тыс. руб.) | [7 empty] | 26.4277
|  | НДС | [7 empty] | 5.2855
|  | Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.) | [7 empty] | 31.7132
Примечание: в строке "Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика" указывается максимально возможная стоимость ЛОТа на весь период строительства, с учетом индексации, всех прочих и непредвиденных затрат
Стоимость строительства объекта в прогнозном уровне цен
№ |  | Наименование показателя |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | Стоимость оборудования, тыс. руб. 17: Итоговый показатель
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |  | III квартал | 16: IV квартал
1 |  | Прогнозное распределение СМР без учета ТМЦ и ПНР* | %
2 |  | Прогнозное распределение ТМЦ поставки Подрядчика ** | %
3 |  | Прогнозное распределение ПНР*** | %
4 |  | Индекс-дефлятор для СМР без учета ТМЦ | %
5 |  | Индекс-дефлятор для МТР | %
5 |  | Индекс-дефлятор для МТР | %
6 |  | Стоимость СМР без учета ТМЦ в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
7 |  | Стоимость ТМЦ поставки подрядчика в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
8 |  | Стоимость ПНР | тыс. руб. с НДС
9 |  | Всего стоимость СМР в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
10 |  | Индексация стоимости СМР, учитывающая инфляционные процессы
Ценовые параметры расчета стоимости строительства
1 | Заработная плата рабочего 4-го разряда |  | руб./час | 432.3027
2 | Индекс оплаты труда |  |  | 36.61
3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | 14.57
4 | Индекс на перевозку грузов автотранспортом |  |  | 13.51
5 | Индекс МТР (для расчета лимитированных затрат) |  |  | 6.45
6 | Индекс на оборудование (для расчета лимитированных затрат)
6 | Уровень накладных расходов |  | % | 103.7%
7 | Уровень сметной прибыли |  | % | 59.55%
8 | Учтенный процент индексации СМР (годовой) |  | %
Примечания: 1. Ррасчёт стоимости строительства (реконструкции, КР) выполняется в соответствии с Требованиями к расчёту стоимости (приложение № 17 к Положению П2-08 Р-0004 ЮЛ-098).
2. Показатели в пунктах 5, 6 и 7 в таблице "Ценовые нормативы" рассчитываются по формулам на основании итогов по соответствующим графам расчёта.
| Составил: | Начальник СДС ПТУ ООО "ЭНТ" ___________________Писаренко А.В.
| Согласовано: | Начальник ПТУ ООО "ЭНТ" ________________ И.А. Бортников

## ЭМР в ценах 2001 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Электромонтажные работы однофазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4045,9 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________618,1 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________504,58 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2923,22 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________72,86 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,87 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы и материалы
1 | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж подвески самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника (без дальнейшего использования) НР (27 руб.): 104% от ФОТ (25,96 руб.) СП (15,58 руб.): 60% от ФОТ (25,96 руб.) | 1000 м | 0.025 | 1409.07 | 775.61 | 633.46 | 89.54 | 35.23 | 19.39 | 15.84 | 2.24 | 81.558 | 2.04 | 7.638 | 0.19
2 | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника НР (44,99 руб.): 104% от ФОТ (43,26 руб.) СП (25,96 руб.): 60% от ФОТ (43,26 руб.) | 1000 м | 0.025 | 9784.19 | 1292.69 | 1055.76 | 149.23 | 244.6 | 32.32 | 26.39 | 3.73 | 135.93 | 3.4 | 12.73 | 0.32
3 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | 1000 м | 0.0255 | 4805.96 |  |  |  | 122.55
4 | ФССЦ-20.1.01.08-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 | 100 шт | 0.02 | 11054 |  |  |  | 221.08
5 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 | 100 шт | 0.01 | 2741 |  |  |  | 27.41
6 | ФССЦ-22.2.02.09-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 (Крюк монтажный CF 16) | шт | 1 | 16.64 |  |  |  | 16.64
7 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные НР (3,58 руб.): 98% от ФОТ (3,65 руб.) СП (1,86 руб.): 51% от ФОТ (3,65 руб.) | шт | 1 | 5.02 | 2.78 | 1.81 | 0.26 | 5.02 | 2.78 | 1.81 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 0.02
8 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | 100 шт | 0.01 | 194 |  |  |  | 1.94
9 | ФССЦ-22.2.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщина металла 2 мм (Кронштейн М15.034.07.001) | шт | 1 | 10.91 |  |  |  | 10.91
10 | ФССЦ-22.2.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщина металла 2 мм (Универсальный кронштейн М15.034.08.001) | шт | 1 | 10.91 |  |  |  | 10.91
11 | ФССЦ-20.2.10.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16 (Наконечник штыревой алюмо-медный НШАМ 16) | 100 шт | 0.04 | 251 |  |  |  | 10.04
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 706.33 | 54.49 | 44.04 | 6.23 |  | 5.72 |  | 0.53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 829.36 | 65.39 | 52.85 | 7.47 |  | 6.87 |  | 0.53
Накладные расходы | [8 empty] | 75.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 43.39
Итого по разделу 1 Монтажные работы и материалы | [8 empty] | 948.31 |  |  |  |  | 6.87 |  | 0.53
Раздел 2. Оборудование Поставка Заказчика
12 О | Цена поставщика | Прибор учета однофазный МИР С-05.10-230-5(80)-GFZ1PR-K-N-Q-E-D ПЗ=15230/5,21 | шт | 1 | 2923,22 15230/5,21 |  |  |  | 2923.22
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 2923.22
Итого по разделу 2 Оборудование Поставка Заказчика | [8 empty] | 2923.22
Раздел 3. Материалы Поставка Заказчика
13 | Цена поставщика | Дисплей потребителя МИР ДП-01.П (переносной дисплей с батарейным питанием) МАТ=2300/13,19 | шт | 1 | 174,37 2300/13,19 |  |  |  | 174.37
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 174.37
Итого по разделу 3 Материалы Поставка Заказчика | [8 empty] | 174.37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 3803.92 | 54.49 | 44.04 | 6.23 |  | 5.72 |  | 0.53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3926.95 | 65.39 | 52.85 | 7.47 |  | 6.87 |  | 0.53
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1-6, 8-11, 7) | [8 empty] | 103.32
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 1-2, 7) | [8 empty] | 19.71 | 10.9 | 8.81 | 1.25 |  | 1.144
Накладные расходы | [8 empty] | 75.56
В том числе, справочно:
98% ФОТ (от 3,65) (Поз. 7) | [8 empty] | 3.58
104% ФОТ (от 69,21) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 71.98
Сметная прибыль | [8 empty] | 43.39
В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 3,65) (Поз. 7) | [8 empty] | 1.86
60% ФОТ (от 69,21) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 41.53
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 4045.9 |  |  |  |  | 6.87 |  | 0.53
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 885.49
Машины и механизмы | [8 empty] | 52.85
ФОТ | [8 empty] | 72.86
Оборудование | [8 empty] | 2923.22
Накладные расходы | [8 empty] | 75.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 43.39
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 4045.9 |  |  |  |  | 6.87 |  | 0.53
Составил : Начальник СДС "Энергонефть Томск" А.В.Писаренко
Проверил :

## ЭМР в тек ценах
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Электромонтажные работы однофазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________19004,69 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12044,67 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6960,02 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3242,28 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,87 |  | чел.час
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,87 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2022г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы и материалы
1 | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж подвески самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника (без дальнейшего использования) НР (1201,44 руб.): 104% от ФОТ (1155,23 руб.) СП (693,14 руб.): 60% от ФОТ (1155,23 руб.) | 1000 м | 0.025 | 1409.07 | 775.61 | 633.46 | 89.54 | 35.23 | 19.39 | 15.84 | 2.24 | 81.558 | 2.04 | 7.638 | 0.19
2 | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника НР (2002,07 руб.): 104% от ФОТ (1925,07 руб.) СП (1155,04 руб.): 60% от ФОТ (1925,07 руб.) | 1000 м | 0.025 | 9784.19 | 1292.69 | 1055.76 | 149.23 | 244.6 | 32.32 | 26.39 | 3.73 | 135.93 | 3.4 | 12.73 | 0.32
3 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 | 1000 м | 0.0255 | 4805.96 |  |  |  | 122.55
4 | ФССЦ-20.1.01.08-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 | 100 шт | 0.02 | 11054 |  |  |  | 221.08
5 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 | 100 шт | 0.01 | 2741 |  |  |  | 27.41
6 | ФССЦ-22.2.02.09-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 (Крюк монтажный CF 16) | шт | 1 | 16.64 |  |  |  | 16.64
7 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные НР (159,18 руб.): 98% от ФОТ (162,43 руб.) СП (82,84 руб.): 51% от ФОТ (162,43 руб.) | шт | 1 | 5.02 | 2.78 | 1.81 | 0.26 | 5.02 | 2.78 | 1.81 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 0.02
8 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | 100 шт | 0.01 | 194 |  |  |  | 1.94
9 | ФССЦ-22.2.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщина металла 2 мм (Кронштейн М15.034.07.001) | шт | 1 | 10.91 |  |  |  | 10.91
10 | ФССЦ-22.2.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщина металла 2 мм (Универсальный кронштейн М15.034.08.001) | шт | 1 | 10.91 |  |  |  | 10.91
11 | ФССЦ-20.2.10.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16 (Наконечник штыревой алюмо-медный НШАМ 16) | 100 шт | 0.04 | 251 |  |  |  | 10.04
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 706.33 | 54.49 | 44.04 | 6.23 |  | 5.72 |  | 0.53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13711.72 | 2909.86 | 1422.19 | 332.42 |  | 6.87 |  | 0.63
Накладные расходы | [8 empty] | 3362.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 1930.75
Итого по разделу 1 Монтажные работы и материалы | [8 empty] | 19004.69 |  |  |  |  | 6.87 |  | 0.63
Раздел 2. Оборудование Поставка Заказчика в текущей цене.
12 О | Цена поставщика | Прибор учета однофазный МИР С-05.10-230-5(80)-GFZ1PR-K-N-Q-E-D | шт | 1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 2 Оборудование Поставка Заказчика в текущей цене.
Раздел 3. Материалы Поставка Заказчика в текущей цене
13 | Цена поставщика | Дисплей потребителя МИР ДП-01.П (переносной дисплей с батарейным питанием) | шт | 1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 3 Материалы Поставка Заказчика в текущей цене
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 706.33 | 54.49 | 44.04 | 6.23 |  | 5.72 |  | 0.53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 13711.72 | 2909.86 | 1422.19 | 332.42 |  | 6.87 |  | 0.63
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1-6, 8-11, 7) | [8 empty] | 103.32
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 7) | [8 empty] | 19.71 | 10.9 | 8.81 | 1.25 |  | 1.144 |  | 0.106
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=44,5; ЭМ=26,91; ЗПМ=44,5; МАТ=13,19 (Поз. 1-6, 8-11, 7) | [8 empty] | 12882.36 | 2844.47 | 1369.34 | 324.95
Накладные расходы | [8 empty] | 3362.22
В том числе, справочно:
98% ФОТ (от 162,43) (Поз. 7) | [8 empty] | 159.18
104% ФОТ (от 3079,85) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 3203.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 1930.75
В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 162,43) (Поз. 7) | [8 empty] | 82.84
60% ФОТ (от 3079,85) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 1847.91
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 19004.69 |  |  |  |  | 6.87 |  | 0.63
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 9379.67
Машины и механизмы | [8 empty] | 1422.19
ФОТ | [8 empty] | 3242.28
Накладные расходы | [8 empty] | 3362.22
Сметная прибыль | [8 empty] | 1930.75
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 19004.69 |  |  |  |  | 6.87 |  | 0.63
Составил : Начальник СДС "Энергонефть Томск" А.В.Писаренко
Проверил :

## ПНР в ценах 2001 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022 г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы однофазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору),на трубостойке
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________116,36 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________55,15 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,31 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м НР (18,68 руб.): 75% от ФОТ (24,9 руб.) СП (8,96 руб.): 36% от ФОТ (24,9 руб.) | измерение | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 20.75 | 20.75 |  |  | 1.62 | 1.62
2 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" НР (11,53 руб.): 75% от ФОТ (15,37 руб.) СП (5,53 руб.): 36% от ФОТ (15,37 руб.) | шт | 1 | 12.81 | 12.81 |  |  | 12.81 | 12.81 |  |  | 1 | 1
3 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (7,47 руб.): 75% от ФОТ (9,96 руб.) СП (3,59 руб.): 36% от ФОТ (9,96 руб.) | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | 165.95 |  |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 12.96 | 0.65
4 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (3,69 руб.): 75% от ФОТ (4,92 руб.) СП (1,77 руб.): 36% от ФОТ (4,92 руб.) | шт | 1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  | 0.32 | 0.32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 45.96 | 45.96 |  |  |  | 3.59
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 1-4)) | [8 empty] | 55.15 | 55.15 |  |  |  | 4.31
Накладные расходы | [8 empty] | 41.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 19.85
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 116.36 |  |  |  |  | 4.31
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 45.96 | 45.96 |  |  |  | 3.59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 1-4)) | [8 empty] | 55.15 | 55.15 |  |  |  | 4.31
Накладные расходы | [8 empty] | 41.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 19.85
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 116.36 |  |  |  |  | 4.31
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 55.15
Накладные расходы | [8 empty] | 41.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 19.85
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 116.36 |  |  |  |  | 4.31
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :

## ПНР в тек ценах
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022 г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы однофазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору),на трубостойке
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5178,32 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2454,18 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________191,8 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м НР (831,04 руб.): 75% от ФОТ (1108,05 руб.) СП (398,9 руб.): 36% от ФОТ (1108,05 руб.) | измерение | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 20.75 | 20.75 |  |  | 1.62 | 1.62
2 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" НР (512,98 руб.): 75% от ФОТ (683,97 руб.) СП (246,23 руб.): 36% от ФОТ (683,97 руб.) | шт | 1 | 12.81 | 12.81 |  |  | 12.81 | 12.81 |  |  | 1 | 1
3 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (332,42 руб.): 75% от ФОТ (443,22 руб.) СП (159,56 руб.): 36% от ФОТ (443,22 руб.) | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | 165.95 |  |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 12.96 | 0.65
4 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (164,21 руб.): 75% от ФОТ (218,94 руб.) СП (78,82 руб.): 36% от ФОТ (218,94 руб.) | шт | 1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  | 0.32 | 0.32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 45.96 | 45.96 |  |  |  | 3.59
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2454.18 | 2454.18 |  |  |  | 191.8
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 9.19 | 9.19 |  |  |  | 0.718
Пусконаладочные работы ОЗП=44,5; ТЗ=44,5 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 2399.03 | 2399.03 |  |  |  | 187.485
Накладные расходы | [8 empty] | 1840.64
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 2454,18) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 1840.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 883.5
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 2454,18) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 883.5
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
Итого | [8 empty] | 5178.32 |  |  |  |  | 191.8
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 2454.18
Накладные расходы | [8 empty] | 1840.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 883.5
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 5178.32 |  |  |  |  | 191.8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 45.96 | 45.96 |  |  |  | 3.59
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2454.18 | 2454.18 |  |  |  | 191.8
Накладные расходы | [8 empty] | 1840.64
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 2454,18) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 1840.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 883.5
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 2454,18) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 883.5
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 5178.32 |  |  |  |  | 191.8
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 2454.18
Накладные расходы | [8 empty] | 1840.64
Сметная прибыль | [8 empty] | 883.5
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 5178.32 |  |  |  |  | 191.8
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :