## РЗ №1
Приложение № 2
Расчёт выполнен на основании технического задания и дефектной ведомости
(наименование проекта)
Рабочий проект разработан _______________________________
(наименование проектной организации)
Расчет стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта "СМР трехфазного интеллектуального узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)"
в ценах 4 кв. 2021 г | [21 empty] | (наименование объекта)
№ | Обоснование | Виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Количество | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
[5 empty] | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [8 empty] | Индексы |  |  |  |  | Стоимость МТР всего, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб.
[6 empty] | Стоимость оборудования всего, тыс. руб. | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | из них |  | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | индекс на оборудование | индекс к МТР | индекс к ФОТ | индекс к ЭММ | индекс к ПНР |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[8 empty] | Материалы поставки Заказчика | Материалы поставки Подрядчика | [11 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [5 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ЛСР № 1 | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору) | шт. | 1 | 1.6492 | 0 | 1.3544 | 0 | 1.3544 | 0.08279 | 0.06297 | 0.00891 | 0.09485 | 0.05425 | 5.21 | 13.19 | 44.5 | 26.91 |  | 17.8641 | 0 | 0 | 0 | 17.8641 | 3.6842 | 8.68 | 1.6945 | 0.39649 | 0.75 | 4.2208 | 2.4138 | 29.8774 | 29.8774 | 29.8774 | 29.8774
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Транспортировка |  |  | 0 | [14 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 23: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | ИТОГО по всем работам |  |  | 1.6492 | 0 | 1.3544 | 0 | 1.3544 | 0.08279 | 0.06297 | 0.00891 | 0.09485 | 0.05425 | [5 empty] | 17.8641 | 0 | 0 | 0 | 17.8641 | 3.6842 | 8.68 | 1.6945 | 0.39649 | 0.75 | 4.2208 | 2.4138 | 29.8774 | 29.8774 | 29.8774 | 29.8774
|  | Временные здания и сооружения | % | [16 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0
|  | ИТОГО с ВРзиС |  |  | 1.6492 | 0 | 1.3544 | 0 | 1.3544 | 0.08279 | 0.06297 | 0.00891 | 0.09485 | 0.05425 | [5 empty] | 17.8641 | 0 | 0 | 0 | 17.8641 | 3.6842 | 8.68 | 1.6945 | 0.39649 | 0.75 | 4.2208 | 2.4138 | 29.8774 | 29.8774 | 29.8774 | 29.8774
|  | Зимнеее удорожание | % | 3.7 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 1.1055
|  | Снегоборьба | % | [16 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0
|  | Непредвиденные затраты | % | 3 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.92949
|  | ИТОГО | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 31.9124
Прочие работы и затраты | bar: Стоимость материалов, тыс. руб. 29
|  | Мобилизация | % | 1 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.29877
|  | Проживание | % | 2 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.59755
|  | Перевозка вахты | % | 2 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.59755
|  | ПНР | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 7.5163
2 | ЛСР № 2 | Пусконаладочные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору) |  |  | 0.16891 |  |  |  |  | 0.08005 |  |  | 0.06004 | 0.02882 |  |  |  |  | 44.5 | Стоимость материалов, тыс. руб. 21: 3.5622; Стоимость материалов, тыс. руб. 22: 278.22; Стоимость материалов, тыс. руб. 26: 2.6717; Стоимость материалов, тыс. руб. 27: 1.2824; Стоимость материалов, тыс. руб. 28: 7.5163; Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 7.5163
|  | Итого прочие работы и затраты | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 9.0102
|  | ИТОГО с учетом всех затрат | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 40.9225; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 40.9225; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 49.1071
|  | Исключить сметную стоимость ТМЦ Подрядчика | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Стоимость ТМЦ по разделительной ведомости | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | ВСЕГО с учетом всех затрат | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 40.9225
|  | -НДС | % | 20 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 8.1845
|  | ИТОГО с учетом НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 49.1071
|  | Затраты на ТМЦ поставки Подрядчика без НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Затраты на ТМЦ поставки Заказчика без НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика без НДС (тыс. руб.) | [7 empty] | 40.9225
|  | НДС | [7 empty] | 8.1845
|  | Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.) | [7 empty] | 49.1071
Примечание: в строке "Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика" указывается максимально возможная стоимость ЛОТа на весь период строительства, с учетом индексации, всех прочих и непредвиденных затрат
Стоимость строительства объекта в прогнозном уровне цен
№ |  | Наименование показателя |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | Стоимость оборудования, тыс. руб. 17: Итоговый показатель
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |  | III квартал | 16: IV квартал
1 |  | Прогнозное распределение СМР без учета ТМЦ и ПНР* | %
2 |  | Прогнозное распределение ТМЦ поставки Подрядчика ** | %
3 |  | Прогнозное распределение ПНР*** | %
4 |  | Индекс-дефлятор для СМР без учета ТМЦ | %
5 |  | Индекс-дефлятор для МТР | %
5 |  | Индекс-дефлятор для МТР | %
6 |  | Стоимость СМР без учета ТМЦ в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
7 |  | Стоимость ТМЦ поставки подрядчика в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
8 |  | Стоимость ПНР | тыс. руб. с НДС
9 |  | Всего стоимость СМР в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
10 |  | Индексация стоимости СМР, учитывающая инфляционные процессы
Ценовые параметры расчета стоимости строительства
1 | Заработная плата рабочего 4-го разряда |  | руб./час | 432.7306
2 | Индекс оплаты труда |  |  | 36.61
3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | 14.57
4 | Индекс на перевозку грузов автотранспортом |  |  | 13.51
5 | Индекс МТР (для расчета лимитированных затрат) |  |  | 6.45
6 | Индекс на оборудование (для расчета лимитированных затрат)
6 | Уровень накладных расходов |  | % | 103.4%
7 | Уровень сметной прибыли |  | % | 59.15%
8 | Учтенный процент индексации СМР (годовой) |  | %
Примечания: 1. Ррасчёт стоимости строительства (реконструкции, КР) выполняется в соответствии с Требованиями к расчёту стоимости (приложение № 17 к Положению П2-08 Р-0004 ЮЛ-098).
2. Показатели в пунктах 5, 6 и 7 в таблице "Ценовые нормативы" рассчитываются по формулам на основании итогов по соответствующим графам расчёта.
| Составил: | Начальник СДС ПТУ ООО "ЭНТ" ___________________Писаренко А.В.
| Согласовано: | Начальник ПТУ ООО "ЭНТ" ________________ И.А. Бортников

## РЗ №стар (hidden)
Согласовано:
Зам. генерального директора
по экономике и финансам ООО "ЭНТ"
Расчёт выполнен на основании дефектной ведомости, технического задания | [26 empty] | ____________________ Игнатенко С.И.
|  | (наименование проекта) | [24 empty] | (подпись)
Рабочий проект разработан ___________-____________________ | [26 empty] | "_____" ______________2022 г.
|  | (наименование проектной организации) | [24 empty] | (дата)
Расчет стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта "СМР трехфазного интеллектуального узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)"
(наименование объекта)
в ценах 1 кв. 2022г.
№ | Обоснование | Виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Количество | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
[5 empty] | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [8 empty] | Индексы |  |  |  | Стоимость МТР всего, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб.
[6 empty] | Стоимость оборудования всего, тыс. руб. | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | из них |  | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | индекс на оборудование | индекс к МТР | индекс к ФОТ | индекс к ЭММ |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[8 empty] | Материалы поставки Заказчика | Материалы поставки Подрядчика | [10 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ЛСР №1 | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору) | шт | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 5.21 | 13.19 | 44.5 | 26.91 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО по всем работам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Временные здания и сооружения | % | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО с ВРзиС |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Зимнеее удорожание | % | 5.3 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Снегоборьба | % | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Непредвиденные затраты | % | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Прочие работы и затраты | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Передислокация техники | %
|  | Перевозка рабочих | % | 2 | [27 empty] | #REF!
|  | Проживание в общежитии | % | 2 | [27 empty] | #REF!
Доставка материалов
Утилизация мусора
|  | ПНР |  |  | 0.169 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.08 | 0.029 | [9 empty] | 3.56 | 0 |  |  |  | 2.67 | 1.2905 | 7.5205 | 7.5205 | 7.5205 | 7.5205
2 | ЛСР №2 | Пусконаладочные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору) | шт | 1 | 0.169 |  |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.06 | 0.029 |  |  | 44.5 | [6 empty] | 3.56 | 0 |  |  |  | 2.67 | 1.2905 | 7.5205 | 7.5205 | 7.5205 | 7.5205
[32 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО с учетом всех затрат | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ВСЕГО с учетом всех затрат | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | -НДС | % | 20 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО с учетом НДС | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на СМР без учета ТМЦ и ПНР | [29 empty] | #REF!
|  | Затраты на ТМЦ поставки подрядчика | [29 empty] | #REF!
|  | Затраты на ПНР с учетом непредвиденных расходов | [29 empty] | 7.5205
|  | Затраты на ТМЦ поставки Заказчика | [31 empty] | #REF!
Ценовые нормативы, используемые в расчете на момент проведения тендера (базисно-индексный метод)
1 |  | Заработная плата рабочего 4-го разряда | руб./час
2 |  | Индекс оплаты труда |  | 44.5
3 |  | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  | 26.91
4 |  | Индекс на ПРР
5 |  | Индекс на перевозку грузов автотранспортом
6 |  | Индекс МТР |  | #REF!
Индекс ПНР
6 |  | Уровень накладных расходов | % | #REF!
7 |  | Уровень сметной прибыли | % | #REF!
Примечание: 1.Расчёт стоимости строительства (реконструкции, КР) выполняется в соответствии с Требованиями к расчёту стоимости (Приложение №2 к П2-01 С-0021 ЮЛ-098).
| Составил: | Начальник СДС ПТУ ООО "ЭНТ" |  |  |  |  | А. В. Писаренко |  | 8/38259/ 6-66-78
| Согласовано: | Начальник ОП и ОКР ПТУ ООО "ЭНТ" |  |  |  |  | К.С. Лепасон |  | 8/38259/ 6-33-65

## ЭМР в ценах 2001 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1649,23 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________532,48 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1116,75 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________91,7 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы и материалы
1 | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж подвески самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника (без дальнейшего использования) НР (32,4 руб.): 104% от ФОТ (31,15 руб.) СП (18,69 руб.): 60% от ФОТ (31,15 руб.) | 1000 м | 0.03 | 1409.07 | 775.61 | 633.46 | 89.54 | 42.27 | 23.27 | 19 | 2.69 | 81.558 | 2.45 | 7.638 | 0.23
2 | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника НР (54 руб.): 104% от ФОТ (51,92 руб.) СП (31,15 руб.): 60% от ФОТ (51,92 руб.) | 1000 м | 0.03 | 9784.19 | 1292.69 | 1055.76 | 149.23 | 293.53 | 38.78 | 31.67 | 4.48 | 135.93 | 4.08 | 12.73 | 0.38
3 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.0306 | 9524.88 |  |  |  | 291.46
4 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 | 100 шт | 0.01 | 2741 |  |  |  | 27.41
5 | ФССЦ-20.1.01.08-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 | 100 шт | 0.05 | 11054 |  |  |  | 552.7
6 | ФССЦ-22.2.02.09-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 (Крюк монтажный CF 16) | шт | 1 | 16.64 |  |  |  | 16.64
7 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | 100 шт | 0.01 | 194 |  |  |  | 1.94
8 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (8,47 руб.): 98% от ФОТ (8,64 руб.) СП (4,41 руб.): 51% от ФОТ (8,64 руб.) | шт | 1 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 0.02
9 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | 100 шт | 0.01 | 194 |  |  |  | 1.94
10 | ФССЦ-22.2.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщина металла 2 мм (Кронштейн М15.034.07.001) | шт | 1 | 10.91 |  |  |  | 10.91
11 | ФССЦ-22.2.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщина металла 2 мм (Универсальный кронштейн М15.034.08.001) | шт | 1 | 10.91 |  |  |  | 10.91
12 | ФССЦ-20.2.10.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16 (Наконечник штыревой алюмо-медный НШАМ 16) | 100 шт | 0.08 | 251 |  |  |  | 20.08
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1279.05 | 68.99 | 52.48 | 7.43 |  | 7.23 |  | 0.63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1500.13 | 82.79 | 62.97 | 8.91 |  | 8.68 |  | 0.75
Накладные расходы | [8 empty] | 94.85
Сметная прибыль | [8 empty] | 54.25
Итого по разделу 1 Монтажные работы и материалы | [8 empty] | 1649.23 |  |  |  |  | 8.68 |  | 0.75
Раздел 2. Оборудование Поставка Заказчик
13 О | Цена поставщика | Прибор учета трехфазный МИР С-04.10-230-5(100)-GRPZ1F-KNQ-E-D | шт | 1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 2 Оборудование Поставка Заказчик
Раздел 3. Материалы Поставка Заказчик
14 | Цена поставщика | Дисплей потребителя МИР ДП-01.П (переносной дисплей с батарейным питанием) | шт | 1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 3 Материалы Поставка Заказчик
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 1279.05 | 68.99 | 52.48 | 7.43 |  | 7.23 |  | 0.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1500.13 | 82.79 | 62.97 | 8.91 |  | 8.68 |  | 0.75
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1-7, 9-12, 8) | [8 empty] | 196.79
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 8) | [8 empty] | 24.29 | 13.8 | 10.5 | 1.49 |  | 1.446 |  | 0.126
Накладные расходы | [8 empty] | 94.85
В том числе, справочно:
98% ФОТ (от 8,64) (Поз. 8) | [8 empty] | 8.47
104% ФОТ (от 83,06) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 86.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 54.25
В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 8,64) (Поз. 8) | [8 empty] | 4.41
60% ФОТ (от 83,06) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 49.84
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 1649.23 |  |  |  |  | 8.68 |  | 0.75
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1354.37
Машины и механизмы | [8 empty] | 62.97
ФОТ | [8 empty] | 91.7
Накладные расходы | [8 empty] | 94.85
Сметная прибыль | [8 empty] | 54.25
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1649.23 |  |  |  |  | 8.68 |  | 0.75
Составил : Начальник СДС "Энергонефть Томск" А.В.Писаренко
Проверил :

## ЭМР в тек ценах
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Электромонтажные работы однофазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29877,43 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14453,91 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________15423,52 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4080,66 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2022г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы и материалы
1 | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж подвески самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника (без дальнейшего использования) НР (1441,63 руб.): 104% от ФОТ (1386,18 руб.) СП (831,71 руб.): 60% от ФОТ (1386,18 руб.) | 1000 м | 0.03 | 1409.07 | 775.61 | 633.46 | 89.54 | 42.27 | 23.27 | 19 | 2.69 | 81.558 | 2.45 | 7.638 | 0.23
2 | ФЕР33-04-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника НР (2402,86 руб.): 104% от ФОТ (2310,44 руб.) СП (1386,26 руб.): 60% от ФОТ (2310,44 руб.) | 1000 м | 0.03 | 9784.19 | 1292.69 | 1055.76 | 149.23 | 293.53 | 38.78 | 31.67 | 4.48 | 135.93 | 4.08 | 12.73 | 0.38
3 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.0306 | 9524.88 |  |  |  | 291.46
4 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим анкерный (СИП): DN 123 | 100 шт | 0.01 | 2741 |  |  |  | 27.41
5 | ФССЦ-20.1.01.08-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 | 100 шт | 0.05 | 11054 |  |  |  | 552.7
6 | ФССЦ-22.2.02.09-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 (Крюк монтажный CF 16) | шт | 1 | 16.64 |  |  |  | 16.64
7 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | 100 шт | 0.01 | 194 |  |  |  | 1.94
8 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (376,8 руб.): 98% от ФОТ (384,49 руб.) СП (196,09 руб.): 51% от ФОТ (384,49 руб.) | шт | 1 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 0.02
9 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | 100 шт | 0.01 | 194 |  |  |  | 1.94
10 | ФССЦ-22.2.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщина металла 2 мм (Кронштейн М15.034.07.001) | шт | 1 | 10.91 |  |  |  | 10.91
11 | ФССЦ-22.2.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщина металла 2 мм (Универсальный кронштейн М15.034.08.001) | шт | 1 | 10.91 |  |  |  | 10.91
12 | ФССЦ-20.2.10.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16 (Наконечник штыревой алюмо-медный НШАМ 16) | 100 шт | 0.08 | 251 |  |  |  | 20.08
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1279.05 | 68.99 | 52.48 | 7.43 |  | 7.23 |  | 0.63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 23242.82 | 3684.16 | 1694.52 | 396.5 |  | 8.68 |  | 0.75
Накладные расходы | [8 empty] | 4220.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 2413.79
Итого по разделу 1 Монтажные работы и материалы | [8 empty] | 29877.43 |  |  |  |  | 8.68 |  | 0.75
Раздел 2. Оборудование Поставка Заказчика в текущей цене.
13 О | Цена поставщика | Прибор учета трехфазный МИР С-04.10-230-5(100)-GRPZ1F-KNQ-E-D | шт | 1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 2 Оборудование Поставка Заказчика в текущей цене.
Раздел 3. Материалы Поставка Заказчика в текущей цене
14 | Цена поставщика | Дисплей потребителя МИР ДП-01.П (переносной дисплей с батарейным питанием) | шт | 1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 3 Материалы Поставка Заказчика в текущей цене
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 1279.05 | 68.99 | 52.48 | 7.43 |  | 7.23 |  | 0.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 23242.82 | 3684.16 | 1694.52 | 396.5 |  | 8.68 |  | 0.75
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1-7, 9-12, 8) | [8 empty] | 196.79
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 8) | [8 empty] | 24.29 | 13.8 | 10.5 | 1.49 |  | 1.446 |  | 0.126
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=44,5; ЭМ=26,91; ЗПМ=44,5; МАТ=13,19 (Поз. 1-7, 9-12, 8) | [8 empty] | 21742.69 | 3601.37 | 1631.55 | 387.59
Накладные расходы | [8 empty] | 4220.82
В том числе, справочно:
98% ФОТ (от 384,49) (Поз. 8) | [8 empty] | 376.8
104% ФОТ (от 3696,17) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 3844.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 2413.79
В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 384,49) (Поз. 8) | [8 empty] | 196.09
60% ФОТ (от 3696,17) (Поз. 1-2) | [8 empty] | 2217.7
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 29877.43 |  |  |  |  | 8.68 |  | 0.75
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 17864.14
Машины и механизмы | [8 empty] | 1694.52
ФОТ | [8 empty] | 4080.66
Накладные расходы | [8 empty] | 4220.82
Сметная прибыль | [8 empty] | 2413.79
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 29877.43 |  |  |  |  | 8.68 |  | 0.75
Составил : Начальник СДС "Энергонефть Томск" А.В.Писаренко
Проверил :

## ПНР в ценах 2001 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022 г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы однофазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,169 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,080 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,25 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 21 | 21 |  |  | 1.62 | 1.62
2 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | 12.81 | 12.81 |  |  | 13 | 13 |  |  | 1 | 1
3 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | 165.95 |  |  | 8 | 8 |  |  | 12.96 | 0.65
4 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0.32 | 0.32
5 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 21 | 21 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 67 | 67 |  |  |  | 5.21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 1-5)) | [8 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 6.25
Накладные расходы | [8 empty] | 60
Сметная прибыль | [8 empty] | 29
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 6.25
Итого | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 6.25
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 80
Накладные расходы | [8 empty] | 60
Сметная прибыль | [8 empty] | 29
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 6.25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 67 | 67 |  |  |  | 5.21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 80 | 80 |  |  |  | 6.25
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 1-5) | [8 empty] | 13 | 13 |  |  |  | 1.042
Накладные расходы | [8 empty] | 60
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 80) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 60
Сметная прибыль | [8 empty] | 29
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 80) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 29
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 6.25
Итого | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 6.25
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 80
Накладные расходы | [8 empty] | 60
Сметная прибыль | [8 empty] | 29
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 169 |  |  |  |  | 6.25
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :

## ПНР в тек ценах
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022 г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с креплением на СИП (опору)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7516,3 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3562,23 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________278,13 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м НР (831,04 руб.): 75% от ФОТ (1108,05 руб.) СП (398,9 руб.): 36% от ФОТ (1108,05 руб.) | измерение | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 20.75 | 20.75 |  |  | 1.62 | 1.62
2 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" НР (512,98 руб.): 75% от ФОТ (683,97 руб.) СП (246,23 руб.): 36% от ФОТ (683,97 руб.) | шт | 1 | 12.81 | 12.81 |  |  | 12.81 | 12.81 |  |  | 1 | 1
3 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (332,42 руб.): 75% от ФОТ (443,22 руб.) СП (159,56 руб.): 36% от ФОТ (443,22 руб.) | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | 165.95 |  |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 12.96 | 0.65
4 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (164,21 руб.): 75% от ФОТ (218,94 руб.) СП (78,82 руб.): 36% от ФОТ (218,94 руб.) | шт | 1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  | 0.32 | 0.32
5 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм НР (831,04 руб.): 75% от ФОТ (1108,05 руб.) СП (398,9 руб.): 36% от ФОТ (1108,05 руб.) | шт | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 20.75 | 20.75 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 66.71 | 66.71 |  |  |  | 5.21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3562.23 | 3562.23 |  |  |  | 278.13
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.3 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-5) | [8 empty] | 13.34 | 13.34 |  |  |  | 1.042
Пусконаладочные работы ОЗП=44,5; ТЗ=44,5 (Поз. 1-5) | [8 empty] | 3482.18 | 3482.18 |  |  |  | 271.875
Накладные расходы | [8 empty] | 2671.67
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 3562,23) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 2671.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 1282.4
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 3562,23) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 1282.4
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
Итого | [8 empty] | 7516.3 |  |  |  |  | 278.13
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 3562.23
Накладные расходы | [8 empty] | 2671.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 1282.4
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 7516.3 |  |  |  |  | 278.13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 66.71 | 66.71 |  |  |  | 5.21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3562.23 | 3562.23 |  |  |  | 278.13
Накладные расходы | [8 empty] | 2671.67
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 3562,23) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 2671.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 1282.4
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 3562,23) (Поз. 1-5) | [8 empty] | 1282.4
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 7516.3 |  |  |  |  | 278.13
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 3562.23
Накладные расходы | [8 empty] | 2671.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 1282.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 7516.3 |  |  |  |  | 278.13
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :