## РЗ №1
Приложение № 2
Расчёт выполнен на основании технического задания и дефектной ведомости
(наименование проекта)
Рабочий проект разработан _______________________________
(наименование проектной организации)
Расчет стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта "СМР трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП "
в ценах 4 кв. 2021 г | [21 empty] | (наименование объекта)
№ | Обоснование | Виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Количество | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
[5 empty] | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [8 empty] | Индексы |  |  |  |  | Стоимость МТР всего, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб.
[6 empty] | Стоимость оборудования всего, тыс. руб. | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | из них |  | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | индекс на оборудование | индекс к МТР | индекс к ФОТ | индекс к ЭММ | индекс к ПНР |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[8 empty] | Материалы поставки Заказчика | Материалы поставки Подрядчика | [11 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [5 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ЛСР № 1 | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП | шт. | 1 | 1.0407 | 0 | 0.31691 | 0 | 0.31691 | 0.27126 | 0.04093 | 0.005 | 0.26943 | 0.14219 | 5.21 | 13.19 | 44.5 | 26.91 |  | 4.1801 | 0 | 0 | 0 | 4.1801 | 12.0711 | 28.11 | 1.1014 | 0.2225 | 0 | 11.9899 | 6.3275 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Транспортировка |  |  | 0 | [14 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 23: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | ИТОГО по всем работам |  |  | 1.0407 | 0 | 0.31691 | 0 | 0.31691 | 0.27126 | 0.04093 | 0.005 | 0.26943 | 0.14219 | [5 empty] | 4.1801 | 0 | 0 | 0 | 4.1801 | 12.0711 | 28.11 | 1.1014 | 0.2225 | 0 | 11.9899 | 6.3275 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67
|  | Временные здания и сооружения | % | [16 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0
|  | ИТОГО с ВРзиС |  |  | 1.0407 | 0 | 0.31691 | 0 | 0.31691 | 0.27126 | 0.04093 | 0.005 | 0.26943 | 0.14219 | [5 empty] | 4.1801 | 0 | 0 | 0 | 4.1801 | 12.0711 | 28.11 | 1.1014 | 0.2225 | 0 | 11.9899 | 6.3275 | 35.67 | 35.67 | 35.67 | 35.67
|  | Зимнеее удорожание | % | 3.7 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 1.3198
|  | Снегоборьба | % | [16 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0
|  | Непредвиденные затраты | % | 3 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 1.1097
|  | ИТОГО | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 38.0995
Прочие работы и затраты | bar: Стоимость материалов, тыс. руб. 29
|  | Мобилизация | % | 1 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.3567
|  | Проживание | % | 2 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.7134
|  | Перевозка вахты | % | 2 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0.7134
|  | ПНР | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 15.7894
2 | ЛСР № 1. | Пусконаладочные работы работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП | шт. | 1 | 0.35482 |  |  |  |  | 0.16816 |  |  | 0.12612 | 0.06054 |  |  |  |  | 44.5 | Стоимость материалов, тыс. руб. 21: 7.4831; Стоимость материалов, тыс. руб. 22: 582.51; Стоимость материалов, тыс. руб. 26: 5.6123; Стоимость материалов, тыс. руб. 27: 2.6939; Стоимость материалов, тыс. руб. 28: 15.7894; Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 15.7894
|  | Итого прочие работы и затраты | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 17.5729
|  | ИТОГО с учетом всех затрат | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 55.6723; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 55.6723; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 66.8068
|  | Исключить сметную стоимость ТМЦ Подрядчика | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Стоимость ТМЦ по разделительной ведомости | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 30: 0; Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | ВСЕГО с учетом всех затрат | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 55.6723
|  | -НДС | % | 20 | [15 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 11.1345
|  | ИТОГО с учетом НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 29: 66.8068
|  | Затраты на ТМЦ поставки Подрядчика без НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Затраты на ТМЦ поставки Заказчика без НДС | [17 empty] | Стоимость материалов, тыс. руб. 31: 0
|  | Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика без НДС (тыс. руб.) | [7 empty] | 55.6723
|  | НДС | [7 empty] | 11.1345
|  | Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.) | [7 empty] | 66.8068
Примечание: в строке "Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика" указывается максимально возможная стоимость ЛОТа на весь период строительства, с учетом индексации, всех прочих и непредвиденных затрат
Стоимость строительства объекта в прогнозном уровне цен
№ |  | Наименование показателя |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | 20 год |  |  |  | Стоимость оборудования, тыс. руб. 17: Итоговый показатель
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |  | III квартал | 16: IV квартал
1 |  | Прогнозное распределение СМР без учета ТМЦ и ПНР* | %
2 |  | Прогнозное распределение ТМЦ поставки Подрядчика ** | %
3 |  | Прогнозное распределение ПНР*** | %
4 |  | Индекс-дефлятор для СМР без учета ТМЦ | %
5 |  | Индекс-дефлятор для МТР | %
5 |  | Индекс-дефлятор для МТР | %
6 |  | Стоимость СМР без учета ТМЦ в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
7 |  | Стоимость ТМЦ поставки подрядчика в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
8 |  | Стоимость ПНР | тыс. руб. с НДС
9 |  | Всего стоимость СМР в прогнозном уроне цен | тыс. руб. с НДС
10 |  | Индексация стоимости СМР, учитывающая инфляционные процессы
Ценовые параметры расчета стоимости строительства
1 | Заработная плата рабочего 4-го разряда |  | руб./час | 437.338
2 | Индекс оплаты труда |  |  | 36.61
3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  |  | 14.57
4 | Индекс на перевозку грузов автотранспортом |  |  | 13.51
5 | Индекс МТР (для расчета лимитированных затрат) |  |  | 6.45
6 | Индекс на оборудование (для расчета лимитированных затрат)
6 | Уровень накладных расходов |  | % | 97.53%
7 | Уровень сметной прибыли |  | % | 51.47%
8 | Учтенный процент индексации СМР (годовой) |  | %
Примечания: 1. Ррасчёт стоимости строительства (реконструкции, КР) выполняется в соответствии с Требованиями к расчёту стоимости (приложение № 17 к Положению П2-08 Р-0004 ЮЛ-098).
2. Показатели в пунктах 5, 6 и 7 в таблице "Ценовые нормативы" рассчитываются по формулам на основании итогов по соответствующим графам расчёта.
| Составил: | Начальник СДС ПТУ ООО "ЭНТ" ___________________Писаренко А.В.
| Согласовано: | Начальник ПТУ ООО "ЭНТ" ________________ И.А. Бортников

## РЗ №1 стар (hidden)
Согласовано:
Зам. генерального директора
по экономике и финансам ООО "ЭНТ"
Расчёт выполнен на основании дефектной ведомости, технического задания | [26 empty] | ____________________ Игнатенко С.И.
|  | (наименование проекта) | [24 empty] | (подпись)
Рабочий проект разработан ___________-____________________ | [26 empty] | "_____" ______________2022 г.
|  | (наименование проектной организации) | [24 empty] | (дата)
Расчет стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта "СМР трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП "
(наименование объекта)
в ценах 1 кв. 2022г.
№ | Обоснование | Виды работ и затрат | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Количество | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
[5 empty] | Стоимость объекта всего, тыс. руб. | в том числе: | [8 empty] | Индексы |  |  |  | Стоимость МТР всего, тыс. руб. | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих, тыс.руб. | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс.руб. | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Стоимость всего без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика, тыс. руб. | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования поставки Заказчика с учетом прочих затрат и НДС, тыс. руб.
[6 empty] | Стоимость оборудования всего, тыс. руб. | Стоимость материалов всего, тыс. руб. | из них |  | Оплата труда основных рабочих, тыс. руб. | Стоимость ЭММ, тыс. руб. | в том числе оплата труда механизаторов, тыс. руб. | Накладные расходы, тыс. руб. | Сметная прибыль, тыс. руб. | индекс на оборудование | индекс к МТР | индекс к ФОТ | индекс к ЭММ |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[8 empty] | Материалы поставки Заказчика | Материалы поставки Подрядчика | [10 empty] | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб. | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость материалов, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ЛСР №1 |  | шт | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5.21 | 13.19 | 44.5 | 26.91 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО по всем работам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Временные здания и сооружения | % | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО с ВРзиС |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Зимнеее удорожание | % | 5.3 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Снегоборьба | % | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Непредвиденные затраты | % | 0 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Прочие работы и затраты | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Передислокация техники | %
|  | Перевозка рабочих | % | 2 | [27 empty] | #REF!
|  | Проживание в общежитии | % | 2 | [27 empty] | #REF!
Доставка материалов
Утилизация мусора
|  | ПНР |  |  | 0.357 |  |  |  |  | 0.169 |  |  | 0 | 0.061 | [9 empty] | 7.5205 | 0 |  |  |  | 5.6515 | 2.7145 | 15.8865 | 15.8865 | 15.8865 | 15.8865
2 | ЛСР №2 | Пусконаладочные работы работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП | шт | 1 | 0.357 |  |  |  |  | 0.169 |  |  | 0.127 | 0.061 |  |  | 44.5 | [6 empty] | 7.5205 | 13.09 |  |  |  | 5.6515 | 2.7145 | 15.8865 | 15.8865 | 15.8865 | 15.8865
[32 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО с учетом всех затрат | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ВСЕГО с учетом всех затрат | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | -НДС | % | 20 | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО с учетом НДС | [29 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на СМР без учета ТМЦ и ПНР | [29 empty] | #REF!
|  | Затраты на ТМЦ поставки подрядчика | [29 empty] | #REF!
|  | Затраты на ПНР с учетом непредвиденных расходов | [29 empty] | 15.8865
|  | Затраты на ТМЦ поставки Заказчика | [31 empty] | #REF!
Ценовые нормативы, используемые в расчете на момент проведения тендера (базисно-индексный метод)
1 |  | Заработная плата рабочего 4-го разряда | руб./час
2 |  | Индекс оплаты труда |  | 44.5
3 |  | Индекс эксплуатации машин и механизмов |  | 26.91
4 |  | Индекс на ПРР
5 |  | Индекс на перевозку грузов автотранспортом
6 |  | Индекс МТР |  | #REF!
Индекс ПНР
6 |  | Уровень накладных расходов | % | #REF!
7 |  | Уровень сметной прибыли | % | #REF!
Примечание: 1.Расчёт стоимости строительства (реконструкции, КР) выполняется в соответствии с Требованиями к расчёту стоимости (Приложение №2 к П2-01 С-0021 ЮЛ-098).
| Составил: | Начальник СДС ПТУ ООО "ЭНТ" |  |  |  |  | А. В. Писаренко |  | 8/38259/ 6-66-78
| Согласовано: | Начальник ОП и ОКР ПТУ ООО "ЭНТ" |  |  |  |  | К.С. Лепасон |  | 8/38259/ 6-33-65

## ЭМР в ценах 2001 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7192,49 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1040,72 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6151,77 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________276,26 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,11 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на01.01.2001
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы и материалы
1 | ФЕРм10-04-101-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 НР (62,34 руб.): 96% от ФОТ (64,94 руб.) СП (34,42 руб.): 53% от ФОТ (64,94 руб.) | шт | 1 | 52.49 | 48.1 |  |  | 52.49 | 48.1 |  |  | 5 | 5
2 | Цена поставщика | Коробка испытательная переходная КИП-С МАТ=288,33/13,19 | шт | 1 | 21,86 288,33/13,19 |  |  |  | 21.86
3 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (32,49 руб.): 98% от ФОТ (33,15 руб.) СП (16,91 руб.): 51% от ФОТ (33,15 руб.) | 100 шт | 0.16 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 40.62 | 24.52 | 0.29 | 0.04 | 15.45 | 2.47 | 0.02
4 | ФЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 НР (26,41 руб.): 98% от ФОТ (26,95 руб.) СП (13,74 руб.): 51% от ФОТ (26,95 руб.) | 100 шт | 0.06 | 531.62 | 332.22 | 17.34 | 0.5 | 31.9 | 19.93 | 1.04 | 0.03 | 33.49 | 2.01 | 0.04
5 | ФССЦ-21.2.03.05-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 35-450 | 1000 м | 0.002 | 25232.48 |  |  |  | 50.47
6 | ФССЦ-21.2.03.05-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450 | 1000 м | 0.002 | 2079.72 |  |  |  | 4.16
7 | ФССЦ-20.2.10.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медные ТМ-35 | 100 шт | 0.06 | 544 |  |  |  | 32.64
8 | ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 НР (9,56 руб.): 98% от ФОТ (9,75 руб.) СП (4,97 руб.): 51% от ФОТ (9,75 руб.) | 100 шт | 0.08 | 92.04 | 90.24 |  |  | 7.36 | 7.22 |  |  | 9.6 | 0.77
9 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 НР (22,57 руб.): 98% от ФОТ (23,03 руб.) СП (11,75 руб.): 51% от ФОТ (23,03 руб.) | 100 шт | 0.12 | 144.97 | 142.13 |  |  | 17.4 | 17.06 |  |  | 15.12 | 1.81
10 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (20,05 руб.): 98% от ФОТ (20,46 руб.) СП (10,43 руб.): 51% от ФОТ (20,46 руб.) | 100 м | 0.05 | 493.3 | 302.3 | 5.43 | 0.76 | 24.67 | 15.12 | 0.27 | 0.04 | 32.16 | 1.61 | 0.06
11 | ФССЦ-21.2.03.05-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0.005 | 19362.19 |  |  |  | 96.81
12 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (86,49 руб.): 98% от ФОТ (88,25 руб.) СП (45,01 руб.): 51% от ФОТ (88,25 руб.) | шт | 3 | 37.49 | 20.68 | 8.97 | 1.11 | 112.47 | 62.04 | 26.91 | 3.33 | 2.15 | 6.45 | 0.09 | 0.27
13 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (9,53 руб.): 98% от ФОТ (9,72 руб.) СП (4,96 руб.): 51% от ФОТ (9,72 руб.) | шт | 1 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 502.11 | 200.93 | 30.32 | 3.7 |  | 20.82 |  | 0.29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 629.1 | 271.26 | 40.93 | 5 |  | 28.11 |  | 0.29
Накладные расходы | [8 empty] | 269.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 142.19
Итого по разделу 1 Монтажные работы и материалы | [8 empty] | 1040.72 |  |  |  |  | 28.11 |  | 0.29
Раздел 2. Оборудование Поставка Заказчика
14 О | Цена поставщика | Счётчик э/э трехфазный МИР С-07.0,5S/1-230-5(10)-GRRPZ1F-S2T2LQ-G-D/P ПЗ=30350/5,21 | шт | 1 | 5825,34 30350/5,21 |  |  |  | 5825.34
15 О | ФССЦ-62.5.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока: Т-0,66 | шт | 3 | 108.81 |  |  |  | 326.43
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 6151.77
Итого по разделу 2 Оборудование Поставка Заказчика | [8 empty] | 6151.77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 6653.88 | 200.93 | 30.32 | 3.7 |  | 20.82 |  | 0.29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 6780.87 | 271.26 | 40.93 | 5 |  | 28.11 |  | 0.29
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 1, 3-4, 8-10, 12-13) | [8 empty] | 80.94 | 70.33 | 10.61 | 1.3 |  | 7.287
Приказ №1108 от 6.09.2021г.АО "Томскнефть" ВНК Поправочный коэффициент к базовой стоимости материалов, учитывающий затраты по доставке строительных материалов Васюганская группа МАТ=1,17 (Поз. 1-2, 5-7, 11, 3-4, 8-10, 12-13) | [8 empty] | 46.05
Накладные расходы | [8 empty] | 269.43
В том числе, справочно:
96% ФОТ (от 64,94) (Поз. 1) | [8 empty] | 62.34
98% ФОТ (от 211,32) (Поз. 3-4, 8-10, 12-13) | [8 empty] | 207.09
Сметная прибыль | [8 empty] | 142.19
В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 211,32) (Поз. 3-4, 8-10, 12-13) | [8 empty] | 107.77
53% ФОТ (от 64,94) (Поз. 1) | [8 empty] | 34.42
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 7192.49 |  |  |  |  | 28.11 |  | 0.29
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :

## ПНР в ценах 2001 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022 г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,357 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,169 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________13,09 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на01.01.2001
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 21 | 21 |  |  | 1.62 | 1.62
2 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 | 12.81 | 12.81 |  |  | 13 | 13 |  |  | 1 | 1
3 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | 165.95 |  |  | 8 | 8 |  |  | 12.96 | 0.65
4 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0.32 | 0.32
5 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 3 | 20.88 | 20.88 |  |  | 63 | 63 |  |  | 1.62 | 4.86
6 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 21 | 21 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 130 | 130 |  |  |  | 10.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-6)) | [8 empty] | 169 | 169 |  |  |  | 13.09
Накладные расходы | [8 empty] | 127
Сметная прибыль | [8 empty] | 61
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 357 |  |  |  |  | 13.09
Итого | [8 empty] | 357 |  |  |  |  | 13.09
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 169
Накладные расходы | [8 empty] | 127
Сметная прибыль | [8 empty] | 61
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 357 |  |  |  |  | 13.09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 130 | 130 |  |  |  | 10.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 169 | 169 |  |  |  | 13.09
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.4 п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-6) | [8 empty] | 39 | 39 |  |  |  | 3.021
Накладные расходы | [8 empty] | 127
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 169) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 127
Сметная прибыль | [8 empty] | 61
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 169) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 61
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 357 |  |  |  |  | 13.09
Итого | [8 empty] | 357 |  |  |  |  | 13.09
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 169
Накладные расходы | [8 empty] | 127
Сметная прибыль | [8 empty] | 61
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 357 |  |  |  |  | 13.09
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :

## ЭМР в тек ценах
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Электромонтажные работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________35669,98 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________12293,57 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________28,11 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2022г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы и материалы
1 | ФЕРм10-04-101-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 НР (2774,24 руб.): 96% от ФОТ (2889,83 руб.) СП (1531,61 руб.): 53% от ФОТ (2889,83 руб.) | шт | 1 | 52.49 | 48.1 |  |  | 52.49 | 48.1 |  |  | 5 | 5
2 | Цена поставщика | Коробка испытательная переходная КИП-С МАТ=288,33/13,19 | шт | 1 | 21,86 288,33/13,19 |  |  |  | 21.86
3 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 НР (1445,68 руб.): 98% от ФОТ (1475,18 руб.) СП (752,34 руб.): 51% от ФОТ (1475,18 руб.) | 100 шт | 0.16 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 40.62 | 24.52 | 0.29 | 0.04 | 15.45 | 2.47 | 0.02
4 | ФЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 НР (1175,29 руб.): 98% от ФОТ (1199,28 руб.) СП (611,63 руб.): 51% от ФОТ (1199,28 руб.) | 100 шт | 0.06 | 531.62 | 332.22 | 17.34 | 0.5 | 31.9 | 19.93 | 1.04 | 0.03 | 33.49 | 2.01 | 0.04
5 | ФССЦ-21.2.03.05-0056 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 35-450 | 1000 м | 0.002 | 25232.48 |  |  |  | 50.47
6 | ФССЦ-21.2.03.05-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450 | 1000 м | 0.002 | 2079.72 |  |  |  | 4.16
7 | ФССЦ-20.2.10.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медные ТМ-35 | 100 шт | 0.06 | 544 |  |  |  | 32.64
8 | ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 НР (425,2 руб.): 98% от ФОТ (433,88 руб.) СП (221,28 руб.): 51% от ФОТ (433,88 руб.) | 100 шт | 0.08 | 92.04 | 90.24 |  |  | 7.36 | 7.22 |  |  | 9.6 | 0.77
9 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 НР (1004,34 руб.): 98% от ФОТ (1024,84 руб.) СП (522,67 руб.): 51% от ФОТ (1024,84 руб.) | 100 шт | 0.12 | 144.97 | 142.13 |  |  | 17.4 | 17.06 |  |  | 15.12 | 1.81
10 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (892,27 руб.): 98% от ФОТ (910,48 руб.) СП (464,34 руб.): 51% от ФОТ (910,48 руб.) | 100 м | 0.05 | 493.3 | 302.3 | 5.43 | 0.76 | 24.67 | 15.12 | 0.27 | 0.04 | 32.16 | 1.61 | 0.06
11 | ФССЦ-21.2.03.05-0074 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0.005 | 19362.19 |  |  |  | 96.81
12 | ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ НР (3848,59 руб.): 98% от ФОТ (3927,13 руб.) СП (2002,84 руб.): 51% от ФОТ (3927,13 руб.) | шт | 3 | 37.49 | 20.68 | 8.97 | 1.11 | 112.47 | 62.04 | 26.91 | 3.33 | 2.15 | 6.45 | 0.09 | 0.27
13 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные НР (423,9 руб.): 98% от ФОТ (432,55 руб.) СП (220,6 руб.): 51% от ФОТ (432,55 руб.) | шт | 1 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 9.26 | 6.94 | 1.81 | 0.26 | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 0.02
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 502.11 | 200.93 | 30.32 | 3.7 |  | 20.82 |  | 0.29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17352.55 | 12071.07 | 1101.43 | 222.5 |  | 28.11 |  | 0.29
Накладные расходы | [8 empty] | 11989.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 6327.52
Итого по разделу 1 Монтажные работы и материалы | [8 empty] | 35669.98 |  |  |  |  | 28.11 |  | 0.29
Раздел 2. Оборудование Поставка Заказчика в текущей цене.
14 О | ФССЦ-62.5.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор тока: Т-0,66 | шт | 3
15 О | Цена поставщика | Счётчик э/э трехфазный МИР С-07.0,5S/1-230-5(10)-GRRPZ1F-S2T2LQ-G-D/P | шт | 1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого по разделу 2 Оборудование Поставка Заказчика в текущей цене.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 502.11 | 200.93 | 30.32 | 3.7 |  | 20.82 |  | 0.29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17352.55 | 12071.07 | 1101.43 | 222.5 |  | 28.11 |  | 0.29
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 1, 3-4, 8-10, 12-13) | [8 empty] | 80.94 | 70.33 | 10.61 | 1.3 |  | 7.287
Приказ №1108 от 6.09.2021г.АО "Томскнефть" ВНК Поправочный коэффициент к базовой стоимости материалов, учитывающий затраты по доставке строительных материалов Васюганская группа МАТ=1,17 (Поз. 1-2, 5-7, 11, 3-4, 8-10, 12-13) | [8 empty] | 46.05
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=44,5; ЭМ=26,91; ЗПМ=44,5; МАТ=13,19 (Поз. 1-2, 5-7, 11, 3-4, 8-10, 12-13) | [8 empty] | 16723.45 | 11799.81 | 1060.5 | 217.5
Накладные расходы | [8 empty] | 11989.91
В том числе, справочно:
96% ФОТ (от 2889,83) (Поз. 1) | [8 empty] | 2774.24
98% ФОТ (от 9403,74) (Поз. 3-4, 8-10, 12-13) | [8 empty] | 9215.67
Сметная прибыль | [8 empty] | 6327.52
В том числе, справочно:
51% ФОТ (от 9403,74) (Поз. 3-4, 8-10, 12-13) | [8 empty] | 4795.91
53% ФОТ (от 2889,83) (Поз. 1) | [8 empty] | 1531.61
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 35669.98 |  |  |  |  | 28.11 |  | 0.29
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4180.05
Машины и механизмы | [8 empty] | 1101.43
ФОТ | [8 empty] | 12293.57
Накладные расходы | [8 empty] | 11989.91
Сметная прибыль | [8 empty] | 6327.52
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 35669.98 |  |  |  |  | 28.11 |  | 0.29
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :

## ПНР в тек ценах
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора- | [10 empty] | Генеральный директор
главный инженер ООО "Энергонефть Томск" | [10 empty] | ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________Д.В. Ломакин | [10 empty] | _____________________________В.А. Мажурин
"____ " ___________ 2022 г.
"____" ___________ 2022 г.
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ООО "Энергонефть Томск"
_____________________________С.И. Игнатенко
"____ " ___________ 2022 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы работы трехфазного узла учёта электроэнергии с трансформаторами тока в КТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________15789,38 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7483,12 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________582,51 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2022г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м НР (900,46 руб.): 75% от ФОТ (1200,61 руб.) СП (432,22 руб.): 36% от ФОТ (1200,61 руб.) | измерение | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 20.75 | 20.75 |  |  | 1.62 | 1.62
2 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" НР (555,7 руб.): 75% от ФОТ (740,93 руб.) СП (266,73 руб.): 36% от ФОТ (740,93 руб.) | шт | 1 | 12.81 | 12.81 |  |  | 12.81 | 12.81 |  |  | 1 | 1
3 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (360,12 руб.): 75% от ФОТ (480,16 руб.) СП (172,86 руб.): 36% от ФОТ (480,16 руб.) | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | 165.95 |  |  | 8.3 | 8.3 |  |  | 12.96 | 0.65
4 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (177,89 руб.): 75% от ФОТ (237,19 руб.) СП (85,39 руб.): 36% от ФОТ (237,19 руб.) | шт | 1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  | 0.32 | 0.32
5 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного НР (2717,73 руб.): 75% от ФОТ (3623,64 руб.) СП (1304,51 руб.): 36% от ФОТ (3623,64 руб.) | испытание | 3 | 20.88 | 20.88 |  |  | 62.64 | 62.64 |  |  | 1.62 | 4.86
6 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм НР (900,46 руб.): 75% от ФОТ (1200,61 руб.) СП (432,22 руб.): 36% от ФОТ (1200,61 руб.) | шт | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 20.75 | 20.75 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 129.35 | 129.35 |  |  |  | 10.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7483.12 | 7483.12 |  |  |  | 582.51
В том числе, справочно:
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-6) | [8 empty] | 38.81 | 38.81 |  |  |  | 3.021
Пусконаладочные работы ОЗП=44,5; ТЗ=44,5 (Поз. 1-6) | [8 empty] | 7314.96 | 7314.96 |  |  |  | 569.415
Накладные расходы | [8 empty] | 5612.34
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 7483,12) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 5612.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 2693.92
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 7483,12) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 2693.92
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
Итого | [8 empty] | 15789.38 |  |  |  |  | 582.51
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 7483.12
Накладные расходы | [8 empty] | 5612.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 2693.92
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 15789.38 |  |  |  |  | 582.51
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 129.35 | 129.35 |  |  |  | 10.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7483.12 | 7483.12 |  |  |  | 582.51
Накладные расходы | [8 empty] | 5612.34
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 7483,12) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 5612.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 2693.92
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 7483,12) (Поз. 1-6) | [8 empty] | 2693.92
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 15789.38 |  |  |  |  | 582.51
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 7483.12
Накладные расходы | [8 empty] | 5612.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 2693.92
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 15789.38 |  |  |  |  | 582.51
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" Гордейчик Ю.И.
Проверил :