## Лист1
Приложение 6 к распоряжению №________ от «__» ______ 20__ г.
Сводные данные о подстанциях ООО "Энергонефть Томск"
№ п/п | Наименование подстанции | Время замера (Время Московское) | Напряжение, кВ | Активная нагрузка, МВт | Реактивная нагрузка, МВАр
1 | ПС 110 кВ Григорьевская | 0:00 | 118 | 8.64 | 2.12
|  | 1:00 | 118 | 8.56 | 2.04
|  | 2:00 | 118 | 8.55 | 1.96
|  | 3:00 | 118 | 8.55 | 2.09
|  | 4:00 | 118 | 8.63 | 2.08
|  | 5:00 | 118 | 8.37 | 2
|  | 6:00 | 118 | 8.4 | 1.9
|  | 7:00 | 118 | 8.41 | 1.91
|  | 8:00 | 118 | 8.39 | 2.06
|  | 9:00 | 118 | 8.47 | 1.95
|  | 10:00 | 118 | 8.61 | 2.07
|  | 11:00 | 118 | 8.39 | 1.91
|  | 12:00 | 118 | 8.53 | 1.98
|  | 13:00 | 117 | 8.52 | 2.02
|  | 14:00 | 117 | 8.5 | 1.99
|  | 15:00 | 117 | 8.72 | 2.2
|  | 16:00 | 117 | 8.52 | 1.97
|  | 17:00 | 117 | 8.63 | 1.98
|  | 18:00 | 117 | 8.64 | 1.98
|  | 19:00 | 117 | 8.63 | 2.02
|  | 20:00 | 117 | 8.55 | 2.01
|  | 21:00 | 117 | 8.55 | 1.97
|  | 22:00 | 117 | 8.71 | 2.02
|  | 23:00 | 117 | 8.6 | 2.02
|  | 24:00 | 117 | 8.85 | 2.05
2 | ПС 110 кВ Двуреченская | 0:00 | 110.59 | 1.04 | 2.3
|  | 1:00 | 110.16 | 0.88 | 2.31
|  | 2:00 | 110.13 | 0.05 | 2.41
|  | 3:00 | 110.09 | 0.46 | 2.26
|  | 4:00 | 110.14 | 0.67 | 2.29
|  | 5:00 | 109.97 | 0.67 | 2.18
|  | 6:00 | 109.83 | 0.68 | 2.17
|  | 7:00 | 110.03 | 0.46 | 2.1
|  | 8:00 | 110.02 | 0.73 | 2.34
|  | 9:00 | 110.09 | 0.71 | 2.39
|  | 10:00 | 109.98 | 0.88 | 2.28
|  | 11:00 | 109.98 | 0.71 | 2.24
|  | 12:00 | 109.96 | 4.57 | 1.96
|  | 13:00 | 110.13 | 1.21 | 2.21
|  | 14:00 | 110.12 | 0.77 | 2.38
|  | 15:00 | 110.03 | 0.29 | 2.36
|  | 16:00 | 109.8 | 0.3 | 2.41
|  | 17:00 | 109.99 | 0.3 | 2.4
|  | 18:00 | 110.13 | 0.18 | 2.25
|  | 19:00 | 110.14 | 0.4 | 2.28
|  | 20:00 | 110.02 | 0.24 | 2.06
|  | 21:00 | 110.1 | 0.3 | 2
|  | 22:00 | 109.9 | 0.2 | 2.1
|  | 23:00 | 110 | 0.1 | 2
|  | 24:00 | 110.1 | 0.2 | 2.2
3 | ПС 110 кВ Западно-Моисеевская | 0:00 | 110.25 | 14.504 | 2.632
|  | 1:00 | 110.25 | 14.534 | 2.661
|  | 2:00 | 110.26 | 14.769 | 2.758
|  | 3:00 | 110.16 | 14.551 | 2.709
|  | 4:00 | 110.27 | 14.657 | 2.715
|  | 5:00 | 110.1 | 14.692 | 2.766
|  | 6:00 | 110 | 14.608 | 2.74
|  | 7:00 | 110.12 | 14.339 | 2.595
|  | 8:00 | 110.17 | 14.141 | 2.551
|  | 9:00 | 110.2 | 14.31 | 2.584
|  | 10:00 | 110.1 | 14.44 | 2.629
|  | 11:00 | 110.1 | 14.364 | 2.57
|  | 12:00 | 110.1 | 14.59 | 2.65
|  | 13:00 | 110.17 | 14.38 | 2.65
|  | 14:00 | 110.22 | 14.55 | 2.67
|  | 15:00 | 110.1 | 14.71 | 2.75
|  | 16:00 | 110.05 | 14.88 | 2.77
|  | 17:00 | 110.09 | 14.81 | 2.72
|  | 18:00 | 110.15 | 14.51 | 2.69
|  | 19:00 | 110.23 | 14.62 | 2.7
|  | 20:00 | 110.11 | 14.67 | 2.7
|  | 21:00 | 110.21 | 14.58 | 2.67
|  | 22:00 | 110.22 | 14.7 | 2.7
|  | 23:00 | 110.21 | 14.62 | 2.7
|  | 24:00 | 110.2 | 14.65 | 2.7
4 | ПС 110 кВ Игольская | 0:00 | 112.5 | -60 | -3.7
|  | 1:00 | 112.5 | -59 | -3.7
|  | 2:00 | 112.5 | -59 | -3.36
|  | 3:00 | 112.5 | -60.7 | -6.5
|  | 4:00 | 112.5 | -58.7 | -5.5
|  | 5:00 | 112.5 | -58.6 | -7.5
|  | 6:00 | 112.5 | -59.7 | -7.5
|  | 7:00 | 112.5 | -59.7 | -7.5
|  | 8:00 | 112.5 | -60.3 | -5.6
|  | 9:00 | 112.5 | -59.4 | -5.5
|  | 10:00 | 112.5 | -59.9 | -6.3
|  | 11:00 | 112.5 | -59.5 | -5.7
|  | 12:00 | 112.5 | -59.9 | -9.9
|  | 13:00 | 112.5 | -63.4 | -8.7
|  | 14:00 | 112.5 | -61.8 | -9.5
|  | 15:00 | 112.5 | -61.2 | -9.8
|  | 16:00 | 112.5 | -61.5 | -8.5
|  | 17:00 | 112.5 | -61 | -8.8
|  | 18:00 | 112.5 | -122.5 | -7.7
|  | 19:00 | 112.5 | -60.2 | -6.3
|  | 20:00 | 112.5 | -61.4 | -6.1
|  | 21:00 | 112.5 | -61.5 | -5.6
|  | 22:00 | 112.5 | -61.1 | -4.9
|  | 23:00 | 112.5 | -60.4 | -4.1
|  | 24:00 | 112.5 | -60.3 | -3.9
5 | ПС 110 кВ Катыльгинская | 0:00 | 108.75 | -29.4 | -15.1
|  | 1:00 | 108.78 | -29.6 | -15.7
|  | 2:00 | 108.81 | -29.7 | -15.3
|  | 3:00 | 108.68 | -30.3 | -15.3
|  | 4:00 | 108.7 | -29.4 | -15.5
|  | 5:00 | 108.66 | -30.6 | -15.5
|  | 6:00 | 108.8 | -30.4 | -15.5
|  | 7:00 | 108.81 | -29.8 | -15.9
|  | 8:00 | 108.7 | -27.7 | -15.9
|  | 9:00 | 108.7 | -29 | -15.3
|  | 10:00 | 108.6 | -29.5 | -15.3
|  | 11:00 | 108.57 | -29.3 | -15.3
|  | 12:00 | 108.83 | -29.6 | -14.3
|  | 13:00 | 108.67 | -29.5 | -14.5
|  | 14:00 | 108.73 | -29.7 | -13.5
|  | 15:00 | 108.81 | -30.2 | -13.3
|  | 16:00 | 108.78 | -30.3 | -13.3
|  | 17:00 | 108.77 | -30.3 | -13.5
|  | 18:00 | 108.73 | -29.3 | -14.1
|  | 19:00 | 108.62 | -29.9 | -14.2
|  | 20:00 | 108.83 | -29.6 | -14.5
|  | 21:00 | 108.92 | -29.5 | -14.8
|  | 22:00 | 108.64 | -29.5 | -15.3
|  | 23:00 | 108.58 | -30.4 | -15.3
|  | 24:00 | 108.81 | -30.4 | -15.2
6 | ПС 110 кВ Крапивинская | 0:00 | 110 | 36.4 | 11.3
|  | 1:00 | 110 | 36.3 | 10.9
|  | 2:00 | 110 | 36.8 | 11.2
|  | 3:00 | 110 | 36.8 | 11.5
|  | 4:00 | 110 | 37.5 | 11.5
|  | 5:00 | 110 | 36.3 | 11.5
|  | 6:00 | 110 | 36.6 | 11.5
|  | 7:00 | 110 | 36.9 | 11.6
|  | 8:00 | 110 | 37.2 | 10.4
|  | 9:00 | 110 | 36.6 | 11.1
|  | 10:00 | 110 | 36.9 | 11.7
|  | 11:00 | 110 | 36.2 | 11.5
|  | 12:00 | 110 | 37.3 | 11.9
|  | 13:00 | 110 | 36.7 | 11.1
|  | 14:00 | 110 | 37.3 | 11.4
|  | 15:00 | 110 | 37.5 | 11.5
|  | 16:00 | 110 | 37 | 11.1
|  | 17:00 | 110 | 37.4 | 11.5
|  | 18:00 | 110 | 37.7 | 11.6
|  | 19:00 | 110 | 36.9 | 11.3
|  | 20:00 | 110 | 37.6 | 11.6
|  | 21:00 | 110 | 37.6 | 11.5
|  | 22:00 | 110 | 37.2 | 11.2
|  | 23:00 | 110 | 37.5 | 11
|  | 24:00 | 110 | 37.5 | 11
7 | ПС 110 кВ Новый Васюган | 0:00 | 112 | 2.39 | 0.55
|  | 1:00 | 112 | 2.38 | 0.54
|  | 2:00 | 112 | 2.34 | 0.52
|  | 3:00 | 112 | 2.5 | 0.57
|  | 4:00 | 112 | 2.62 | 0.63
|  | 5:00 | 112 | 2.54 | 0.6
|  | 6:00 | 112 | 2.5 | 0.58
|  | 7:00 | 112 | 2.52 | 0.57
|  | 8:00 | 112 | 2.52 | 0.58
|  | 9:00 | 112 | 2.53 | 0.56
|  | 10:00 | 112 | 2.53 | 0.58
|  | 11:00 | 112 | 2.56 | 0.59
|  | 12:00 | 112 | 2.6 | 0.59
|  | 13:00 | 112 | 2.63 | 0.62
|  | 14:00 | 112 | 2.66 | 0.64
|  | 15:00 | 112 | 2.7 | 0.63
|  | 16:00 | 112 | 2.66 | 0.61
|  | 17:00 | 112 | 2.68 | 0.63
|  | 18:00 | 112 | 2.69 | 0.63
|  | 19:00 | 112 | 2.66 | 0.6
|  | 20:00 | 112 | 2.65 | 0.6
|  | 21:00 | 112 | 2.6 | 0.58
|  | 22:00 | 112 | 2.57 | 0.56
|  | 23:00 | 112 | 2.6 | 0.61
|  | 24:00 | 112 | 2.56 | 0.63
8 | ПС 110 кВ Черемшанская | 0:00 | 108.5093 | -4.314 | -0.59986
|  | 1:00 | 108.2492 | -4.149 | -0.37206
|  | 2:00 | 108.2653 | -4.2119 | -0.43362
|  | 3:00 | 108.2139 | -4.4981 | -0.5554
|  | 4:00 | 108.1795 | -4.4134 | -0.44081
|  | 5:00 | 108.1297 | -4.5302 | -0.61909
|  | 6:00 | 108.1596 | -4.3589 | -0.55351
|  | 7:00 | 107.9844 | -4.7682 | -0.76994
|  | 8:00 | 108.1543 | -4.5942 | -0.66913
|  | 9:00 | 108.1733 | -4.3705 | -0.52186
|  | 10:00 | 107.9818 | -5.0478 | -0.74268
|  | 11:00 | 108.1565 | -4.9663 | -0.71679
|  | 12:00 | 108.2949 | -4.5469 | -0.60017
|  | 13:00 | 108.4198 | -4.0302 | -0.37315
|  | 14:00 | 108.2913 | -4.0688 | -0.44965
|  | 15:00 | 108.2114 | -4.3961 | -0.42642
|  | 16:00 | 108.3957 | -3.9044 | -0.29754
|  | 17:00 | 108.3981 | -4.4282 | -0.58851
|  | 18:00 | 108.2916 | -4.261 | -0.51678
|  | 19:00 | 108.3755 | -3.8584 | -0.35588
|  | 20:00 | 108.4276 | -4.0671 | -0.43988
|  | 21:00 | 108.4342 | -4.4367 | -0.54181
|  | 22:00 | 108.4353 | -4.1502 | -0.43398
|  | 23:00 | 108.347 | -4.1841 | -0.41106
|  | 24:00 | 108.5076 | -4.133 | -0.51138
9 | ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская" | 0:00 | 37.39 | -12.46 | -0.34
|  | 1:00 | 37.38 | -12.48 | -0.35
|  | 2:00 | 37.38 | -13.4 | -0.21
|  | 3:00 | 37.37 | -12.91 | -0.34
|  | 4:00 | 37.41 | -12.82 | -0.33
|  | 5:00 | 37.33 | -12.84 | -0.37
|  | 6:00 | 37.32 | -12.73 | -0.42
|  | 7:00 | 37.37 | -12.77 | -0.28
|  | 8:00 | 37.35 | -12.75 | -0.25
|  | 9:00 | 37.37 | -12.78 | -0.22
|  | 10:00 | 37.34 | -12.81 | -0.36
|  | 11:00 | 37.34 | -12.79 | -0.38
|  | 12:00 | 37.35 | -9 | -0.74
|  | 13:00 | 37.39 | -12.3 | -0.39
|  | 14:00 | 37.39 | -12.81 | -0.16
|  | 15:00 | 37.35 | -13.27 | -0.05
|  | 16:00 | 37.32 | -13.33 | -0.05
|  | 17:00 | 37.33 | -13.35 | 0.17
|  | 18:00 | 37.37 | -13.38 | 0.12
|  | 19:00 | 37.4 | -13.27 | 0.21
|  | 20:00 | 37.35 | -13.29 | 0.06
|  | 21:00 | 37.38 | -13.38 | 0.2
|  | 22:00 | 37.41 | -13.37 | 0.21
|  | 23:00 | 37.36 | -13.5 | 0.16
|  | 24:00 | 37.35 | -13.39 | 0.29
10 | ОРУ-35 ГТЭС "Игольская" | 0:00 | 35.4 | -5.3 | -0.6
|  | 1:00 | 35.4 | -5.2 | -1.3
|  | 2:00 | 35.4 | -5 | -1.1
|  | 3:00 | 35.4 | -6.3 | -0.7
|  | 4:00 | 35.4 | -3.6 | -0.2
|  | 5:00 | 35.4 | -5.1 | -0.2
|  | 6:00 | 35.4 | -4.9 | -0.3
|  | 7:00 | 35.4 | -4.7 | -0.6
|  | 8:00 | 35.4 | -4 | -0.2
|  | 9:00 | 35.4 | -4.2 | -0.1
|  | 10:00 | 35.4 | -5 | -0.2
|  | 11:00 | 35.4 | -4.4 | -0.4
|  | 12:00 | 35.4 | -4.6 | -0.5
|  | 13:00 | 35.4 | -5.3 | -0.8
|  | 14:00 | 35.4 | -4.4 | -0.3
|  | 15:00 | 35.4 | -4.5 | -0.2
|  | 16:00 | 35.4 | -4.8 | -0.3
|  | 17:00 | 35.4 | -4.4 | -0.4
|  | 18:00 | 35.4 | -5.5 | -0.5
|  | 19:00 | 35.4 | -4.3 | -0.2
|  | 20:00 | 35.4 | -5.3 | -0.3
|  | 21:00 | 35.4 | -5.2 | -0.4
|  | 22:00 | 35.4 | -5.1 | -0.4
|  | 23:00 | 35.4 | -4.7 | -0.1
|  | 24:00 | 35.4 | -5 | -0.3