## Отчет за 2014
ОТЧЕТ
по электротехническим объектам, после проведения капитального ремонта за 2014 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
ЦЭС-1
1 | мероприятие. | 1 | Замена промежуточной центрифугированной опоры № 16 Советско-Соснинского н.м.р. | ВЛ-35кВ Ц-13, Ц-14 Советско-Соснинского нмр | Выполнено 100 %
2 | мероприятие. | 1 | Замена 4 опор без замены провода Советско-Соснинского н.м.р. | ВЛ-6кВ ф. 2-17 Советско-Соснинского нмр | Выполнено 100 %
3 | мероприятие. | 1 | Ремонт металлоконструкций опор | ВЛ-110кВ С 95М С 96М Советско-Соснинского нмр | Выполнено 100 %
ЦЭС-3
4 | мероприятие. | 1 | Замена 14 опор без замены провода | ВЛ-6кВ ф. 1- 32 Игольско-Талового нмр | Выполнено 100 %
5 | мероприятие. | 1 | Замена 3 опор с заменой провода; | ВЛ-6кВ ф. 1- 41 Игольско-Талового нмр | Выполнено 100 %
6 | мероприятие. | 1 | Замена 3 опор с заменой | ВЛ-6кВ ф. 4-4 Игольско-Талового нмр | Выполнено 100 %
ЦЭСО
5 | мероприятие. | 1 | Ремонт кровли здания ОПУ-110 | ПС -110/35/6кВ "Игольская" | Выполнено 100 %
* - в результате проведенных работ в рамках программы капитального ремонта увеличилась надежность электроснабжения потребителей, указанные мероприятия не влияют на пропускную способность сетей